| Załącznik nr 2 Formularz cenowy nr RPDS.09.03.00-02-0010/20-00/07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Specyfikacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Rozmiary | Nazwa i kod produktu | Model/typ Producenta rok produkcji | Okres gwarancji | j.m | ilość | Cena netto | Vat % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | KABINA UGUL przeznaczona do wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych: samowspomaganych, czynnych w odciążeniu, w odciążeniu z oporem, ćwiczeń czynnych z oporem z zastosowaniem systemów bloczkowo-ciężarkowych. | Wysokość: 200 cm Szerokość: 200 cm Długość: 200 cm |  |  |  | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | KOZETKA DO UGUL z możliwością zmiany wysokości leżyska przy pomocy elektrycznego siłownika sterowanego pilotem ręcznym. Leżysko dwusegmentowe, tapicerka skóropodobna. Zagłówek regulowany przy pomocy sprężyny gazowej, otwór w zagłówku. | Długość 190 – 200 cm Szerokość 65 -80 cm |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | STÓŁ DO MASAŻU MANUALNEGO z możliwością zmiany wysokości leżyska, regulacja wysokości elektryczna, za pomocą siłownika elektrycznego. Leżysko dwusegmentowe, tapicerka skóropodobna. Zagłówek regulowany przy pomocy sprężyny gazowej, otwór w zagłówku. | # Długość 190 – 200 cm Szerokość 65 -70 cm |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | ROTOR KOŃCZYNY GÓRNEJ do ćwiczeń kończyn górnych, metalowy stelaż, drewniane rączki, możliwość regulacji oporu Możliwość mocowania do ściany w dowolnym miejscu. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | ROTOR KOŃCZYNY DOLNEJ do ćwiczeń kończyn dolnych, wyposażony w ekran LCD pokazujący czas, pokonany dystans i ilość spalonych kalorii. Regulacja obciążenia. Zasilanie elektryczne. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | WÓZEK INWALIDZKI stalowy wózek składany, tapicerka siedziska z podwójnego nylonu, pneumatyczne koła szprychowe, zdejmowalne podnóżki, unoszone podłokietniki | Szerokość siedziska- 45 cm Głębokość siedziska:-40 cm |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | PODPÓRKA CZTEROKOŁOWA STALOWA rama stalowa, hamulce z zaciskiem postojowym, siedzisko, gumowe koła, regulowane na wysokość rączki z anatomicznymi uchwytami. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | LASKA TRÓJNÓG konstrukcja aluminiowa, trzy punkty podparcia zakończone nasadkami gumowymi, regulacja wysokości (skokowa co ok. 25 mm) |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | LASKA- konstrukcja aluminiowa, regulowana wysokość |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Rozmiary | Nazwa i kod produktu | Model/typ Producenta rok produkcji | j.m | ilość | Cena netto | Vat % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | WIELOKANAŁOWY APARAT DO MAGNETOTRAPII (i laseroterapii - opcjonalnie) - 2 niezależne kanały magnetoterapii z osobnymi ustawieniami parametrów Częstotliwość zmian pola magnetycznego: 1 ÷ 100 [Hz] Zmiana indukcji pola magnetycznego: 0 ÷ 20 [mT] Zasilanie: 230V / 50Hz / 400W |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | LAMPA SOLLUX lampa do naświetlań na regulowanym statywie, regulacja mocy promiennika, regulacja długości trwania zabiegu. Wyposażenie: -żarówka -filtr czerwony -filtr niebieski -okulary ochronne dla operatora -okulary ochronne dla pacjenta |  |  |  |  | 1 2 2 2 1 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | LAMPA BIOPTRON NA STATYWIE lampa ze statywem podłogowym. Średnica filtru: 9-13 cm Zasilanie: 110-240 V, 50-60 Hz Moc żarówki halogenowej: 50 W |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | APARAT DO MASAŻU UCISKOWEGO SEKWENCYJNEGO wyposażony w panel z możliwością zmiany trybu masażu, zmianę czasu pracy i ciśnienia. Ekran z wyświetlaczem diodowym. W zestawie: -mankiety na kończyny dolne # spodnie 12-24 komorowe na suwak # -mankiet na kończynę górną # mankiet 6-9 komorowy na rękę |  |  |  |  | 1 1 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | ELEKTROSTYMULATOR 4-KANAŁOWY - elektrostymulator do terapii przeciwbólowej, rehabilitacji pourazowej, treningu mięśni. Wyposażony w program do TENS, IF,EMS,mikroprądy. Zasilany zarówno za pomocą akumulatora jak i zasilacza sieciowego. 4 kanały stymulacji. Możliwość stosowania jednocześnie dwóch różnych programów 2-kanałowych W zestawie: Elektrody 5x5cm do elektrostymulatorów, wielokrotnego użytku. |  |  |  |  | 1 40 |  |  |  |  |  |

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Rozmiary | Nazwa i kod produktu | Model/typ Producenta rok produkcji | j.m | ilość | Cena netto | Vat % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | PODWIESZKI DO UGUL- osprzęt standardowy do UGUL. Stosowana do ćwiczeń i podwieszeń w odciążeniu. Linka pleciona wykonana z wysokiej jakości materiałów. Posiada stalowe okłucia do bezpośredniego montażu. Linka długość 1600 mm - KC/01 - 8 szt, Linka długość 960 mm - KC/02 - 6 szt, Linka długość 2450 mm - KC/03 - 1 szt, Linka długość 5720 mm - KC/04 - 1 szt, Linka długość 3750 mm - KC/05 - 3 szt, Podwieszka przedramion i podudzi 100x420 - KC/06 - 4 szt, Podwieszka ud i ramion - 145x540 - KC/07 - 4 szt, Podwieszka pod miednicę 230x750 -KC/08 - 2 szt, Podwieszka klatki piersiowej - KC/09 - 1 szt, Podwieszka pod głowę -KC/10- 1 szt, Podwieszka stóp - KC/11- 4 szt, Podwieszka dwustawowa pelota 160x80 pas 40x1350 - KC/12 - 4 szt, Pas do wyciagu za miednicę uniwersalny 1330x170 - KC/13 - 1 szt, Kamaszek - KC/14 - 1 szt, CIĘŻARKI DO UGUL - osprzęt standardowy do UGUL. Przeznaczone do pracy w zawieszeniu, posiada uchwyt stalowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilizacji podczas ćwiczeń rehabilitacyjnych (z odciążeniem lub oporem). Wykonany ze specjalnie spreparowanej skóry. Ciężarek miękki 0,5 kg - KC/17 - 2 szt, Ciężarek miękki 1,0 kg - KC/18 - 2 szt, Ciężarek miękki 1,5 kg - KC/19 - 2 szt, Ciężarek miękki 2,0 kg - KC/20 - 2 szt, Ciężarek miękki 2,5 kg - KC/21 - 2 szt, Ciężarek miękki 3,0 kg - KC/22 - 1 szt, Esik KC/24 - 30 sztuk - KC/24 - 30 szt. |  |  |  | SZT | 8 6 1 1 3 4 4 2 1 1 4 4 1 2 2 2 2 2 1 30 |  |  |  |  |  |
| 16 | ZESTAW KSZTAŁTEK REHABILITACYJNYCH przeznaczone do wspomagania przy ćwiczeniach i zabiegach rehabilitacyjnych, tapicerka skóropodobna (Kliny, wałek , półwałki i kostka, materac składany) - klin 1 - klin 2 - wałek - półwałek - kostka - materac rehabilitacyjny składany 3 częściowy | długość -40cm szerokość -60cm wysokość -15cm długość -30cm szerokość -40cm wysokość -10cm średnica - 15cm długość - 60cm długość -60cm szerokość -15cm wysokość -10cm długość - 40cm szerokość -40cm wysokość -15cm 195cmx90cmx4,5cm |  |  |  | 1 1 1 3 1 2 |  |  |  |  |  |

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Rozmiary | Nazwa i kod produktu | Model/typ Producenta rok produkcji | j.m | ilość | Cena netto | Vat % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | - Aparat diagnostyczny przeznaczony do pomiaru ciśnienia tętniczego. Wyposażony w czytelną tarczę, metalową obudowę mankiet 22-32 cm +stetoskop | - Czytelna tarcza o średnicy 50 mm - Mankiet na ramię od 22 do 32 cm obwodu |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | - Ciśnieniomierz automatyczny naramienny z mankietem i zasilaczem . Zakres pomiarowy ciśnienia: 0 - 299 mmHg - Zakres pomiarowy tętna: 40 - 199 uderzeń/minutę | - Uniwersalny mankiet na ramię od 22 do 42 cm obwodu |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | ## Termometr bezdotykowy na podczerwień, z funkcją pamięci oraz alarmem w przypadku podwyższonej temperatury. - Czas pomiaru: ≤ 1 sekundy - Podświetlany wyświetlacz cyfrowy LCD | 148mm × 43mm × 87mm |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | Stetoskop internistyczny z dwustronną membraną, miękkimi, samouszczelniającymi się oliwkami. ,posiadającą dwustronną głowicę ze stali nierdzewnej oraz wysoką czułość akustyczna. | Długość ok. 70cm Waga ok. 150 g |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | Inhalator z 4 trybami pracy. Średni czas nebulizacji 2 ml leku ok. 4 minut. Ciśnienie max. ok.1.8bar. Zasilanie sieciowe. | Waga ok. 2 kg Wymiary 5,90x8,27x4,33 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | Pulsoksymetr przenośny, ręczny z wyświetlaczem kolorowym LED, fotoelektronicznym czujnikiem. Wyświetlanie wartości :SpO2, tętna z wykresem słupkowym, wykresu tętna wskaźnik niskiego napięcia, regulowana jasność ekranu, wskaźnik dźwiękowy tętna funkcja alarmu, możliwość zapisu mierzonych wartości w pamięci pulsoksymetru funkcja podglądu funkcja zegara | 110x60x24mm, waga ~120g. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | Waga lekarska kolumnowa, pomiar w kilogramach, z analogowym czytelnym zegarem, wyposażona w miernik wzrostu. | - wymiary: 280 x 1085 x 665 mm - waga: ok. 13,5 kg - wymiary platformy: 280 x 370 mm |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | Glukometr z ekranem LCD, zasilany baterią ,z funkcją przesyłania danych do komputera, pomiarem elektrochemicznym I stabilnością testów paskowych. Zakres pomiaru : 10mg/ dL-600mg Dl. Próbki krwi kapilarna ,żylna, tętnicza, możliwość pomiaru z alternatywnych miejsc. Czas pomiaru ok.5 sekund. | ok. 94x52x21 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 25 | Apteczka plecakowa z wyposażeniem, zabezpieczona grubą pianką polietylową , z zewnątrz materiał pokryty teflonem, posiadająca komorę z ruchomymi przegrodami,8 kieszeni, pas nośny z gumowym naramiennikiem. Dno torby usztywnione płytą PP. | ok30x40x20 cm |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa z bolusem, kolorowym ekranem, rozpoznawaniem strzykawki, rozmiary strzykawek 2-60ml,alarmy. Programowanie infuzji we wszystkich jednostkach. | Waga ok. 3kg Wymiary ok. 300x200x180 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Rozmiary | Nazwa i kod produktu | Model/typ Producenta rok produkcji | j.m | ilość | Cena netto | Vat % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Leżanka pielęgniarska, z blatem oraz regulowanym podgłówkiem od -60 do +45°,z wycięciem na twarz. Dodatkowo wieszak na podkład, kółka jezdne z hamulcem. Konstrukcja kozetki ze stali, blat z materiału skóropodobnego lub winylowego. Obciążenie do 200kg. | Wysokość ok.550mm Głębokość ok.550mm Szerokość ok.1850mm |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 | Parawany izolacyjne wykonane ze stali , wyposażone w kółka jezdne z hamulcem oraz wysięgniki z wysuwanymi teleskopowo elementami. | Długość: 70 - 200 cm Wysokość: 150 - 170 cm Głębokość: 51 cm Wymiary ekranu: 200 cm x 144 cm Waga: 13 kg |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 29 | Łóżko szpitalne elektrycznie sterowane, sterownik z czytelnymi oznaczeniami, wykonane w technologii jonami srebra z funkcjami :CPR ,pozycja Trendelenburga i Anty-Trendelenburga , pozycja Fowlera podnoszenie segmentu nóg, regulacja wysokości leża, segmentu pleców i nóg , blokada centralna panelu sterowania. Łóżko z demontowanym kompaktowym leżem i segmentami, ruchomym oparciem pod plecami, ,akumulatorem i półką na pościel .Materac z 4 naciętymi sekcjami ,ze sprężystej pianki gładką powierzchnią. Pokrycie na materac z otworami z trzech stron. | Wysokość zmienna od39cm do89cm Max. Obciążenie230kg Koła metalowe średnica 150mm Podstawa materaca 90x200cm Pokrowiec: wymiary 198x88x14cm |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 30 | Szafki przyłóżkowe wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo, w kolorze białym wyposażona w szufladę na prowadnicach rolkowych oraz drzwiczki zamykane z zatrzaskiem magnetycznym. Szafki wyposażone w półkę na obuwie. | Blat boczny ma wymiary : 550x340 mm z regulowana wysokością 900-1030 mm. Szerokość - 560 mm Głębokość - 430 mm Wysokość - 840 mm Regulacja blatu bocznego - 900mm-1030mm Koła o średnicy 50 mm ( 2 z hamulcami ) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Rozmiary | Nazwa i kod produktu | Model/typ Producenta rok produkcji | j.m | ilość | Cena netto | Vat % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Monitor funkcji życiowych Kardiomonitor do monitorowania parametrów tj.EKG,RR,SpO2,NIPB,TEMP.,PULS.Posiadający kolorowy wyświetlacz ,system alarmów dźwiękowych i wizualnych, zasilanie akumulatorowe i sieciowe, analizę segmentu ST,arytmii. Wyposażony w jednostkę główną, kabel EKG, jednorazowe elektrody EKG mankiet NIBP, czujnik SpO2 czujnik temperatury , kabel zasilający akumulator ,drukarkę. | ok.700X800 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | Defibrylator automatyczny dokonujący analizę rytmu serca, generujący komunikaty, z walizką. | wymiary ok. 20 x 19 waga ok. 1,5kg |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Holter ciśnienia z wyświetlaczem, mankietem: - S (18-26cm), M (22-32cm), L (26-36cm), XL (33-43cm), z funkcją: ciągłego, automatycznego monitorowania Pacjenta w Systemie w trybie rzeczywistym, podłączenia bezprzewodowego – transmisją Wi Fi danych do oprogramowania w celu analizy i archiwizacji. Umożliwia pomiar ręczny lub automatyczny, zasilany akumulatorem. | wymiary: 119mmx52mmx21mm - waga: 0.105kg |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Holter pracy serca – 5-elektordowy przewód przyłączeniowy ( elektrody: LA,RA, LL, RL,V), z rejestracją sygnału EKG przez okres od 24h do 30 dni, ze zdalnym dostępem do aplikacji holterowskiej z każdego miejsca z dostępem do Internetu. Posiada: identyfikacja 17 arytmii, detekcja i analiza klas arytmii komorowych, nadkomorowych, pauz, bradykardii, tachykardii, bigeminii, trigeminii, migotania przedsionków, analiza QT, ST, HRV. Grupowanie pobudzeń, Ekran zdarzeń niepożądanych, Funkcjonalność wzorca. Detekcja odpiętej elektrody Wyposażony w: 24 bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy, funkcja – podgląd Pacjenta w trybie rzeczywistym z każdego miejsca z dostępem do Internetu (Funkcja event-holtera w Holterze), Elektroniczny Dziennik Pacjenta. Dwutrybowe urządzenie: Holter/Kardiomonitor telemetryczny EKG | Wymiary ok. 25mmx75mmx95mm -waga: 150g |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Aparat Ekg z wózkiem i drukarką z 12 kanałowym elektrokardiografem z interpretacją. Zapis czasowy 3,6,12 kanałów, szerokość zapisu 112mm,drukarka zewnętrzna, prędkość zapisu 5/10/25/50 mm/s. Wyświetlacz graficzny kolorowy, klawiatura alfanumeryczna, sygnalizacja złego kontaktu poszczególnych elektrod Stolik pod aparat EKG, wykonany ze stali, malowany proszkowo, półka 4 kółka, 2 blokowane, rączka ułatwiająca przesuwanie oraz wysięgnik na kabel | Wymiary aparatu 260x220x52mm Waga < 1,8kg Wymiary: - wysokość ok. 86 cm - szerokość ok.39 cm głębokość ok.34 cm Wymiary górnej półki: - szerokość ok34 cm - głębokość ok.34 cm |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Koncentrator tlenu , podający do 5 litrów mieszanki o wysokiej koncentracji tlenu sięgającej 95% O2, z dotykowym panelem i elektrycznym sterowaniem poziomem przepływu tlenu .Na wyposażeniu uchwyt , cztery kółka zwrotne, alarm niskiego poziomu tlenu, butelka nawilżacza, dwa filtry, kaniule nosowe. | Waga ok. 15kg. Wymiary ok.400 x 300 x 510mm |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | - Lampa antydepresyjna - napięcie zasilania: 230 V 50 Hz - pobór mocy: 250 W - sposób zasilania świetlówek: przez przetwornice wysokiej częstotliwości (HF) - natężenie oświetlenia: 9500 lx w odległości 50 cm, 5000 lx w odległości 75 cm - trwałość świetlówek: 10 000 godzin pracy - klasa zabezpieczenia ppor.: 1 - klasa ochronności: I | - wymiary: 560 x 345 x 120 mm |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Przepływowa lampa antybakteryjna przysufitowa. Przepływ powietrza przez komorę UV-C. Obudowa z blachy kwasoodpornej. Napięcie zasilania 230V50Hz,pobór mocy 85W,element emitujący promieniowanie UV-C 2X30W,trwałość promiennika 8000 h, dezynfekowana kubatura 20-50m3/h, zasięg lampy 10-20m2 | - Wymiary kopuły: - 1125x215x130mm - Wymiary1190x330x130mm - Masa 8,5kg |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Przepływowa lampa bakteriobójcza bez licznika czasu pracy, przejezdna na statywie, energooszczędna, Obudowa z blachy kwasoodpornej. Promieniowanie o długości fali 253,7 nm. Napięcie zasilania 230V50Hz,pobór mocy 85W,element emitujący promieniowanie UV-C 2X30W, trwałość promiennika 8000 h, dezynfekowana kubatura 20-50m3/h, zasięg lampy 10-20m2 | - Wymiary kopuły: - 1125x215x130mm - Wymiary:600x1270x600mm - Masa13kg |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNA WARTOŚĆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

..................................................                        			..........................................................................

/pieczęć firmowa Wykonawcy/                                         				     /podpis Wykonawcy lub osoby upełnomocnionej prawnie/