Oleśnica, dnia 05.05.2016r.

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i  ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164), 
w związku z zapytaniami do przetargu nieograniczonego na "Dostawy rękawic”  Nr sprawy PZS/PN/7/2016 (ogłoszenie ukazało się BZP nr: 48595-2016 dnia 29.04.2016r.)

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 1 pozycji 2 rękawic lateksowych do procedur wysokiego ryzyka, jednorazowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane wewnętrznie, AQL – 1,5. Kolor ciemno niebieski, uniwersalny kształt, oburęczne, tekstura powierzchnia, wzmocniony, rolowany mankiet. Oznaczone na opakowaniu jaklo wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Min. długość 300 mm dla rozmiarów S-L oraz min. 240mm. Dla rozmiaru XL. Grubość dłoni: 0,32mm+/- 0,02mm; na końcach palców: 0,34mm +/- 0, 02mm; mankiet: 0,23mm +/- 0,02mm. Spełniające normy EN455-I-II-III, EN374-I ( z wyłączeniem pkt 5.3.2) –II-III, ASTMF 1671. Opakowanie 50 szt.?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 1 pozycji nr 3 rękawic nitrylowych bezpudrowych zgodne z normami EN 455-1,2,3 oraz EN 374-1

( z wyłączeniem pkt 5.3.2), 2.?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 1 pozycji nr 4 rękawic nitrylowych bezpudrowych niejałowych, teksturowanych na końcach palców, zgodnie z normą EN 455 1,2,3 oraz ASTM F 1671, EN 374-1 ( z wyłączeniem pkt 5.3.2), 2,3. Oznaczone na opakowaniu jako wyrób medyczny kl. I oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III,
 z podanymi na opakowaniu poziomami ochrony na min. 8 substancji chemicznych. 
AQL – 1. Długość min. 240 cm. Grubość rękawicy: dłoń 0,07mm +/- 0,01mm, czubki palców 0,11mm +/-0, 01 mm, mankiet 0,06 mm +/- 0,01mm. Pakowane po 100 szt.?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 1 pozycji nr 5 rękawic winylowych, jednorazowych, bezpudrowych, wewnątrz pokrytych syntetycznym polimerem, przeźroczyste, uniwersalny kształt, oburęczne, gładka powierzchnia, wzmocniony mankiet rolowany. Rozciągliwość przed procesem starzenia min. 300%, po procesie starzenia min. 300%. Oznaczone na opakowaniu jako medyczny kl. I ( zgodnie z Wyrobami Medycznymi – MDD) oraz jako środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z dyrektywą Środków ochrony osobistej (PPE), spełniające normy en 455-1,2,3; EN 374-1 ( z wyłączeniem pkt. 5.3.2), 2, 3, ASTMF1671, ISO 9001 AQL 1,5. Oznaczone znakiem CE. Długość min. 240 mm, pakowane po 100 szt.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

- Pakiet 1, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych, bezpudrowych, z warstwą polimerową, teksturowanych na palcach, spełniające normy ASTMF 1671, EN 455-1,2,3,4 oraz EN 374-1,2,3, oznaczone na opakowaniu jako wyrób medyczny kl. I oraz środek ochrony indywidualnej kl. III, AQL-1,5. Rękawice o  grubości: dłoń w mm ≥ 0.05, palce  ≥ 0.08mm, rękaw  ≥ 0.04. Pakowanych po 100 szt.

Odp.: Dopuszczam, proszę przeliczyć ilości opakowań

- Pakiet 1, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych, bezpudrowych, chlorowanych od wewnątrz, teksturowanych na palcach, zgodnych 
z normami EN 455-1,2,3 oraz EN 374-1,2 , AQL-1,5. Rękawice o  grubości: dłoń w mm 0.07mm +/- 0.02, palce 0.10mm +/- 0.02. Pakowanych po 100 szt.

Odp.: Dopuszczam, proszę przeliczyć ilości opakowań

- Pakiet nr 2, pozycja 1-6

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne bezpudrowe z rolowanym mankietem pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

- Pakiet nr 2, pozycja 1-6

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lekko pudrowane z zawartością protein
 < 100µg/g z rolowanym mankietem pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

- Pakiet nr 2, pozycja 1-6

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne pudrowane z rolowanym niewzmocnionym mankietem o zawartości protein poniżej 150µg/g?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

- Pakiet nr 3, pozycja 1

Czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje rękawic diagnostycznych w opakowaniach a’250szt.?

Odp.: Zamawiający popełnił błąd. Ma być pakowanych po 250 szt. Dokonuje się poprawy 
i zamieszcza nowy cennik pakiet nr 3- poprawiony

SPROSTOWANIE

Zamawiający popełnił błąd w załączniku do formularza ofert cennik, pakiet 1 i błędnie podał ilości w poz. 3 i 4.  Dokonuje się poprawienia właściwych ilości oraz zamieszcza się nowy cennik, pakiet nr 1 - poprawiony

p.o. dyrektora

Powiatowego Zespołu Szpitali

w Oleśnicy

Kamil Dybizbański