[image: image1.emf][image: image2.png]ZARZADZANIE
JAKOSCIA
ISO 9001:2008

P Systematycznie
monitorowany




[image: image3.jpg]




Oleśnica, 06.02.2017r.

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i  ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164), w związku 
z zapytaniami do przetargu nieograniczonego na "Dostawę materiałów opatrunkowych ”  Nr sprawy PZS/PN/1/2017 (ogłoszenie ukazało się w BZP nr: 17288-2017 dnia 31.01.2017r.)

ODPOWIEDZI
Dotyczy pakietów nr 2 i 5:
1. Czy Zamawiający w celu bezspornej identyfikacji zaoferowanego przez Oferenta produktu w arkuszu asortymentowo-cenowym oprócz nazwy produktu wymaga również podania numerów katalogowych?

Odp.: nie wymaga

2. Czy Zamawiający w przypadku braku możliwości jednoznacznej oceny czy zaoferowany przez Oferenta produkt spełnia wymagania zgodnie z SIWZ zastrzega sobie prawo do wezwania o przedłożenie katalogów dotyczących oferowanych produktów?

Odp.: tak, dokonuje się zmian w ogłoszeniu i SIWZ
Pytanie dot. przedmiotu zamówienia:

Pakiet 2, poz. 3:

1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowych nawiniętych na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek? Materiał, z którego wykonana jest szpula nie ulega zniszczeniu lub deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku?
Odp.: Wymagam

2. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowych , gdzie zawartość gipsu to minimum 94%?
Odp.: Wymagam
Pakiet 2, poz. 9:

1. Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z gazy wstępnie pranej? 

Odp.: Dopuszczam

2. Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z gazy 17 nitkowej?

Odp.: Dopuszczam
Pytanie dot. projektu umowy:

1. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp.: Nie wyrażam zgody

2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?  

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odp.: Nie wyrażam zgody

Pakiet 1 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy wysokochłonne w rozmiarze 10x10cm zamiast 10x15cm?
Odp.: Dopuszczam
Pakiet 1 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy wysokochłonne w rozmiarze 10x20cm zamiast 10x15cm?
Odp.: Dopuszczam
Pakiet 1 pozycja 3

Czy Zamawiający zgodzi się zaoferowanie kompresów pakowanych a’50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odp.: nie wyrażam zgody

Pakiet 1 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści gazę pakowaną po 100m zamiast po 200m z przeliczeniem podanych ilości?
Odp.: Dopuszczam
Pakiet 1 pozycja 4

Czy Zamawiający, w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, zgodzi się na wydzielenie gazy bawełnianej do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.
Odp.: Nie wyrażam zgody
Pakiet 1 pozycja 7

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie setonów do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.
Odp.: nie wyrażam zgody
Pakiet 2 pozycja 8

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu aby każda sztuka kompresu była pakowana indywidualnie i dopuści kompresy gazowe pakowane a’3szt łącznie w jednym opakowaniu?
Odp.: nie wyrażam zgody
Pakiet 2 pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną pakowaną a’20szt z przeliczeniem podanych ilości, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?
Odp.: Dopuszczam
Pakiet 3 pozycja 1-2

Czy Zamawiający zgodzi się zaoferowanie przylepców w opakowaniach handlowych  a’12 szt. z podaniem ceny za sztukę?
Odp.: Dopuszczam
Pakiet 3 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści plaster tkaninowy w rozmiarze 6cm x 1m? Ilość nie wymaga przeliczenia gdyż daje to ilość wymaganą w SIWZ, tylko zamiast odcinków po 10cm będą mieli Państwo jeden odcinek 1m umożliwiający przycięcie plastra do długości wg bieżących potrzeb. 
Odp.: Dopuszczam
Pakiet 5 pozycja 1

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 1 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.
Odp.: nie wyrażam zgody
Pakiet 5 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści przeliczenie ilości gazików na opakowania zbiorcze a’100szt  i podanie ceny za opakowanie a’100szt? Państwa zgoda umożliwi zaoferowanie korzystniejszej ceny eliminując konieczność zaokrąglenia ceny w przypadku podania ceny za 1szt?
Odp.: Dopuszczam

Pytanie 1 dotyczy pakietu  nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 pozycji 3,7 i 9? Zgoda na wydzielenie pozwoli na udział w nowo utworzonym pakiecie większej ilości oferentów, a co za tym idzie na uzyskanie przez Zamawiającego konkurencyjnych ofert cenowo.
Odp.: nie wyrażam zgody
Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 1 poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zaoferowanie w pozycji 4 w pakiecie 9,  gazy  szer. 90 cm pakow. po 100m 130 op, bez oferowania pakow. po 200 m?
Odp.: Dopuszczam
Pytania 3 dotyczy pakietu  nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 2 pozycji 8 i 9? Zgoda na wydzielenie pozwoli na udział w nowo utworzonym pakiecie większej ilości oferentów, a co za tym idzie na uzyskanie przez Zamawiającego konkurencyjnych ofert cenowo.
Odp.: nie wyrażam zgody
Pytania 4 dotyczy pakietu  nr 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 3 pozycji 5? Zgoda na wydzielenie pozwoli na udział w nowo utworzonym pakiecie większej ilości oferentów, a co za tym idzie na uzyskanie przez Zamawiającego konkurencyjnych ofert cenowo.
Odp.: nie wyrażam zgody
Pytania 5 dotyczy pakietu  nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 2  w pozycji 5 kompres gazowy 12W 5cmx5cm x 100?
Odp.: Dopuszczam
Pytanie 6 dotyczy  pakietu nr 3 poz. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 3 w poz. 5 przylepiec włóknikowy w rozmiarach: 35 do 30 x10x1, 25x10do9x1, 8x15x1 10x15x1 (zamiast 8x15x1), 8x10x1 ( zamiast 10x10x1), 10x8( zamiast 10x6x1),7x5x1 ( zamiast 7,5 x 7,5x1)
Odp.: zgodnie z SIWZ
Pytanie 3 dotyczy pakiety nr 16
 Czy Zamawiający w pakiecie nr 16  dopuści do zaoferowania  elastyczne siatki opatrunkowe, wykonane z przędzy poliamidowej teksturowanej i przędzy poliuretanowej?
Odp.: zgodnie z SIWZ

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2, w pozycji nr 3 opaski gipsowe szybkowiążące z czasem wiązania od 4 do 6 minut.

Odp.: Dopuszczam

Pytanie 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2, w pozycji nr 4 podkład podgipsowy syntetyczny.

Odp.: nie wyrażam zgody
Pytanie 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2, w pozycji nr 5 kompres gazowy niejałowy 17 nitkowy  12 warstwowy 5cm x 5cm w opakowaniach a’100 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości opakowań.

Odp.: Dopuszczam
Pytanie 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2, w pozycji nr 8 kompresy gazowe jałowe w opakowaniach a’3 sztuki w jednym opakowaniu z wyceną za 1 opakowanie zawierające 3 sztuki kompresów.

Odp.: nie wyrażam zgody
Pytanie 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2, w pozycji nr 9 serwetę operacyjną bawełnianą z gazy niejałową 20N 4W z nitką radiacyjną i tasiemką 45cm x 45cm bez prania wstępnego

Odp.: nie wyrażam zgody
Pytanie 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2, w pozycji nr 9 serwetę operacyjną bawełnianą z gazy niejałową 17N 4W z nitką radiacyjną i tasiemką 45cm x 45cm.

Odp.: Dopuszczam
Pakiet 1

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 1 pozycji 1, 2, 8 i stworzenie z nich odrębnego pakietu np. 1a, co pozwoli większej ilości Wykonawców na złożenie ważnych i konkurencyjnych cenowo ofert. Wydzielenie pozycji z pakietu spowoduje obniżenie kosztu poszczególnych produktów oferowanych przez potencjalnych Wykonawców.
Odp.: nie wyrażam zgody
Pakiet 3, pozycja 1

Prosimy  Zamawiającego o dopuszczenie przylepca na rolce o długości 9,14 m z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk, w pozostałym zakresie zgodnego z wymogami SIWZ.

Odp.: Dopuszczam
Pakiet 3, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca na rolce, w pozostałym zakresie zgodnego z wymogami SIWZ.

Odp.: Dopuszczam
Pakiet 3, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca pakowanego a’12 sztuk, w pozostałym zakresie zgodnego z wymogami SIWZ.

Odp.: Dopuszczam
Pakiet 3, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca pakowanego a’ 12 sztuk, w pozostałym zakresie zgodnego z wymogami SIWZ.

Odp.: Dopuszczam
Pakiet 3, pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra z wkładem chłonnym na podłożu tkaninowym pokryty klejem akrylowym hipoalergicznym o wymiarach 6 cm x 100 cm pakowanego a’1 sztuka z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj.  zamawiający dostarczy 40 opakowań plastra 6 cm x 100 cm, pakowanego a’1 sztuka.

Odp.: Dopuszczam
Pakiet 4, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku o wymiarach 15 cm x 15 cm lub 20 cm x 20 cm, w pozostałym zakresie zgodnego z wymogami SIWZ.

Odp.: nie wyrażam zgody
Zamawiającemu w trakcie przygotowywania postępowania do SIWZ wkradł się błąd w postaci błędnej daty otwarcia tj, 08.01.2017. Dokonuje się poprawek i zamieszcza SIWZ po poprawkach
Dyrektor
Powiatowego Zespołu Szpitali

w Oleśnicy

Kamil Dybizbański
	Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427

 fax 071 7767307

 
	Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300 

                071 7767412

	Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031


	Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899



	NIP: 9111847075
	REGON: 932966540
	KRS: 0000186473
	Nr rej. wojew: 02-0170



_1382416081.pdf




		Page 1




