[image: image1.emf][image: image2.png]ZARZADZANIE
JAKOSCIA
ISO 9001:2008

P Systematycznie
monitorowany




[image: image3.jpg]




Oleśnica, 15.06.2016r.

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i  ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164), w związku z zapytaniami do przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawy sprzętu jednorazowego do PZS w Oleśnicy”  Nr sprawy PZS/PN/10/2016 (ogłoszenie ukazało się w BZP nr: 76247-2016 dnia 08.06.2016r. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ukazało się w BZP nr 85405-2016 poz. 14.06.2016r.)
Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania 2B poz. 4 i utworzenie dla tej pozycji odrębnego zadania.

Odp.: nie wyrażam zgody

Pytanie 2

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w zadaniu 2B:

Poz. 1 zestawu do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera dla dorosłych. Kateter jednokanałowy, jałowy, jednorazowy, hydrofilny, dł. 20 cm. Zestaw zawiera: kateter, prowadnik, rozszerzacz , igła prosta , strzykawka plastikowa, niskooporowa, jednorazowa 5 ml, skalpel 1 szt., motylek z zaciskaczem, port igłowy. Rozmiar 5F/16G/20, 6F/14G/20
Odp.: zgodnie z SWIZ
Poz. 2 zestawu do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera pediatryczny. Kateter jednokanałowy, jałowy, jednorazowy, hydrofilny, dł. 10 cm. Zestaw zawiera: kateter, prowadnik, rozszerzacz , igła prosta , strzykawka plastikowa, niskooporowa, jednorazowa 5 ml, skalpel 1 szt., motylek z zaciskaczem, port igłowy. Rozmiar 20G/10
Odp.: zgodnie z SWIZ

Poz. 3 zestawu do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera dla dorosłych. Kateter trzykanałowy, jałowy, jednorazowy, hydrofilny, dł. 20 cm. Zestaw zawiera: kateter, prowadnik 60 cm, rozszerzacz , igła prosta , strzykawka plastikowa, niskooporowa, jednorazowa 5 ml, skalpel 1 szt., motylek z zaciskaczem, porty igłowe. Rozmiar 7F x 20 cm
Odp.: zgodnie z SWIZ

Poz. 5 kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym Floswitch (zapobiega wypływowi zwrotnemu) przeznaczona do wprowadzania do tętnic. Rozmiar 20G x45mm.

Odp.: zgodnie z SWIZ

WYJAŚNIENIA
Zamawiającemu w trakcie nanoszenia zmian wkradły się błędy w pakietach, dlatego też umieszcza się kolejny raz umieszcza się poprawiony
- pakiet 17

- pakiet 3A

p.o. Dyrektora

Powiatowego Zespołu Szpitali

w Oleśnicy

mgr. inż. Kamil Dybizbański
	Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427

 fax 071 7767307

 
	Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300 

                071 7767412

	Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031


	Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899



	NIP: 9111847075
	REGON: 932966540
	KRS: 0000186473
	Nr rej. wojew: 02-0170



_1382416081.pdf




		Page 1




