[image: image1.emf][image: image2.png]ZARZADZANIE
JAKOSCIA
ISO 9001:2008

P Systematycznie
monitorowany




[image: image3.jpg]




Oleśnica, 13.06.2016r.

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i  ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164), w związku z zapytaniami do przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawy sprzętu jednorazowego do PZS w Oleśnicy”  Nr sprawy PZS/PN/10/2016 (ogłoszenie ukazało się w BZP nr: 76247-2016 dnia 08.06.2016r.)
1. zadanie nr 3

Prosimy o wydzielenie z tego zadania poz. 10 i 11 wkłady workowe jednorazowe (1 lt i 2 lt) oraz poz. 16 dren uniwersalny (dreny opisane w dwóch wierszach  i utworzenie osobnego zadania z tych pozycji. 

Wkłady workowe  typu Serres są oferowane na rynku polskim przez jednego wyłącznego dystrybutora, z kolei dreny z poz. 16 mają być dostosowane do przyłączy we wkładach workowych, stąd wniosek o utworzenie odrębnego zadania. 
Odp.: zamawiający dokonuje podziału i tworzy pakiet 3B
2.  zadanie 3 poz. 16

Czy Zamawiający opisując dren uniwersalny 2-3 z końcówką z zatyczką  ma na myśli końcówkę stożkową zabezpieczoną plastikową osłonką chroniącą światło drenu przed zabrudzeniem?
Odp.:  tak, pozycję przeniesiono do pakietu 3B
3.  zadanie 7 staplery, klipsy

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania zamiast staplera okrężnego 27mm staplera okrężnego rozmiar 28mm, staplery 27 mm nie są produkowane

Odp.:  tak, dopuszczam
4.  zadanie 7 staplery, klipsy

W pozycji nr 8 Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania staplera liniowego tnąco-zamykającego 75mm o parametrach opisanych w SIWZ z nożem w korpusie staplera. Staplery 75mm z nożem w ładunku nie są produkowane.

Odp.:  tak, dopuszczam

Zamawiający doprecyzowuje zapisy dotyczące klipsów i za jednostę miary uznaje zasobnik.

 Pakiet 17 poz. 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o sprecyzowanie jednostki miary wymaganego asortymentu. Elektrody ICG są pakowane po 4 sztuki lub po 50 opakowań a’4 sztuki. Czy Zamawiający oczekuje 2 opakowań jednostkowych a’4 sztuki czy też 2 opakowań zbiorczych (opakowanie zbiorcze to 50 opakowań a’4 sztuki)
Odp.: opakowanie po 50 szt, ( dotycz czy poz. 5,6 )
Projekt umowy- §1 ust. 3

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).
Odp.: Nie wyrażam zgody

Projekt umowy- §3 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o podanie ilości miejsc dostaw dla pakietu nr 17.
Odp.: poprawiono na magazyn szpitalny
Dotyczy pakiety 5A, pozycja nr 2:

 Czy zamawiający wymaga w pakiecie 5A ( myjki) aby w pozycji nr 2 – Gąbka z żelem myjącym do jednorazowego użytku o wymiarach 20 cm x 20 cm, grubość gąbki była nie mniejsza niż 0,5 cm ?
Odp.: Tak, wymaga
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do odrębnego zadania asortymentu opisanego w zadaniu  nr 3A w pozycjach 3 i 4? Decyzja Zamawiającego o wydzieleniu opisanego asortymentu pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej jakościowo i cenowo na asortyment opisany w pozycjach 
Odp.: Tak, tworzy się pakiet 3C

Czy w zadaniu nr 3A w pozycji 1 nie zaszła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje zestawu do drenażu z komorą 2200 ml, a nie 220 ml?

Odp.: tak, poprawia się na 2200 ml.
PAKIET 7

Poz. 2

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuści staplery w rozmiarze 25 i 29 mm, światowego lidera w ich produkcji firmy Johnson&Johnson, co poszerzy grono potencjalnych wykonawców ?

Odp.:  Nie wyrażam zgody
Poz. 3

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuści staplery w rozmiarze 33 mm, światowego lidera w ich produkcji firmy Johnson&Johnson,  co poszerzy grono potencjalnych wykonawców ?

Odp.: nie wyrażam zgody
Poz. 1-x,x,-3

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający pod pojęciem „stapler okrężny, zakrzywiony, jałowy, jednorazowego użytku z manualną regulacją siły docisku na tkankę w zakresie 1,0 -2,5mm, z bezpiecznikiem chroniącym stapler przed przypadkowym odpaleniem” rozumie stapler okrężny zakrzywiony, jałowy, jednorazowego użytku, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm, wysokość otwartej zszywki 5,5mm ?

Odp.: zgodnie z SIWZ
Poz. 4

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler liniowy 
z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokości zamknięcia zszywki od 1 mm do 2,5 mm o długości linii szwu 30 mm, światowego lidera w ich produkcji firmy Johnson&Johnson, co poszerzy grono potencjalnych wykonawców ?

Odp.: nie wyrażam zgody
Poz. 6

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuści stapler liniowy w rozmiarze 75 mm z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiający sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu) wraz z dołączonym do niego kompatybilnym z ładunkiem o długości linii szwu 61 mm oraz w/w ładunek w pozycji 7, światowego lidera w ich produkcji firmy Johnson&Johnson,  co poszerzy grono potencjalnych wykonawców ?

Odp.: Dopuszczam
Poz. 8

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuści stapler liniowy w rozmiarze 75 mm z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiający sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu) wraz z dołączonym do niego kompatybilnym z ładunkiem o długości linii szwu 81 mm oraz w/w ładunek w pozycji 9, światowego lidera w ich produkcji firmy Johnson&Johnson,  co poszerzy grono potencjalnych wykonawców ? 

Odp.: Dopuszczam

Dotyczy zadania 4  pozycja 19
Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Valve bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od bpa, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer- lock o przepływie grawitacyjnym powyżej 
( 550 ml/min)przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI przezierny, umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiajacy dopuści produkt pakowany po 2 szt. papaier – folia oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieski żylny w opakowaniu zbiorczym ( karton) 36 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości czyli 75 par

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 19 z zadania 4 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odp.: Nie

Dotyczy zadania 4 pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężeniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów z przyjaznymi dla pacjenta bocznymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14 FR i długości 17 cm, 20 cm, 25 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nie przepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw pirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z ni tinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, mini skalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik ( na szwy) ?
Odp.: zgodnie z SIWZ
Czy zamawiający wydzieli pozycję 20 z zadania 4 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odp.: nie wyrażam zgody
dotyczy zadania nr 3, poz. 1

         Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu o długości 40cm?
Odp.: dopuszczam

dotyczy zadania nr 8, poz. 4, 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji z pakietu? Pozwoli to nam jak i wielu innym oferentom na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. 

Odp.: tworzy się pakiet 8A
dotyczy zadania nr 10, poz. 1-4

         Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek z przedłużoną skalą?

Odp.: nie wyrażam zgody
dotyczy zadania nr 10, poz. 4

         Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek pakowanych po 100szt. 
z odpowiednim przeliczeniem ilości?

 Odp.: Tak
dotyczy zadania nr 10, poz. 5,6

         Czy Zamawiający pod pojęciem prostopadłe wycięcie na tłoku rozumie specjalną konstrukcję tłoka umożliwiającą pewne mocowanie w pompie infuzyjnej?
Odp.:  Tak
dotyczy zadania nr 10, poz. 5,6

         Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek pakowanych po 85szt. ?
Odp.: Tak
dotyczy zadania nr 10, poz. 8

         Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek z igłą 0,45x12?
Odp.: dopuszczam
dotyczy zadania nr 10, poz. 9

         Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek wykonanych z PP?
Odp.: zgodnie z SIWZ
1. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 18 w pozycji 1 dostarczenia deklaracji zgodności 
w oryginale nie w oświadczeniu dla proponowanych pasków testowych i glukometrów i płynów kontrolnych oraz wymaga dokumentu potwierdzającego posiadanie i spełnianie normy ISO 15197: 2015 w oryginale nie w oświadczeniu dla proponowanych pasków testowych i glukometrów i płynów kontrolnych?

Odp.: zgodnie z SIWZ
2. Czy zamawiający wymaga w pakiecie 18 w poz. 1 glukometrze dużego ekranu z podświetlanymi cyframi co ułatwi personelowi odczyt wyniku glikemii?
Odp.: Dopuszczam
3. Czy zamawiający wymaga glukometru z podświetlaną szczeliną pomiarową co ułatwi personelowi umieszczenie paska testowego?
  Odp.: Dopuszczam
4. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 18 w pozycji 1 aby testy paskowe były usuwane z glukometrów za pomocą przycisku do automatycznego wyrzutu paska, co zwiększa bezpieczeństwo epidemiologiczne personelu szpitalnego umożliwiając bezdotykowe usuniecie paska z krwią badanego pacjenta?

Odp.: Dopuszczam
5. Czy Zamawiający wymaga, aby płyny kontrolne do glukometrów miały datę ważności po otwarciu fiolki minimum 6 miesięcy?

Odp.: Tak
6. Czy Zamawiający wymaga aby paski testowe w pakiecie 18 w pozycji 1 były ważne do 6 miesięcy po otwarciu każdej fiolki pasków z osobna. Dzięki wysokiej stabilności enzymu zawartego w Naszych paskach możliwe jest wielokrotne otwieranie fiolki przez Personel medyczny, a tym samy wydłuża się czas eksploatacji jednej fiolki z zachowaniem dokładności pomiaru zgodnego z nową norma ISO 15 197:2015   
Odp.: Dopuszczam
7. Czy Zamawiający dopuści paski do glukometrów, które wymagają kodowania za pomocą tzw. kluczy kodujących lub chipów lub w których kodowania dokonuje się za pomocą przycisku kodującego, oraz przez porównanie kodu wyświetlonego na glukometrze z kodem z opakowania pasków testowych? 

              Błędy kodowania glukometru mogą prowadzić do istotnych błędów dawkowania insuliny.

              Najczęstszym błędem przy kodowaniu jest jednoczesne korzystanie z różnych opakowań pasków bez zmiany kodów odpowiadających tym opakowaniom.

              Błędy przy kodowaniu manualnym:

nie wprowadzenie nowego numeru kodu przy zmianie opakowania testów lub wprowadzenie kodu błędnego.

             Błędy przy kodowaniu za pomocą paska lub chipu kodującego np.:

nie włożenie chipu lub paska kodującego dla danego opakowania pasków testowych; włożenie chipu lub paska ze starego opakowania pasków testowych

zgubienie chipu lub paska kodującego?
Odp.: zgodnie z SIWZ
8. Czy Zamawiający wymaga, w pakiecie 18 w pozycji 1 aby kapilara zasysająca znajdowała się na szczycie paska testowego?
Odp.: Dopuszczam
9. Czy zamawiający wymaga pasków z enzymem GDH-FAD uzyskanym z e-coli co zapewnia najwyższa aktywność katalityczna ze wszystkich dostępnych enzymów?
Odp.: Dopuszczam
10. Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczane paski i glukometry w pakiecie 18 w pozycji 1 spełniały jedyne obowiązujące zalecenia PTD mówiące, iż do samokontroli glikemii zaleca się używanie glukometrów przedstawiających, jako wynik badania stężenie glukozy w osoczu krwi, których deklarowany błąd oznaczenia nie przekracza 15% dla stężeń glukozy ≥ 100 mg/dl (5,6 mmol/l) i 15 mg/dl (0,8 mmol/l) w przypadku stężeń glukozy < 100 mg/dl (5,6 mmol/l).”?
Odp.: Dopuszczam
11. Czy zamawiający wymaga, aby glukometry zasilane były ogólnodostępnymi bateriami AAA 1,5V (tzw. Mały paluszek)?
Odp.: Dopuszczam
12. Czy Zamawiający w pakiecie 18 w pozycji 1 wymaga aby paski testowe pakowane w opakowaniu zbiorczym po 50 szt., pokryte były na całej powierzchni paska specjalną powłoką zabezpieczającą przed ryzykiem kontaminacji bakteryjnej, wilgocią, brudem, kurzem oraz innymi zanieczyszczeniami?
Odp.: Dopuszczam
13. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 18 w pozycji 1 aby zakres pomiaru glukometrów wynosił: dolna granica zakresu - 20mg/L; górna granica zakresu - ≤ 600 mg/dL?
Odp.: Dopuszczam
14. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 18 w pozycji 1 aby Oferent zapewnił do glukometrów przynajmniej 1 płyn kontrolny o 3 różnych zakresach – (prawidłowy, niski i wysoki) pozwalające skontrolować glukometr i paski przy stężeniach glukozy, odpowiadających prawidłowej, hipo- i hiperglikemii u pacjenta?
Odp.: Dopuszczam
15. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 18 w pozycji 1 dostarczenia wraz z ofertą instrukcji obsługi glukometru oraz pasków testowych w języku polskim?
Odp.: Tak
16. Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 18 w pozycji 1 zakres korekty hematokrytu mieścił się w granicach od min. 35% do max. 60%?
Odp.: Dopuszczam
17. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 18 w pozycji 1 testowe z bocznym zasysaniem krwi, z kapilarą przebiegającą w poprzek całej szerokości paska?  Taka konstrukcja paska może tworzyć wrażenie, że komora zasysająca znajduje się z obu stron paska co może doprowadzić do próby zassania kropli krwi z pasywnej części paska i może spowodować zużycie większej ilości pasków testowych przez szpital. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe, były dystrybuowane za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych, w związku z czym można mieć pewność co do dostaw takich pasków w warunkach zabezpieczających je przed działaniem nieodpowiedniej temperatury i wilgoci?
Odp.: Dopuszczam
18. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe, były dystrybuowane za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych, w związku z czym można mieć pewność co do dostaw takich pasków w warunkach zabezpieczających je przed działaniem nieodpowiedniej temperatury i wilgoci?
Odp.: Dopuszczam
Pytanie 1 (dotyczy zadania 18 poz. 1)
Czy Zamawiający dopuści glukometry i paski do glukometrów  wykorzystywane w kilkudziesięciu szpitalach publicznych w Polsce, w tym również w szpitalach klinicznych, objęte refundacją Ministerstwa Zdrowia, które posiadają następujące parametry: 

1. aplikacja próbki pomiarowej na zasadzie kapilarnej z obszarem chłonnym paska testowego umieszczonym od czoła paska

2. brak konieczności kodowania (kalibrowania) glukometru

3. bezkontaktowy i automatyczny wyrzut paska po pomiarze

4. automatyczne włączenie się glukometru po wsunięciu paska testowego

5. zasilanie z ogólnodostępnych wymienialnych i tanich baterii litowych 3V typu CR2032

6. spełniający warunki dokładności określone normą ISO 15197:2013

7. zakres pomiarowy 20​-600 mg/dl

8. jednostki pomiarowe do wyboru mg/dL lub mmol/L

9. wielkość próbki krwi 1,0 mikrolitr

10. czas pomiaru 5 sekund

11. ilość pomiarów na jednej baterii ​ minimum 1000

12. pamięć wewnętrzna pomiarów – 512 wyników

13. wszystkie opakowania i instrukcje do glukometru i pasków w języku polskim

14. metoda pomiaru biosensoryczna

15. zastosowany enzym – oksydaza glukozowa (GOD)

16. możliwość alternatywnego miejsca nakłucia (dłoń)

17. temperatura przechowywania pasków 2-​30°C

18. temperatura wykonania pomiaru 10​-40°C

19. zakres hematokrytu 30-​55%

20. kalibracja do osocza krwi

21. pomiar z krwi kapilarnej

22. brak kontaktu krwi z glukometrem

23. opakowania pasków po 50 szt., stabilne 3 miesiące po otwarciu opakowania

24. trwałość roztworów kontrolnych po otwarciu opakowania ​3 miesiące
Odp.: Dopuszczam
Pytanie 2 (dotyczy zadania 18 poz. 1)
Jaka ilość glukometrów zabezpieczy potrzeby Zamawiającego?
Odp.: ok. 30 ,jednak przy każdym uszkodzeniu gleukometru lub zwiększenia zapotrzebowania dośle ilość niezbędną Zamawiającemu 
Pytanie 3 (dotyczy zadania 18 poz. 2)
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia jednorazowych lancetów (igiełek), produkowanych do i wykorzystywanych w nakłuwaczach wielorazowego użytku. Takie lancety, aczkolwiek zabezpieczone ochronnym kapturkiem mogłyby wbrew intencji Zamawiającego zostać użyte powtórnie, gdyż ich konstrukcja nie zabezpiecza ich przed powtórnym użyciem.

Odp.: Dopuszczam
Pytanie 4 (dotyczy zadania 18 poz. 2)
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia jednorazowych nakłuwaczy bezpiecznych, jałowych, zaprojektowanych w taki sposób, aby nie było możliwe ich powtórne użycie?

Odp.: Dopuszczam
Pytanie 5 (dotyczy zadania 18 poz. 2)
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tym pakiecie nakłuwaczy bezpiecznych jednorazowego użytku, jałowych, długość igły 2,0 mm, igła 23G pakowanych po 200 sztuk, przeznaczonych do uzyskania kropli krwi do następujących badań: glukozy, hemoglobiny, cholesterolu, koagulacji, gazometrii i wielu innych - poprzez swoją uniwersalność i atrakcyjną cenę stanowiących optymalne rozwiązanie dla profesjonalnych placówek służby zdrowia w Polsce i za granicą. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o informację jaką ilość opakowań po 200 sztuk należy zaoferować w tym postępowaniu.

Odp.: Dopuszczam

Pakiet 1 poz. 5,11,13,14,15,16,18,20
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty?

Odp.: nie wyrażam zgody
Pakiet 1 poz. 7

 Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch kresek skalowane co 2 cm

Odp.: zgodnie z SIWZ
Pakiet 1, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel w opakowaniu foliowym?
Odp.: dopuszczam
Pakiet 1, poz. 9

Czy Zamawiający  dopuści rurki tracheotomijne wykonane z PCV z rozmiarem rurki na skrzydełkach?

Odp.: dopuszczam
Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania oferty w w/w pakiecie na poszczególne pozycje?

Odp.: Nie, Pakiet 3 został podzielony , dodano 3B i 3C

Pakiet 5, poz. 1,2,3,4,9,1,19-39

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty?

Odp.: tworzy się pakiet 5B
Pakiet 5, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla noworodków w kolorze różowym lub niebieskim z podziałem na dziewczynki i chłopców?

Odp.: dopuszczam
Pakiet 5, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne  dla dorosłych w kolorze białym?
Odp.: dopuszczam
Pakiet 5, poz. 28

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 108 x 23 m?

Odp.: dopuszczam
Pakiet 5, poz. 29

Czy Zamawiający dopuści papier  w rozmiarze 112 x 25m?

Odp.: dopuszczam
Pakiet 5, poz. 30

Czy Zamawiający  dopuści papier w rozmiarze 110 x20m gdyż papier o długości 18m nie jest już produkowany? Czy w związku z tym ilość należy przeliczyć czy pozostawić bez zmian?
Odp.: dopuszczam
Pakiet 5, poz. 31

Czy Zamawiający dopuści papier do EKG w rozmiarze 60mm x 10 m z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: dopuszczam
Pakiet 5, poz. 37

Czy Zamawiający dopuści  opaskę uciskową z rozciągliwej  gumy z plastikowym zapięciem 
o szerokości 2,5 cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: dopuszczam
Pakiet 5, poz. 39

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki chirurgiczne w rozmiarze 8x4,6x3,5 cm?

Odp.: dopuszczam
Pakiet 8, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy  w poj. 1750ml z drenem o długości 120 cm zakończonym miękko wyoblonym zakończeniem i 2 dużymi otworami  bocznymi lub kanką 
z otworem końcowym?
Odp.: dopuszczam
Pakiet 8, poz.4

Czy Zamawiający dopuści silikonowe Sony Sengstakiena o długości 85 cm z balonem przełykowym o długości 14 cm?

Odp.: zgodnie z SIWZ
Pakiet 8, poz. 5,6

Czy Zamawiający dopuści sondy żołądkowe z zamkniętym końcem  i 4 otworami bocznymi?

Odp.: zgodnie z SIWZ
Pakiet 8, poz. 5,6

Czy zamawiający odstąpi od zapisu aby sondy żołądkowe nie posiadały ftalanów?

Odp.: zgonie z SIWZ
Pakiet8, poz. 7,8

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru na łączniku i numerycznym na opakowaniu?

Odp.: zgodnie z SIWZ
Pakiet 8, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml. Komora zbiorcza 500 ml umożliwiająca bardzo dokładne pomiary diurezy ( co 1 ml do 40 ml, co 5 ml od 40 do 100 ml.  co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w dwa filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową a drenem. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących . Sterylny, pakowany pojedynczo w opakowaniach folia-papier
Odp.: dopuszczam
Pakiet 8, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a z balonem  o pojemności 5-15 ml?
Odp.: zgodnie z SIWZ
Pakiet 11, poz. 1,2

Czy Zamawiający wydzieli w/w/ pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty?

Odp.: nie wyrażam zgody
Pakiet 12, poz. 3,8,9,10

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej  cenowo oferty?
Odp.: nie wyrażam zgody
Pakiet 12, poz. 2

Czy Zamawiający  dopuści pokrowiec z włókniny  mocowany na troki  zamiast gumki?

Odp.: nie wyrażam zgody
Pakiet 12, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści wziernik ginekologiczny  z łyżkami wykonanymi z transparentnego polistyrenu ze śrubą blokującą z polietylenu?
Odp.: zgodnie z SIWZ
Pakiet 12, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści szkiełka mikroskopowe w rozmiarze 26mm x 76 mm?
Odp.: dopuszczam
Pakiet 13, poz. 1,2

 Czy Zamawiający dopuści igły z ostrzem długościętym spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: zgodnie z SIWZ
Pakiet 13, poz. 2

Czy Zamawiający igły jednorazowej 0,45 x 12 mm

Odp.: zgodnie z SIWZ
Pakiet 13, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści igły bezpieczne z ostrzem długościętym spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: dopuszczam
Czy Zamawiający w Pakiecie 7 w pozycjach 1-3 dopuści staplery w rozmiarze 21,25,29,33 mm ( Zamawiający przy zamówieniu każdorazowo określi rozmiar sztaplera)?
Odp.: zgodnie z SIWZ
Czy Zamawiający w Pakiecie 7 w pozycjach 1-3 ( stapler okrężny) będzie wymagał wysokość otwartej zszywki 5,5 mm umożliwiającej operatorowi na jej zamknięcie w zakresie 1,0 -2,5 m

Odp.: zgodnie z SIWZ
Czy Zamawiający w Pakiecie 7 w pozycji 4 dopuści jednorazowy stapler liniowy 
z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokości zamknięcia zszywki od 1 mm do 2,5 mm o długości linii szwu 60mm?
Odp.: zgodnie z SIWZ
Czy Zamawiający w Pakiecie 7 w pozycji 5 dopuści jednorazowy stapler liniowy 
z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokości zamknięcia zszywki od 1 do 2,5 mm 
o długości linii szwu 90 mm?
Odp.: Zgodnie z SIWZ
Zadanie nr 9 poz. 14:

Czy Zamawiający miał na myśli włókninę pakowaną a’250 sztuk, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Odp.: Tak
Zadanie nr 9 poz. 15:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie papieru pakowanego a’100 sztuk, 
z przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Odp.: Dopuszczam

Pytanie dot. projektu umowy: 


1. Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odp.: TAK

2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1b wzoru umowy wyrażenie „10% wartości niezrealizowanego zamówienia lub części zamówienia” zostało zastąpione wyrażeniem „5% % wartości niezrealizowanego zamówienia lub części zamówienia”?
Odp.: Nie

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1c wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?
Odp.: Nie
4. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę  do należytego wykonywania umowy.”?  

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.
Odp.: Nie

5. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?
Odp.: Nie

Zadanie 2, poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.
Odp.: Nie

Zadanie 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylną, cewnik wykonany z poliuretanu, wtopione 4 paski RTG, z zastawką antyzwrotną pełniącą taką samą rolę jak filtr hydrofobowy, korek portu bocznego, koreczek kodowany kolorystycznie, koreczek Luer Lock z trzpieniem powyżej własnej krawędzi, 18G – zielony – długość 38 mm. Pakowany a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo – cenowym. 
Odp.: zgodnie z SIWZ

Zadanie 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylną, cewnik wykonany z FEP, wtopione 3 paski RTG, 
z zastawką antyzwrotną pełniącą taką samą rolę jak filtr hydrofobowy, korek portu bocznego, skrzydełka kodowane kolorystycznie, koreczek Luer Lock z trzpieniem powyżej własnej krawędzi, 18G – zielony – długość 38 mm. Pakowany a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo – cenowym.
Odp.: zgodnie z SIWZ
Zadanie 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylną, cewnik wykonany z PTFE, z samozamykającym się korkiem portu bocznego, wtopione 2 paski RTG, zatyczka z filtrem hydrofobowym w komorze wypływu, korek portu bocznego, koreczek kodowany kolorystycznie, koreczek Luer Lock z trzpieniem poniżej własnej krawędzi, 18G – zielony – długość 32 mm. Pakowany a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo – cenowym.
Odp.: zgodnie z SIWZ

Zadanie 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do aspiracji płynów z butelek, z filtrem przeciwbakteryjnym 1,2 um,  zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniami, bez zastawki. 
Odp.: zgodnie z SIWZ

Zadanie 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do aspiracji płynów z butelek, z filtrem przeciwbakteryjnym 0, 1 mikrona, bez zastawki. Łatwe wbicie się w butelkę. Łatwa obsługa, ergonomiczny kształt. Łatwe zamknięcie jedną ręką zatrzaską. Ochrona przed skażeniem dzięki samozamykającemu się zatrzaskowi. Odporne na insulinę. Sterylny, apirogenny.
Odp.: zgodnie z SIWZ

Zadanie 2A, poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.
Odp.: nie wyrażam zgody
Zadanie 2A, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonaną z poliuretanu, z 4 paskami kontrastującymi,  
w opakowaniu papier klasy medycznej. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odp.: zgodnie z SIWZ

Zadanie 2A, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonaną z FEP, z 3 paskami kontrastującymi, 
w opakowaniu papier klasy medycznej. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odp.: zgodnie z SIWZ

Zadanie 2A, poz. 2

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odp.: nie wyrażam zgody
Zadanie 2A, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczną do kaniulacja żył obwodowych, 
z samozamykającym się portem górnym typu Klick, z 4 paskami radiocieniującymi. Rozmiar 22G: 0,8 x 25 mm (niebieski), 20G – 1,0 x 32 mm (różowa), 18G- 1,2 x 32 mm (zielona), 18G 1,2 x 45 mm (zielony), 17 G – 1,5 x 45 mm (biały), 16G- 1,7 x 45 mm (szary), 14G – 2,0 x 45-50 mm (pomarańczowy). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odp.: zgodnie z SIWZ

Zadanie 2A, poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.
Odp.: nie wyrażam zgody
Zadanie 2A, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kaniule dotętniczą wykonaną z poliuretanu. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp.: zgodnie z SIWZ

Zadanie 2A, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kaniule dotętniczą wykonaną z FEP. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odp.: zgodnie z SIWZ

Zadanie 2A, poz. 4-5

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odp.: nie wyrażam zgody
Zadanie 4, poz. 1, 3

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odp.: nie wyrażam zgody
Zadanie 4, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści rampę 3 kranikową z dołączonym drenem o długości 150 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odp.: zgodnie z SIWZ
Zadanie 4, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rampę 5 kranikową z dołączonym drenem o długości 150 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odp.: zgodnie z SIWZ
Zadanie 4, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści aparat do infuzji o długości komory (część przeźroczystej) 55 mm – igła biorcza ścięta dwukanałowo. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odp.: zgodnie z SIWZ
Zadanie 4, poz. 12

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.
Odp.: nie wyrażam zgody
Zadanie 4, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści precyzyjny regulator 0 – 300 ml/h, długość drenu 180 cm, wyposażony z bezlateksowy port do dodatkowej iniekcji. Bez ftalanów. 

Odp.: zgodnie z SIWZ
Zadanie 4, poz. 12

Czy Zamawiający będzie podawał lipidy. 
Odp.: zgodnie z zapotzrebowaniwm
Zadanie 4, poz. 15- 17

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.
Odp.: nie wyrażam zgody
Zadanie 4, poz. 18 -20

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.
Odp.: nie wyrażam zgody
Zadanie 4, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system bezigłowy z podwójną poliuretanową przedłużką z zaworami zwrotnymi o długości 10 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp.: zgodnie z SIWZ
Zadanie 4, poz. 19

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odp.: nie wyrażam zgody
Zadanie 4, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system bezigłowy posiadający objętość wypełnienia 0,085 ml, odporny na ciśnienie 2 barów. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp.: zgodnie z SIWZ
Zadanie 4, poz. 21

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odp.: zgodnie z SIWZ
Zadanie 4, poz. 21

Czy Zamawiający dopuści kaniule obwodową z cewnikiem PTFE z filtrem hydrofobowym pełniącym taką samą rolę jak zastawką antyzwrotna, z dodatkowym portem iniekcyjnym – zabezpieczonym obrotowym – samodomykającym się koreczkiem, korek w kolorze odpowiadający, międzynarodowemu kodowi rozmiarów. Dwa paski RTG. Opakowanie sztywny, szczelny blister. Na opakowaniu jednostkowym informacja o braku zawartości Latexu, data wazności, wszystkie parametry kaniuli: rozmiar, średnica zew, długość kaniuli, przepływ, oraz piktogram wskazujący miejsce otwarcia. Rozmiary: 

	Kod koloru
	Rozmiar ( GAUGE)
	Rozmiar w mm
	Przepływ

	Pomarańczowy
	14 G
	2,2 x 45
	343

	Szary
	16 G
	1,7 x 45
	196

	Biały
	17 G
	1,5 x 45
	128

	Zielony
	18 G
	1,3 x 45

1,3 x 33
	90

103

	Różowy
	20 G
	1,1 x 33

1,1 x 25
	61

65

	Niebieski
	22 G
	0,9 x 25
	36

	Żółty
	24 G
	0,7 x 19
	22

	Fioletowy
	26 G
	0,6 x 19
	10


Odp.: zgodnie z SIWZ
Zadanie 4, poz. 21

Czy Zamawiający dopuści kaniule obwodową z cewnikiem FEP z zastawką antyzwrotna silikonową, z dodatkowym portem iniekcyjnym – zabezpieczonym obrotowym – samozamykającym się koreczkiem, korek w kolorze odpowiadający, międzynarodowemu kodowi rozmiarów. Trzy paski RTG. Opakowanie papier klasy medycznej. Na opakowaniu jednostkowym  informacja o materiale z jakiego wykonana jest kaniula, informacja o braku zawartości Latexu, data ważności, wszystkie parametry kaniuli: rozmiar, średnica zew, długość kaniuli, przepływ, oraz piktogram wskazujący miejsce otwarcia. Rozmiary:

	Kolor
	Rozmiar kaniuli (GAUGE)
	Rozmiar cewnika w mm
	Przepływ ml/min

	Pomarańczowy
	14 G
	2,20 x 45
	290

	Szary
	16 G
	1,70 x 45
	180

	Biały
	17 G
	1,50 x 45
	130

	Zielony
	18 G
	1,20 x 45

1,20 x  38
	90

	Różowy
	20 G
	1,00 x 32
	57

	Niebieski
	22 G
	0,80 x 25
	33

	Żółty
	24 G
	0,70 x 19
	13

	Fioletowy
	26 G
	0,60 x 19
	10


Odp.: zgodnie z SIWZ
Zadanie 4, poz. 22

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Zadanie 4, poz. 22

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonaną z FEP z filtrem hydrofobowym pełniącym taką samą rolę jak zastawka antyzwrotna, z dodatkowym portem iniekcyjnym – zabezpieczonym obrotowym, samodomykającym się koreczkiem, korek w kolorze odpowiadającym międzynarodowemu kodowi rozmiarów. Dwa szerokie paski RTG, plastikowy system zabezpieczający przed zakłuciem i rozpryskiwaniem się krwi. Opakowanie sztywny, szczelny blister. Na opakowaniu informacje o braku zawartości latexu, data ważności, wszystkie parametry kaniuli: rozmiar, średnica zew długość kaniuli, przepływ oraz piktogram wskazujący miejsce otwarcia. Opakowanie =50 szt. 

Odp.: zgodnie z SIWZ
Zadanie 8, poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

 Odp.: nie wyrażam zgody
Zadanie 10, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzoną skalą  o 20%: 2-3 ml, 5-6 ml, 10-12ml, 
20-24ml. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odp.: zgodnie z SIWZ
Zadanie 10, poz. 5 -6a

Proszę o doprecyzowanie na jakich pompach pracuje Zamawiający. 
Odp.: Medima, Kwapisz, Akor, BBraun, Fressenius VIA PILOT
Zadanie 10, poz. 5 – 6a

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczenia typu strzykawki na cylindrze. 
Odp.: zgodnie z SIWZ
Zadanie 10, poz. 5-6a

Czy Zamawiający wymaga strzykawki typu PERFUZOR z poprzecznym nacięciem na tłoku co gwarantuje stabilne mocowanie w pompie.

Odp.: Tak
Zadanie 10, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę pakowaną a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem 
w formularzu asortymentowo – cenowym. 
Odp.: dopuszczam
Zadanie 10, poz. 6a

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę pakowaną a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem 
w formularzu asortymentowo – cenowym. 
Odp.: dopuszczam
Zadanie 10, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę pakowaną a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem 
w formularzu asortymentowo – cenowym.
Odp.: dopuszczam
Zadanie 10, poz. 7

Czy Zamawiający wymaga strzykawki do pomp infuzyjnych. 
Odp.: dopuszczam
Zadanie 10, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzoną skalą do 6 ml. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odp.: dopuszczam
Zadanie 13, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,45 mm/12 mm kod barwny brązowy zamiast rozmiaru 0,45 mm/13 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odp.: zgodnie z SIWZ
Zadanie 13, poz. 2

Czy Zamawiający wydzieli igłę w rozmiarze 0,45mm/13mm kod barwny brązowy.

Odp.: nie wyrażam zgody
Zadanie 13, poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych,
Odp.: nie wyrażam zgody
Zadanie 13, poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli rozmiar igły 0,5mm/25 mm oraz 0,45 mm/13mm.

Odp.: nie wyrażam zgody
Zadanie 13, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarach 0,6mm x 30mm; 0,7mm x 40mm; 0,8mm x40mm ;0,9 mmx40mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

 Odp.: nie wyrażam zgody
Zadanie 13, poz. 4-6

Czy Zamawiający dopuści igłę motylek pakowany a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem 
w formularzu asortymentowo cenowym. 

Odp.: nie wyrażam zgody
Zadanie 16, poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych

Odp.: nie wyrażam zgody
Zadanie 16, poz. 2

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odp.: nie wyrażam zgody
Zadanie 16, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 9 cm x 11 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odp.: nie wyrażam zgody
Pytania do wzoru umowy - Załącznik nr 1: 

§6 ust. 1.1.a):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z 1% na 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia? 

Odp.:  nie wyrażam zgody
§6 ust. 1.1.b):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z 10% na 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy? 

Odp.: nie wyrażam zgody
Pytania do SIWZ - Załącznik nr 2:

Zadanie 4 pozycja 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową o całkowitej długości 48mm,  spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Dopuszczam

Pakiet 10, pozycja 1-4:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie strzykawek z rozszerzoną skalą jednak wyraźnie odznaczoną od skali nominalnej co jest zgodne z polską normą PN ISO 7886:1, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ. Obecny zapis aby strzykawki posiadały skalę odpowiadającą pojemności nominalnej strzykawki ogranicza możliwość przystąpienia do tego pakietu wielu Wykonawcom, a tym samym złożenie korzystnej oferty cenowej.

Odp.: Nie wyrażam zgody

Pakiet 10, pozycja 5-6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek pakowanych po 85 sztuk w opakowaniu zbiorczym jednakże z możliwością sprzedaży strzykawek na pojedyncze sztuki, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: dopuszczam
Pakiet 10, pozycja pomiędzy 6-7: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek z nazwą własną umieszczoną na cylindrze strzykawki w zamian za strzykawki z logo producenta, co także gwarantuje Zamawiającemu pełną identyfikację wyrobu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: dopuszczam

Pakiet 10, pozycja pomiędzy 6-7: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek w op=50 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odp.:  dopuszczam
Pakiet 10, pozycja 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek trzyczęściowych z osobną igłą 0,45x12mm, wykonanych z polipropylenu, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.:  dopuszczam

Pakiet 18, pozycja 1:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ilości glukometrów wymaganych do dostarczenia wraz z paskami.

 Odp.:  30, jednak w przypadku zwiększenia zapotrzebowania zamawiającego lub uszkodzenia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć taką ilość która zabezpieczy Zamawiającego

Pakiet 18, pozycja 1:

Czy Zamawiający oczekuje od oferentów zaproponowania systemu do monitorowania glukozy we krwi przeznaczonego do stosowania w jednostkach służby zdrowia, w którym glukometr wyposażony jest w automatyczny wyrzutnik paska , eliminujący przypadkowy niepożądany kontakt personelu medycznego z krwią pacjenta ?

Odp.:  dopuszczam
Pakiet 18, pozycja 1:

Czy Zamawiający oczekuje roztworu kontrolnego na 3 poziomach (niski, normalny, wysoki), który jest niezbędny przy monitorowaniu poprawności i dokładności działania systemu? Jeśli tak,  to Czy Zamawiający oczekuje by roztwór kontrolny był przydatny do użytkowania po otwarciu fiolki minimum  6 m-cy co pozwoli Zamawiającemu w pełni wykorzystać zawartość fiolki oraz zabezpieczy przed szybkim przeterminowaniu się roztworu po otwarciu ?

Odp.:  dopuszczam

Pakiet 18, pozycja 1:

Czy Zamawiający wymaga aby glukometr informował o niedostatecznej ilości krwi na pasku oraz posiadał możliwość dobrania brakującej ilości próbki krwi ?
Odp.:  dopuszczam
Pakiet 18, pozycja 1:

Czy Zamawiający oczekuje uzyskanie wyniku z próbki krwi włośniczkowej i noworodkowej? 

Odp.:  dopuszczam

Pakiet 18, pozycja 1:

Czy Zamawiający wymaga systemu do monitorowania glukozy we krwi o zakresie pomiaru 10-600 mg/dl?

Odp.:  dopuszczam

Pakiet 18, pozycja 1:

Czy Zamawiający oczekuje systemu do monitorowania glukozy we krwi, którego czas wykonania testu wynosi 5 sekund?

Odp.:  dopuszczam

Pakiet 18, pozycja 1:

Czy Zamawiający wymaga poziomu hematokrytu w zakresie 20-70% ? 

Odp.:  dopuszczam

Pakiet 18, pozycja 1:

Czy Zamawiający oczekuje aby system do monitorowania glukozy we krwi posiadał sygnał alarmowy w postaci wyświetlanego komunikatu „Hyper” , „Hipo” oraz „Ketone”?

Odp.:  dopuszczam

Pakiet 5, pozycja 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie miski nerkowatej jednorazowej rozmiar  4,5cmx24cmx14cm ? 

Odp.:  dopuszczam

Pakiet 5, pozycja 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski identyfikacyjnej dla dzieci spełniającej pozostałe wymagania SIWZ? 
Odp.:  zgodnie z SIWZ

Pakiet 5, pozycja 43:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie butelek szklanych o pojemności 250ml ze skalą odporną na ścieranie?

Odp.:  dopuszczam

Pakiet 5, pozycja 43:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wielorazowych butelek wykonanych 
z polipropylenu (PP)?

Odp.:  zgodnie z SIWZ
Dotyczy Pakiet nr 9A, pozycja 1

Uprzejmie prosimy dopuszczenie testów biologicznych zawierających spory bakteryjne Bacillus stearothermophilus 105 . Taka populacja w zupełności wystarcza do prawidłowej kontroli procesu sterylizacji
Odp.: Dopuszczam
Dotyczy Pakietu 9A, pozycja 1
Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu przedstawienia przez Wykonawcę potwierdzenia klasy przez niezależną organizację notyfikowaną z uwagi na to iż:
- stawianie przez Zamawiającego takiego wymogu narusza przepis art.30 ust. 1 i 4 , ustawy Prawo zamówień publicznych ,które w swej części między innymi zobowiązuje Zamawiającego do opisywania przedmiotu  zamówienia z zachowaniem Polskich Norm, co w tym przypadku Zamawiający obowiązany jest formułować swe wymogi  w zgodzie z normą ISO 11140, która w całej swej treści nie przewiduje w żadnym przypadku wymogu certyfikowania wyrobów niemedycznych przez niezależne jednostki notyfikowane
- takie postępowanie Zamawiającego uniemożliwia potencjalnym Wykonawcom złożenia ofert cenowo niższych  nawet do kilkudziesięciu procent, co skutkuje zawyżoną wartością zadania.
Wobec powyższego przedkładamy zapytanie o następującej treści;
Czy Zamawiający zamiast wymaganego  potwierdzenia klasy przez niezależną organizację notyfikowaną  dopuści złożenie dokumentów o których mowa w §6 ust. 3 , Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów , jakich może żądać  zamawiający od wykonawcy  oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. z 2013r, poz. 231).
Odp.: tak

Dotyczy pakietu nr 9A, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 100 szt. Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona
Odp.: Dopuszczam

Dotyczy Pakietu nr 9A, pozycja nr 4
Czy Zamawiający dopuści arkuszowe testy Bowie Dick zmieniające przebarwienie z koloru żółtego na czarny

Odp.: Dopuszczam,
Zadanie 1 poz.3

Czy Zamawiający dopuści wąsy tlenowe o długości 210 cm
Odp.: tak

Zadanie 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści nebulizator jednorazowy skalowany co 2 ml?
Odp.: zgonie z SIWZ
Zadanie 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy antybakteryjny/antywirusowy typu Termovent Hepa, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylny, mechaniczny o przestrzeni martwej54 ml, spełniający pozostałe wymagania?
Odp.: zgodnie z SIWZ
Zadanie 1, poz. 6
Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem, wykonane z medycznego PCV o zwiększonym poślizgu, niesilikonowane, ze znacznikiem  głębokości w postaci niepełnego półringu, spełniające pozostałe wymagania?
Odp.: zgodnie z SIWZ

Zadanie 1, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone ze znacznikiem głębokości  w postaci niepełnego półringu, spełniające pozostałe wymagania
Odp.: zgonie z SIWZ

Zadanie 1, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheotomijne z mankietem, wykonane z medycznego PCV 
o zwiększonym poślizgu, niesilikonowane, spełniające pozostałe wymaganie SIWZ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Zasanie 1, poz. 11,12

Czy Zamawiający dopuści dren połączeniowy tlenowy o długości 200 cm?
Odp.: tak

Zadanie 1, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy dla dorosłych składający się z dwóch rur 
o długości 180 cm i dodatkowej rury o długości 90 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?
Odp.:  zgodnie z SIWZ
Zadanie 1, poz. 18-20

Prosimy o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu , co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych

Odp.: nie wyrażam zgody

Zadanie 5A, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści myjki rękawice pakowane po 10 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem oraz w rozmiarze 22 x 15 cm, spełniające wymogi SIWZ? Opakowanie 10 sztuk jest idealnym rozwiązaniem dla jednego pacjenta, dodatkowo rozmiar 22 x 15 cm jest optymalny dla rozmiaru dłoni
Odp.: zgodnie z SIWZ
Zadanie 5A, poz.2

Czy Zamawiający dopuści gąbki jednorazowego użytku nasączone mydłem, antyalergicznym detergentem  o współczynniku pH 5,5 pakowane pojedynczo w rozmiarze 12,5 x 16,5 x 1 cm, spełniające pozostałe wymogi SIWZ?
Odp.: zgodnie z SIWZ
Dotyczy Zadania Nr 9:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp. 1 - 11) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.
Odp.: nie wyrażam zgody
2. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, o gramaturze 70g/m², która korzystnie wpływa na wytrzymałość mechaniczną papieru?
Odp.: zgodnie z SIWZ
3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga oznakowania znakiem CE  bezpośrednio na rękawie z uwagi na art. 6 ust. 3 ustawy o wyrobach medycznych, który mówi, że zabronione jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji używania oznaczeń lub napisów, które mogłyby wprowadzić w błąd co do oznaczenia znakiem CE oraz co do oznaczenia numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej? Kwestia jest związana z możliwością pomylenia, czy znak CE umieszczony na opakowaniu, którym jest rękaw, dotyczy jego samego, czy też wysterylizowanej zawartości? Prosimy o dopuszczenie rękawów ze znakiem CE umieszczonym na etykiecie wewnątrz roli oraz na opakowaniu zbiorczym.
Odp.: zgodnie z SIWZ
4. Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt. 4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy? 
Odp.: zgodnie z SIWZ
5. Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały potwierdzenie o zgodności z normami PN EN 868 – 3 i 5 oraz EN ISO 11607 – 1, 2 wydane przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą?

Odp.: Zamawiający zamiast wymaganego  potwierdzenia klasy przez niezależną organizację notyfikowaną  dopuści złożenie dokumentów o których mowa w §6 ust. 3 , Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów , jakich może żądać  zamawiający od wykonawcy  oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. z 2013r, poz. 231).

6. Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo-foliowe miały nadrukowane odniesienie do powyższych norm na samym rękawie?
Odp.: zgodnie z SWIZ
Dotyczy Zadania Nr 9A:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie testów klasy 4 i 5 (Lp. 2 - 3) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.
Odp.: nie wyrażam zgody

Dotyczy Zadanie 5A

1. Czy w poz. 1 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty  na rękawice do codziennego mycia ciała nasączone środkiem myjąco – dezynfekującym w rozmiarze 15,5 x 20 cm? Zgoda Zamawiającego uniemożliwi  nam złożenie atrakcyjnej oferty
Odp.: zgodnie z SIWZ
2. Czy w poz. 2  Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na gąbkę do codziennego  mycia ciała nasączoną środkiem mująco- dezynfekującym w rozmiarze 12 x 20 cm? Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjnej oferty
Odp.: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy Zadania 9 poz. 1-11

Czy Zamawiający mając na uwadze większe bezpieczeństwo i wytrzymałość wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękaw papierowo-foliowy o gramaturze papieru 70g/m2 i folii 6 – warstwowej
Odp.: zgodnie z SIWZ
 Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja  o kolorze  wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje  pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu
Odp.: zgodnie z SIWZ
Czy ze względu na wykluczenie wprowadzenia w błąd użytkownika, Zamawiający wymaga , aby znak CE umieszczony była na opakowaniu zewnętrznym lub wewnętrznym roli, co jest zgodne z Ustawą o Wyrobach Medycznych Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010? Umieszczenie znaku CE na spawie rękawa papierowo- foliowego wprowadza w błąd sugerując, iż sam rękaw jest wyrobem gotowym, w rzeczywistości jest on półproduktem służącym do „wyprodukowania” przez Centralną sterylizatornię sterylnego wyrobu zapakowanego w rękaw. Niezależnie od tego czy proces sterylizacji przebiegł pomyślnie czy niepomyślnie wykorzystując rękawy z oznakowaniem CE na spawie rękawa, Zamawiający otrzymuje wyrób gotowy , który jest oznakowany znakiem CE i w związku z tym spełnia wymagania dyrektywy, co jest niezgodne ze stanem faktycznym dla wyrobów których proces sterylizacji przebiegł niepomyślnie”.
Odp.: Zgodnie z SIWZ
Czy Zamawiający wymaga rękawów papierowo – foliowych , na których znajduje się oznaczenie obowiązujących norm, tj. ISO 11607-1 oraz EN 868 cz. 2-5 co jest wymagane przez obowiązujące normy?
Odp.: Zamawiający zamiast wymaganego  potwierdzenia klasy przez niezależną organizację notyfikowaną  dopuści złożenie dokumentów o których mowa w §6 ust. 3 , Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów , jakich może żądać  zamawiający od wykonawcy  oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. z 2013r, poz. 231).
Dotyczy zadanie nr 9 poz. 12-16
Czy Zamawiający wymaga aby potwierdzenie gramatury dla włókniny oraz papieru krepowego oraz potwierdzenie zgodności normą PN EN 868-2 zostało wydane przez producenta a nie dystrybutora lub firmę konfekcjonującą
Odp.: Tak
Dotyczy zadanie 9, poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na włókninę do sterylizacji w rozmiarze 137 x 137 cm?

Odp.: zgodnie z SWIZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na włókninę do sterylizacji w rozmiarze 130 x 150 cm?

Odp.: zgodnie z SWIZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na włókninę do sterylizacji w rozmiarze 150x 180 cm?

Odp.: zgodnie z SWIZ
Dotyczy zadania nr 9A poz. 2

Czy Zamawiający wymaga integratora klasy V z przesuwalną substancją wskaźnikową umieszczoną w 2 niezależnych okienkach  dającą łatwy i jednoznaczny wynik procesu bez konieczności odczynu kolorymetrycznego?

Odp.: zgodnie z SIWZ 
Czy Zgodnie z obowiązującą normą  Zamawiający wymaga aby ateście chemicznym znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm potwierdzających klasę testów?
Odp.: zgodnie z SIWZ
Czy w celu ułatwienia interpretacji wyniku Zamawiający wymaga aby ateście umieszczone były informacje w języku polskim?

Odp.: Tak

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na testy z przesuwalną substancją wskaźnikową pakowane po 100 szt. w opakowaniu jednostkowym?

Odp.: zgodnie z SIWZ
Dotyczy zadania nr 15:

1. Czy Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia wymogów SIWZ wymaga dołączenia do oferty katalogów oraz instrukcji użytkowania zaoferowanych produktów w języku polskim?
Odp.: Tak

2. Czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 15 niewchłanialnych, monofilamentowych siatek wykonanych z polipropylenu o delikatnej, elastycznej i lekkiej strukturze, zapewniającej doskonałą poręczność o następujących parametrach: waga 60g/m², grubość 0,53mm, wielkość porów 1,5mm?
Odp.: Dopuszczam

3. Czy Zamawiający wymaga, aby siatki chirurgiczne do przepukliny posiadały niebieskie pasy wzmacniające strukturę siatki, jednocześnie ułatwiające jej ukierunkowanie i implantację? 
Odp.: Dopuszczam

Dotyczy zadania nr 15, pozycja 3:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z lekką, elastyczną  siatką polipropylenową o wymiarze 7,5cm x 15cm lub 10cm x15 cm?
Odp.: zgodnie z SIWZ
Czy Zamawiający mając na celu zwiększenie konkurencyjności składanych ofert wydzieli z zadania nr 7 pozycję 12 i 13 i utworzy z nich osobne zadanie. 
Odp.: nie wyrażam zgody
1. Czy Zamawiający w Zadaniu 18 poz. 1 będzie wymagał, aby paski do glukometrów posiadały termin ważności po pierwszym otwarciu fiolki do daty podanej na opakowaniu. 
Odp.: nie

2. Czy Zamawiający w Zadaniu 18 poz. 2 dopuści nakłuwacze pakowane po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnego opakowania. 
Odp.: dopuszczam

3. Prosimy o podanie ilości glukometrów, które zabezpieczą potrzeby Zamawiającego (Zadanie 18). 
Odp.: ok. 30 ,jednak przy każdym uszkodzeniu gleukometru lub zwiększenia zapotrzebowania dośle ilość niezbędną Zamawiającemu 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust 1 

Strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi przez zapłatę kary umownej w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za opóźnienie w dostawie zamówionej ilości partii towaru w terminie uzgodnionym w trybie § 3 ust. 1,3 w wysokości 0,5% niezrealizowanej wartości brutto zamówionej ilości towaru za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej w dostawie partii towaru
Odp. Nie wyrażam zgody
b) brak realizacji zamówienia do 30 dni, w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia lub części zamówienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia
Odp. Nie wyrażam zgody
c) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy
Odp. Nie wyrażam zgody
Pakiet 1

poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kodowania rozmiarów od 1 do 6, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Odp.: zgodnie z SIWZ

Poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wąsów tlenowych o długości 210 cm. 
Odp.: dopuszczam
Poz.5 (dla dorosłych)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego o poziomie nawilżania 31,6  mg H20 przy VT=500 ml
Odp.: zgodnie z SIWZ

Poz.5 (dla dzieci)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej 99,9999 %, przestrzeń martwa 29 ml, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,7  mg H20 przy VT=250 ml, objętość oddechowa Vt 150-1000 ml, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, 
Odp.: zgodnie z SIWZ

Poz. 6,9

Prosimy o dopuszczenie rurki intubacyjnej, wykonanej z wysokiej jakości medycznego PCV o właściwościach poślizgowych równoważnych silikonowaniu, pozostałe parametry jak w siwz
Odp.: zgodnie z SIWZ

Poz. 15

1/ Prosimy o dopuszczenie obwodu oddechowego składającego się z dwóch rur karbowanych, pozostałe parametry jak w siwz
Odp.: zgodnie z SIWZ

2/ Prosimy o dopuszczenie obwodu oddechowego składającego się z dwóch rur o długości 150cm, pozostałe parametry jak w swiz.
Odp.: zgodnie z SIWZ

Poz.16

Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego dla dorosłych , 2 rury karbowane długości 180cm, łacznik Y, dodatkowa rura długości 1,0m, worek oddechowy 2,0 ltr, biologicznie czysty
Odp.: zgodnie z SIWZ

Poz.18

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz.18 z pakietu co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty. 
Odp.: nie wyrażam zgody
Pakiet 2 

poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej wykonanej z poliuretanu z min 4 paskami kontrastującymi w RTG, z zastawką antyzwrotną , port boczny kodowany kolorystycznie, bez kodowania kolorystycznego skrzydełek, koreczek Luer Lock z trzpieniem powyżej własnej krawędzi  18 G długość 32 mm.
Odp.: zgodnie z SIWZ

Poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów z zatyczką luer lock oraz filtrem bakteryjnym o lepszym poziomie filtracji  0,2 µm, a więc substancja filtrowana będzie bezpieczniejsza, czystsza.
Odp.: zgodnie z SIWZ

Pakiet 2A

Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu przedłużającego z dwoma bezigłowymi zaworami dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami,  chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami,  z podwójnym przedłużaczem o średnicy makro i  długości 15 cm  z 2 zaciskami , objętość wypełnienia  1,6  ml, prędkość przepływu  przez zestaw z drenem  445  ml/min, dreny zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym  i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji  silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum zewnętrznie osadzoną na przeźroczystym plastikowym konektorze (membrana  powinna obejmować w całości górną końcówkę łącznika/konektora). Czas stosowania do 7 dni lub 100 aktywacji , w zależności co nastąpi pierwsze.
Odp.: dopuszczam
Poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu przedłużającego z 3 bezigłowymi zaworami dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami,  chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami,  z potrójnym przedłużaczem o średnicy makro i długości 15 cm  z 3 zaciskami , objętość wypełnienia  2,25 ml, prędkość przepływu  przez zestaw z drenem  445  ml/min, dreny zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym  i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji  silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum zewnętrznie osadzoną na przeźroczystym plastikowym konektorze (membrana  powinna obejmować w całości górną końcówkę łącznika/konektora). Czas stosowania do 7 dni lub 100 aktywacji , w zależności co nastąpi pierwsze.
Odp.: dopuszczam
Pakiet 4 

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy trójkranikowej wykonanej z polisulfonu, pozostałe zgodnie z SIWZ.
Odp.: zgodnie z SIWZ

Poz.2,3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy pięciokranikowej wykonanej z polisulfonu z drenem o długości 180 cm, pozostałe zgodnie z SIWZ. 
Odp.: zgodnie z SIWZ

Poz.5

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga, aby kranik trójdrożny posiadał dodatkowy port do iniekcji.
Odp.: zgodnie z SIWZ

2/ Czy kranik ma posiadać podwójny optyczny/wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, jałowy, jednorazowego użytku o objętości wypełnienia max. 0,22 ml,
Odp.: zgodnie z SIWZ

Poz.10-17,20,

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie powyższych pozycji co pozwoli naszej firmie na złozenei ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty. 
Odp.: nie wyrażam zgody
Poz.18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu przedłużającego z dwoma bezigłowymi zaworami dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami,  chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami,  z podwójnym przedłużaczem o średnicy makro i  długości 15 cm  z 2 zaciskami , objętość wypełnienia  1,6  ml, prędkość przepływu  przez zestaw z drenem  445  ml/min, dreny zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym  i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji  silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum zewnętrznie osadzoną na przeźroczystym plastikowym konektorze (membrana  powinna obejmować w całości górną końcówkę łącznika/konektora). Czas stosowania do 7 dni lub 100 aktywacji , w zależności co nastąpi pierwsze.
Odp.: zgodnie z SIWZ

Poz.19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu przedłużającego z 3 bezigłowymi zaworami dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami,  chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami,  z potrójnym przedłużaczem o średnicy makro i długości 15 cm  z 3 zaciskami , objętość wypełnienia  2,25 ml, prędkość przepływu  przez zestaw z drenem  445  ml/min, dreny zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym  i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji  silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum zewnętrznie osadzoną na przeźroczystym plastikowym konektorze (membrana  powinna obejmować w całości górną końcówkę łącznika/konektora). Czas stosowania do 7 dni lub 100 aktywacji , w zależności co nastąpi pierwsze.
Odp.: zgodnie z SIWZ

Poz.21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Kaniuli ze skrzydełkami, z portem iniekcyjnym do podawania bolusów, z samodomykalnym koreczkiem typu clik /nie wymagającym dociśnięcia do pełnego zamknięcia/, wykonana z biozgodnego PU, bez lateksu , bez PVC, kontrastująca w promieniach Rtg /5 - 6 wtopionych pasków kontrastujących/, o wysokim współczynniku penetracji /ostrości/, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi podczas wkłucia, widoczna data ważności na opakowaniu jednostkowym - sterylna, sterylizowana inną metodą niż EO, opakowanie typu blister z papierem klasy tyvek. 

Rozmiary i przepływy 

0,9 x 25 mm , przepływ 42 ml /min 22 G niebieski

1,1 x 32 mm, przepływ  67 ml/min 20 G różowy

1,3 x 32 mm, przepływ 103 ml/min, 18G zielony

1,3 x 45 mm, przepływ 103 ml/min, 18 G zielony

1,5  x 45 mm, przepływ 133 ml/min, 17 G biały

1,8  x 45 mm, przepływ 236 ml/min, 17 G szary

2,0 x 45 mm, przepływ270 ml/min, 14 G pomarańczowy 
Odp.: zgodnie z SIWZ

Poz.22

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Kaniuli typu bezpiecznego ze skrzydełkami, z portem iniekcyjnym do podawania bolusów, z samodomykalnym koreczkiem typu clik /nie wymagającym dociśnięcia do pełnego zamknięcia/, wykonana z biozgodnego PU, bez lateksu , bez PVC, kontrastująca w promieniach Rtg /5 - 6 wtopionych pasków kontrastujących/, o wysokim współczynniku penetracji /ostrości/, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi podczas wkłucia, igła kaniuli zaopatrzona w specjalny automatyczny zatrzask zabezpieczający przed przypadkowym zakuciem personelu oraz foliowy mankiet zabezpieczający przed ryzykiem zachlapania na całej długości igły, widoczna data ważności na opakowaniu jednostkowym - sterylna, sterylizowana inną metodą niż EO, opakowanie typu blister z papierem klasy tyvek 
Odp.: zgodnie z SIWZ

Poz.21,22

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy paski RTG mogą być naklejone na powierzchnię kaniuli. 
Odp.: zgodnie z SIWZ

Pakiet 5A

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki o wymiarach23 cm x 15,5 cm ( +/- 1,0cm ), jednostronnie impregnowana mydłem o neutralnym pH 5,5, jednorazowego użytku - gotowa do użycia po aktywacji wodą, hipoalergiczna.
Odp.: zgodnie z SIWZ

Poz.2

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 2 z pakietu co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty. 

Odp.: nie wyrażam zgody

Czy Zamawiający w Zadania 12, poz. 4 dopuści wzierniki pakowanie paper/folia, charakteryzujące się wysoką jakością
Odp.: zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający w zadanie 12 poz. 5 wymaga „ szczoteczki odpowiadające aktualnym wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?
Odp.: zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający w zad. 12, poz. 6 wymaga szczoteczek do pobierania wymazów cytologicznych z kanału szyjki macicy?

Odp.: zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający w Zadaniu 12, poz. 7 dopusci szkiełka o rozmiarze 26 mm x 76 mm x 1 mm?

Odp.: dopuszczam
Czy Zamawiający w zadaniu 12 poz. 8 dopuści test ciążowy strumieniowy pozwalający na wykrycie 2 dniowej ciąży nie wymagający wcześniejszego zbioru próbki moczu?
Odp.: zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający w Zadaniu 12 wydzieli do odrębnego zadania poz. 5,6,9 ?

Odp.: nie wyrażam zgody
ZMIANY
Zamawiający dokonuje zmiany terminy otwarcia ofert z dnia 16.06.2016r godz. 11:00

 na dzień 17.06.2016r. godz. 11:00 ,
p.o. Dyrektora

Powiatowego Zespołu Szpitali

w Oleśnicy

mgr. inż. Kamil Dybizbański
	Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427

 fax 071 7767307

 
	Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300 

                071 7767412

	Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031


	Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899



	NIP: 9111847075
	REGON: 932966540
	KRS: 0000186473
	Nr rej. wojew: 02-0170



_1382416081.pdf




		Page 1




