Oleśnica, dnia 18 października 2013 r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. ZAMAWIAJĄCY:  
Powiatowy Zespół Szpitali




ul. Armii Krajowej 1




56-400 Oleśnica

2. zaprasza do udziału w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 

Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników do oznaczania grup krwi, szybkich testów kasetkowych, odczynników i materiałów do badań układu krzepnięcia wraz z dzierżawą koagulometru, dostawa podłoży płynnych do posiewów krwi i płynów ustrojowych oraz dzierżawa automatycznego systemu do posiewów krwi i płynów ustrojowych, dostawa materiałów do wykonywania badań z zakresu mikrobiologii, dostawa pasków do badań fizykochemicznych i sprzętu do analizy osadu moczu wraz z dzierżawą dwóch czytników do moczu dla laboratoriów Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.
CPV
38434520-7
analizatory krwi
CPV
33696500-0
odczynniki laboratoryjne
CPV
33696200-7
odczynniki do badania krwi
CPV
33124130-5 
wyroby diagnostyczne

CPV 
33124110-9 
systemy diagnostyczne

 Podstawa prawna postępowania:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą”, ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 171 poz. 1058) oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.
Znak sprawy:  PN/8/2013
...........................................................

ZATWIERDZIŁ (DATA I PODPIS)

Oleśnica, październik  2013 

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do oznaczania grup krwi metodą manualną, dostawa szybkich testów kasetkowych do równoczesnego wykrywania antygenu dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) oraz toksyn A i B Clostridium difficile, dostawa odczynnikach i materiałów do badań układu krzepnięcia wraz z dzierżawą koagulometru, dostawa podłoży płynnych do posiewów krwi i płynów ustrojowych do automatycznego systemu do hodowli drobnoustrojów oraz dzierżawa automatycznego systemu do posiewów krwi i płynów ustrojowych, dostawa materiałów do wykonywania badań z zakresu mikrobiologii, dostawa pasków do badań fizykochemicznych i sprzętu do analizy osadu moczu wraz z dzierżawą dwóch czytników do moczu dla laboratoriów Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2-7 do SIWZ.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety:

Pakiet nr 1 – dostawa odczynników do oznaczania grup krwi metodą manualną dla laboratorium w Oleśnicy
Pakiet nr 2 – dostawa szybkich testów kasetkowych do równoczesnego wykrywania antygenu dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) oraz toksyn A i B Clostridium difficile dla laboratorium w Sycowie
Pakiet nr 3 – dostawa odczynników i materiałów do badań układu krzepnięcia wraz z dzierżawą koagulometru dla laboratorium w Sycowie
Pakiet nr 4 – dostawa podłoży płynnych do posiewów krwi i płynów ustrojowych do automatycznego systemu do hodowli drobnoustrojów oraz dzierżawa automatycznego systemu do posiewów krwi i płynów ustrojowych dla laboratorium w Sycowie
Pakiet nr 5 – dostawa materiałów do wykonywania badań z zakresu mikrobiologii dla laboratorium w Sycowie
Pakiet nr 6 – dostawa pasków do badań fizykochemicznych i sprzętu do analizy osadu moczu wraz z dzierżawą dwóch czytników dla laboratoriów w Oleśnicy i w Sycowie
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w składanej ofercie części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom.

7. Wymagany termin realizacji zamówienia:

Okres realizacji przedmiotu zamówienia: 
W zakresie Pakietów nr 1 - 12 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji umowy. 

W zakresie Pakietu nr 2, 3, 4, 5, 6 - 24 miesiące od daty rozpoczęcia realizacji umowy.
Realizacja zamówienia będzie się odbywać wg bieżących potrzeb Zamawiającego.

8. Warunki udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

9. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz musi spełniać wszystkie warunki określone a art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca musi złożyć oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ oraz dokumenty wymienione w punkcie 10 a), b).
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie wg kryterium spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca w/w warunki spełnił. Niespełnienie któregoś z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem postanowień art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. Dokumenty i oświadczenia stanowiące podstawę do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda od Wykonawców:

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ
oraz 

listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 lub oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej (w przypadku braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stosowne oświadczenie jest zawarte w punkcie XII załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy)
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
c) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ
10.1 Od Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający żąda:

1. zamiast dokumentów wymienionych w punkcie 10 b) Zamawiający żąda dokumentów wystawionych w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzających odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

Dokument, o którym mowa w punkcie 10.1.1 a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w punkcie 10.1.1 a) zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i potwierdzających, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
Niezłożenie jakiegokolwiek z ww. dokumentów lub złożenie dokumentu zawierającego błąd, spowoduje odpowiednio wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty.

11. Oferta musi również zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

a)  wypełniony formularz asortymentowo-cenowy (odpowiednio załącznik nr 2-7 do SIWZ)
b) w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika, do oferty musi być załączony oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia poświadczona notarialnie
c) oświadczenie, że Wykonawca posiada w zakresie oferowanych wyrobów dokumenty zezwalające na ich wprowadzenie do obrotu i stosowania. 

d) jeżeli odrębne przepisy nie wymagają wpisu do rejestru, do oferty należy dołączyć dokument, z którego będzie wynikało, że osoba, która podpisała ofertę jest upoważniona do reprezentowania firmy.

e) deklaracja CE do każdego produktu – jeżeli jest wymagana

f) ulotki zawierające opis oferowanych odczynników i materiałów zużywalnych
g) do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków/parametrów wymaganych oraz ocenianych.
h) metodyki oznaczeń i/lub inne materiały opisujące m.in. wymaganą procedurą kalibracji i kontroli analizatora
i) dokumenty, o których mowa w punkcie 8, 11, 12, 16 Zestawienia parametrów aparatu do posiewów krwi oraz płynów ustrojowych (załącznik nr 5 do SIWZ, Pakiet nr 4)
j) dokumenty, o których mowa w punkcie 35, 36, 37 Karty spełniania warunków przedmiotu zamówienia – wymagane parametry czytnika pasków do moczu (załącznik nr 7 do SIWZ, Pakiet nr 6)
12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne, są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

· Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr  47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
· Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

· Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty i odpowiednio oznaczone napisem: tajemnica przedsiębiorstwa.
Uwaga:

· Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w ustawy, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

· Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 96 ust. 4 ustawy).

13. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz  Wykonawca przekazują pisemnie. 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz  Wykonawca przekazują pisemnie pod adres: Powiatowy Zespół Szpitali, 56-400 Oleśnica, ul. Armii Krajowej 1. Zamawiający dopuszcza również przekaz dokumentów oraz informacji faksem pod numer (071) 77 67 307 i drogą elektroniczną na adres e-mail: m.lacna@pzsolesnica.pl 
W przypadku uzupełnienia dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający wymaga złożenia oryginałów dokumentów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.

Zgłaszający zapytanie zobowiązany jest podać na piśmie adres e-mail, na który Zamawiający będzie przesyłał odpowiedzi. Zamawiający na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, żąda niezwłocznego potwierdzenia faksem lub na podany adres e-mail faktu otrzymania przez Wykonawcę oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji. 

Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania, związane z prowadzonym postępowaniem,  zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, które wpłyną do końca dnia 23.10.2013 r. nie pozostaną bez odpowiedzi. 

Informacje będą udzielane w godz. 8.oo-15.oo z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest mgr Małgorzata Łacna.

Nie udziela się żadnych informacji ustnych i telefonicznych oraz wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
14. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. O udzielenie zamówienia mogą  ubiegać się  wyłącznie Wykonawcy, których oferta  odpowiada zasadom określonym  w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia  wymagania określone w niniejszej specyfikacji  istotnych warunków zamówienia.

2. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami  określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

5. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmiot występujący wspólnie więcej niż jednej oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje  jej odrzucenie.

6. Wszystkie zapisane strony oferty wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, tj. wymienionych w odpisie z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, które musi być dołączone do oferty.

7. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączony oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia poświadczona notarialnie.

8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty.

9. Wszelkie ewentualne poprawki/korekty w ofercie i załącznikach do oferty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub osobę upoważnioną. 

10. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

11. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych.

15. Oferta wspólna: 

W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

a) W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

b) Oferta musi być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika
c) Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy załączyć je do oferty.
d) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
e) Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w punkcie 10 a), b) składa osobno każdy z Wykonawców, natomiast oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy składają wspólnie, tj. pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę.

f) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 
g) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 15 ppkt a) – h).
h) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa konsorcjum powinna zawierać co najmniej: zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres realizacji zamówienia.
16. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia oferty wadium.

17. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. 

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

18. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

56-400 Oleśnica ul. Armii Krajowej 1, pokój 9 do dnia 28.10.2013 r., do godz. 1130. 

Na kopercie należy umieścić zapis: „Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników dla laboratoriów Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.” Nie otwierać przed dniem: 28.10.2013 r. godz. 12:00” oraz nazwę i adres Wykonawcy.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian, musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”. Oferta złożona po terminie, zostanie zwrócona Wykonawcy. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób, będą otwierane w pierwszej kolejności. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA”, zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. Każda zapisana strona zmiany lub wycofania oferty musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

19. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.10.2013 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Powiatowym Zespole Szpitali z siedzibą w Oleśnicy ul. Armii Krajowej 1, pok. 13 piętro IV.

Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
20. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Ceną oferty jest oferowana wartość brutto pakietu. Wartość brutto powinna zawierać wszelkie elementy, składające się na całkowity koszt, a w szczególności: cenę netto, podatek VAT, cło, koszty dostawy, ubezpieczenia w transporcie, ewentualne upusty i rabaty. Ceny muszą być wyrażone w polskich złotych, do dwóch miejsc po przecinku
21. Wymagany termin płatności: płatność w okresach miesięcznych - 30 dni od dnia otrzymania faktury. 

22. Kryteria oceny ofert:

Dla Pakietów nr 2, 3, 4, 5, 6: cena – 100%
Dla Pakietu nr 1: cena – 85%, ocena odczynników – 15%
23. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów, zostanie dokonana wg następujących zasad:

Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Dla Pakietów nr: 2, 3, 4, 5, 6
 Wg kryterium cena (waga kryterium = 100%)

                     Cena min.

Wc  = ----------------------------- x 100%



Cena oferty ocenianej

Wc – ilość punktów oferty w kryterium cena

Cena min. – cena najniższa spośród ważnych ofert
Dla Pakietu nr 1: 
Wg kryterium cena (waga kryterium = 85%)

                     Cena min.

Wc  = ----------------------------- x 85%



Cena oferty ocenianej

Wc – ilość punktów oferty w kryterium cena

Cena min. – cena najniższa spośród ważnych ofert
Wg kryterium  (waga kryterium ocena parametrów technicznych odczynników = 15%)

           Ilość punktów otrzymanych przez ofertę badaną
Wc  = ----------------------------------------------------------------------- x 15%


           Ilość punktów otrzymanych przez ofertę najwyżej ocenioną

Wc – ilość punktów oferty w kryterium cena

W toku oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień, dotyczących treści złożonej oferty. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

24. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

25. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

26. Wszystkie istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranych umów, są zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części zatytułowanej projekt umowy.

27. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, Zamawiający powtórzy czynność, albo dokona czynności zaniechanej informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

W załączeniu:

a) załącznik nr 1 – formularz ofertowy 
b) załącznik nr 2-7 –  formularz asortymentowo-cenowy
c) załącznik nr 8 – oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

d) załącznik nr 9 -  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

e) załącznik nr 10 i 11 -  wzory umów
Formularz ofertowy






 Załącznik nr 1 do SIWZ

..........................................                               

            .........................., dnia .........................

   / pieczątka firmowa/

FORMULARZ OFERTOWY 

I. DANE  WYKONAWCY:

1. Pełna nazwa.

....................................................................................................................................................

2. Adres Wykonawcy

....................................................................................................................................................

3. Adres e-mail

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

II. PRZEDMIOT OFERTY:

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy na dostawę odczynników do oznaczania grup krwi, szybkich testów kasetkowych, odczynników i materiałów do badań układu krzepnięcia wraz z dzierżawą koagulometru, dostawa podłoży płynnych do posiewów krwi i płynów ustrojowych oraz dzierżawa automatycznego systemu do posiewów krwi i płynów ustrojowych, dostawa materiałów do wykonywania badań z zakresu mikrobiologii, dostawa pasków do badań fizykochemicznych i sprzętu do analizy osadu moczu wraz z dzierżawą dwóch czytników do moczu dla laboratoriów Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. Znak sprawy: PN/8/2013.

Oferujemy: 

1. Oferujemy dostawę asortymentu określonego w Pakiecie nr 1 o wartości brutto ........................ zł. wg cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ.

2. Oferujemy dostawę asortymentu określonego w Pakiecie nr 2 o wartości brutto ........................ zł. wg cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ.
3. Oferujemy dostawę asortymentu określonego w Pakiecie nr 3 o wartości brutto ........................ zł. wg cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 4 do SIWZ.
4. Oferujemy dostawę asortymentu określonego w Pakiecie nr 4 o wartości brutto ........................ zł. wg cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 5 do SIWZ.
5. Oferujemy dostawę asortymentu określonego w Pakiecie nr 5 o wartości brutto ........................ zł. wg cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 6 do SIWZ.
6. Oferujemy dostawę asortymentu określonego w Pakiecie nr 6 o wartości brutto ........................ zł. wg cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 7 do SIWZ.
III. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

IV. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z obowiązkami Wykonawcy i akceptujemy je bez zastrzeżeń.

V. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorach umów, stanowiących załączniki nr 10 i 11 do SIWZ.

VI. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

VII. Przedmiot niniejszego zamówienia realizować będziemy przez okres 24 miesięcy (dotyczy Pakietów nr: 2, 3, 4, 5 / 12 miesięcy (dotyczy Pakietu nr 1) licząc od daty realizacji umowy.

VIII. Zobowiązujemy się do dostawy asortymentu własnym transportem i na własny koszt wg bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie 7 dni od złożenia zamówienia.

IX. Deklarujemy minimalny okres ważności przedmiotu zamówienia na 6 miesięcy od dnia dostawy.

X. Oświadczamy, że oferowany przedmiot umowy posiada stosowne atesty i certyfikaty.

XI. Oświadczamy, że:

powierzymy podwykonawcom wykonanie następującego zakresu zamówienia: *

     ..................................................................................................................................

*(dotyczy tylko Wykonawców, którzy powierzą część zadania podwykonawcom)

XII.     Oświadczamy, że nie przynależymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
            ust. 5 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych**
**(dotyczy tylko Wykonawców, którzy nie przynależą do tej samej grupy kapitałowej)
XIII          Potwierdzamy związanie niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

..............................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy/
formularz asortymentowo – cenowy 












Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1 - Odczynniki do oznaczania grup krwi metodą manualną dla laboratorium w Oleśnicy
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Jednostka miary
	Ilość na 12 miesięcy
	Wielkość opakowania
	Ilość opakowań
	Cena jednostkowa brutto za opakowanie
	VAT(%)
	Wartość brutto

	1.
	Odczynnik monoklonalny anty A klon I
	ml
	280
	 
	
	 
	 
	 

	2.
	Odczynnik monoklonalny anty A klon II
	ml
	300
	 
	
	 
	 
	 

	3.
	Odczynnik monoklonalny anty B klon I
	ml
	280
	 
	
	 
	 
	 

	4.
	Odczynnik monoklonalny anty B klon II
	ml
	300
	 
	
	 
	 
	 

	5.
	Odczynnik monoklonalny anty D IgM
	ml
	400
	 
	
	 
	 
	 

	6.
	Odczynnik monoklonalny anty D IgM+IgG
	ml
	350
	 
	
	 
	 
	 

	7.
	Standard anty-D
	ml
	60
	 
	
	 
	 
	 

	8.
	Standaryzowane krwinki wzorcowe do układu AB0
	Zestaw 3x4 ml
	65
	 
	
	 
	 
	 

	RAZEM:
	


..............................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Karta spełniania warunków przedmiotu zamówienia
Warunki graniczne (wymagane) dot. Pakietu nr 1
	L.p.


	Warunki graniczne


	Spełnia*


	Nie spełnia*



	1.
	Odczynniki monoklonalne anty-A i anty-B, z przeciwciałami klasy IgM pochodzącymi z dwóch różnych klonów komórkowych
	 
	 

	2.
	Odczynnik monoklonalny anty-D z przeciwciałami klasy IgM reagującymi także z antygenem D słabe (DU), nie rozpoznającymi kategorii DVI antygenu D
	 
	 

	3.
	Odczynnik monoklonalny anty-D z przeciwciałami klasy IgM i IgG pochodzącymi z hybrydowej hodowli komórkowej reagującymi także z antygenem D słabe (DU), rozpoznającymi także kategorię DVI antygenu D
	 
	 

	4.
	Płynny Standard anty-D zawierający przeciwciała anty-D klasy IgG w stężeniu 0,1 IU IgG anty-D/ml (0,02ug/ml) 
	 
	 

	5.
	Standaryzowane krwinki wzorcowe do układu AB0 - Gotowe do użycia bez dodatkowego przygotowania
Zestaw zawierający krwinki grup:
0
A1
B
Wśród krwinek wchodzących w skład zestawu powinny znajdować się krwinki Rh D + (dodatnie), oraz Rh D - (ujemne). 
Krwinki zawieszone w roztworze konserwującym zabezpieczającym przed hemolizą stanowiącym jednocześnie środowisko reakcji (Zamawiający nie dopuszcza możliwości odpłukiwania krwinek i przygotowywania ich do użycia)  i zachowującym właściwości krwinek w okresie ważności zestawu (Zamawiający nie dopuszcza możliwości odpłukiwania krwinek i przygotowywania ich do użycia w przypadku wystąpienia hemolizy), w stężeniu umożliwiającym ich bezpośrednie użycie.
	 
	 

	6.
	Wszystkie odczynniki konfekcjonowane w buteleczki z zakraplaczem umożliwiającym precyzyjne dozowanie odczynnika. Odczynniki z pozycji 1-7 konfekcjonowane w buteleczkach o maksymalnej objętości 10 ml 
	
	


* wpisać odpowiednio
UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. 

…...........................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy/
Kryteria oceny odczynników dot. Pakietu nr 1.

	Cechy podlegające ocenie

	L.p.
	Parametry oceniane
	punktacja
	Tak/Nie*

	1.
	maksymalny czas reakcji odczynnika z badanymi krwinkami 
	5 min – 15 pkt
> 5 min – 0 pkt
	


* wpisać odpowiednio

Oferent ma obowiązek przedstawienia w ofercie dokumentacji, na podstawie której Zamawiający dokona oceny przedstawionych parametrów odczynników.


…...........................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy/
formularz asortymentowo – cenowy 












Załącznik nr 3 do SIWZ

Pakiet nr 2 – Szybkie testy kasetkowe do równoczesnego wykrywania antygenu dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) oraz toksyn A i B Clostridium difficile dla laboratorium w Sycowie.
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość na 24 miesiące
	Wielkość opakowania
	Ilość opakowań
	Nr katalogowy
	Cena jednostkowa brutto za opakowanie
	VAT(%)
	Wartość brutto

	1.
	Szybki test immunoenzymatyczny kasetkowy do równoczesnego wykrywania antygenu dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) oraz toksyn A i B Clostridium difficile na jednej kasetce


	500 testów
	25 testów
	 
	
	 
	 
	 

	RAZEM:
	


…...........................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Karta spełniania warunków przedmiotu zamówienia
Warunki graniczne (wymagane) dot. Pakietu nr 2
	L.p.


	Warunki graniczne


	Spełnia*


	Nie spełnia*



	1.
	Wielkość opakowania – 25 testów
	 
	 

	2.
	Płytka jednostudzienkowa – jeden dołek/studzienka do dozowania próbki
	 
	 

	3.
	Wykrywalność toksyny A – nie gorsza niż 0,7 ng/ml
	 
	 

	4.
	Wykrywalność toksyny B – nie gorsza niż 0,2 ng/ml
	 
	 

	5.
	Wykrywalność GDH – nie gorsza niż 0,8 ng/ml
	 
	 

	6.
	Kontrola dodatnia (antygen) zawarta w zestawie
	
	

	7.
	Wszystkie wymagane powyżej parametry testu muszą być potwierdzone w załączonej metodyce
	
	


* wpisać odpowiednio
UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. 

............................................................

podpis osoby upoważnionej do  reprezentowania firmy

formularz asortymentowo – cenowy 












Załącznik nr 4 do SIWZ
Pakiet nr 3 – Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań układu krzepnięcia wraz z dzierżawą koagulometru dla laboratorium w Sycowie
1. Odczynniki i materiały zużywalne

	L.p.
	Nazwa
	Opis
	nr katalogowy/producent
	Ilość oznaczeń na 24 miesiące
	Wielkość opakowania
	Ilość opakowań
	Cena jednostkowa brutto za opakowanie
	VAT (%)
	Wartość brutto

	1.
	Zestaw do oznaczania czasu protrombinowego – PT
	1. 1. Tromboplastyna z mózgu królika, odczynnik ciekły

2. 2. Chlorek wapnia w zestawie
3. 3.  Wartość ISI oraz średni czas prawidłowy wyznaczone przez producenta odczynników na oferowany aparat

4.  objętość fiolki z tromboplastyną do 5,0 ml

5. stabilność odczynnika roboczego minimum 10 dni w temperaturze 2-6°C

6. możliwość przygotowania dowolnych ilości odczynnika roboczego
	
	7000 oznaczeń
	
	
	
	
	

	2.
	Zestaw do oznaczania czasu kaolinowo-kefalinowego – APTT
	1.  Odczynnik ciekły z kwasem elagowym

2. objętość fiolki z odczynnikiem do 5,0 ml
3.  chlorek wapnia w zestawie 

4. odczynnik po otwarciu stabilny do daty ważności w temperaturze 2-6°C
	
	700 oznaczeń
	
	
	
	
	

	3.
	Osocze kontrolne do czasu protrombinowego – poziom I
	1. Osocze normalne z wyznaczonymi parametrami do powyższych zestawów (1-3)

2. Stabilność kontroli po rozpuszczeniu – min. 8 godz. w temperaturze 2-6°C

3. Wartość materiału kontrolnego wyznaczone przez producenta odczynników na oferowany aparat

4. Objętość fiolki do 1,0 ml
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Osocze kontrolne do czasu protrombinowego – poziom II
	1. Osocze patologiczne z wyznaczonymi parametrami do powyższych zestawów (1-3)

2. Stabilność kontroli po rozpuszczeniu – min. 8 godz. w temperaturze 2-6°C

3. Wartość materiału kontrolnego wyznaczone przez producenta odczynników na oferowany aparat

4. Objętość fiolki do 1,0 ml
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Probówki do koagulometru
	
	
	7700 szt.
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	


Ilości oznaczeń i ilości probówek Wykonawca powinien powiększyć o ilość potrzebną do wykonania codziennej kontroli na dwóch poziomach. Wykonawca zobowiązany jest wyliczyć wartość oferty uwzględniając wielkość i zaokrąglając w górę do pełnego opakowania.
Wykonawca oświadcza, że wskazany w formularzu asortyment jest wystarczający dla prawidłowego wykonania w/w ilości oznaczeń. W przypadku nieuwzględnienia asortymentu potrzebnego do wykonania w/w ilości oznaczeń Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego zapewnienia tego asortymentu Zamawiającemu. Wykonawca pokrywa koszt zakupu i transportu towaru do zamawiającego.
Oferujemy dzierżawę koagulometru określonego w Pakiecie nr 3 :

Miesięczna rata dzierżawy za 1 koagulometr wynosi: ....................... zł. brutto
Opłata za serwis  wraz z wymianą wszystkich wymaganych części zużywalnych  wynosi: ………………… zł. brutto

Łączna wartość oferty w zakresie Pakietu nr 3  (odczynniki +materiały zużywalne + dzierżawa i serwis koagulometru wynosi: ............................ zł. brutto
..............................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy/

Karta spełniania warunków przedmiotu zamówienia
Wymagane parametry koagulometru dot. Pakietu nr 3
	 L.p.
	 Warunki graniczne
	Spełnia*
	Nie spełnia*

	1.
	Koagulometr dwukanałowy, z możliwością wykonania jednocześnie dwóch różnych oznaczeń, u różnych pacjentów lub w dublecie z podawaniem wartości średniej
	 
	 

	2.
	Koagulometr, odczynniki i materiały kontrolne – tego samego producenta
	 
	 

	3.
	Metoda pomiaru: krzepnięcia, chromogenna i immunoturbidymetryczna
	 
	 

	4.
	Eliminacja inteferencji ze strony próbek lipemicznych i żółtaczkowych
	
	

	5.
	Min 12 termostatowanych pozycji na próbki
	
	

	6.
	Min 3 termostatowane pozycje na odczynniki
	 
	 

	7.
	Automatyczne rozpoczęcie badania wywołane dodaniem odczynnika
	
	

	8.
	Min 5 punktowa krzywa kalibracyjna
	
	

	9.
	Automatyczne flagowanie próbek krytycznych
	
	

	10.
	Koagulometr posiada złącze RS 232
	
	

	11.
	Dedykowane oprogramowanie komputerowe w języku polskim umożliwiające automatyczne wysyłanie wyników z koagulometru do komputera, będące jednocześnie bazą danych wyników oraz pozwalające na wydruk wyników z programu
	
	

	12.
	Automatyczne przeliczanie wyników badań (w sekundach, procentach, INR, g/l, ng/dl, mOD, wskaźnik protrombinowy %)
	
	

	13.
	Automatyczny program samokontroli układu optycznego i mechanicznego aparatu
	
	

	14.
	Mieszadło magnetyczne dla pozycji odczynnikowej
	
	

	15.
	Zużycie odczynnika dla APTT do 25 ul., dla PT do 50 ul.
	
	

	16.
	Możliwość wykonywania w przyszłości fibrynogenu i d-dimerów
	
	

	17.
	Deklaracja zgodności CE wraz z ofertą
	
	

	18.
	Włączenie koagulometru w laboratoryjny system informatyczny e-LAB Eclipse na koszt Wykonawcy
	 
	 

	
	Wraz z koagulometrem dostarczony komputer i czytnik kodów kreskowych
	
	

	
	Instrukcja obsługi aparatu i metodyki wykonania testów wraz z ofertą
	
	

	19.
	Gwarancja w okresie trwania umowy
	
	

	20.
	Udział w statystycznej kontroli jakości STANDLAB na koszt Wykonawcy
	
	


* wpisać odpowiednio

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. 

............................................................

podpis osoby upoważnionej do  reprezentowania firmy
formularz asortymentowo – cenowy 












Załącznik nr 5 do SIWZ
Pakiet nr 4 - Podłoża płynne do posiewów krwi i płynów ustrojowych do automatycznego systemu do hodowli drobnoustrojów oraz dzierżawa automatycznego systemu do posiewów krwi i płynów ustrojowych dla laboratorium w Sycowie.
Podłoża.

	Lp.
	Nazwa asortymentu
	Jednostka miary
	Ilość na 24 miesiące
	Nazwa/nr katalogowy
	Wielkość opakowania
	Ilość opakowań
	Cena brutto opakowania
	VAT%
	Wartość brutto

	1
	Podłoża do hodowli tlenowej
	butelka
	400
	
	
	
	
	
	

	2
	Podłoża do hodowli beztlenowej
	butelka
	100
	
	
	
	
	
	

	3
	Podłoża do hodowli tlenowej z inhibitorem antybiotyku
	butelka
	400
	
	
	
	
	
	

	4
	Podłoża pediatryczne


	butelka
	250
	
	
	
	
	
	

	5
	Podłoża selektywne do hodowli grzybów z inhibitorem wzrostu bakterii
	butelka
	50
	
	
	
	
	
	

	6
	Igła dwustronna z adapterem na butelkę do wysiewu dodatnich próbek krwi
	sztuka
	50
	
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	


............................................................

podpis osoby upoważnionej do  reprezentowania firmy
	                                          ZESTAWIENIE PARAMETRÓW APARATU DO POSIEWÓW KRWI ORAZ PŁYNÓW USTROJOWYCH 

	APARAT: …………………………………………………………….

                                podać nazwę, typ, rok produkcji


	Lp.
	Opis parametru granicznego
	Tak / Nie *

	1
	Ilość miejsc inkubacyjno-pomiarowych w aparacie  50-60
	

	2
	Odczyt badanych (monitorowanych) próbek w aparacie poprzez system fotodetektorów min. co 10 minut
	

	3
	Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych (dostępna opcja wprowadzania butelek z uszkodzonym kodem kreskowym)
	

	4
	Natychmiastowa sygnalizacja próby dodatniej-sygnał dźwiękowy i świetlny
	

	5
	Zmiana czasu inkubacji na życzenie operatora 

a. dla danego rodzaju podłoża

b. dla pojedynczej butelki
	

	6
	Dostępne podłoża standardowe do hodowli drobnoustrojów tlenowych oraz beztlenowych
	

	7
	Dostępne podłoża do hodowli drobnoustrojów w próbkach pacjentów poddanych antybiotykoterapii-podłoża z inhibitorem stosowanych antybiotyków
	

	8
	Dostępne podłoża do hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów w próbkach pediatrycznych oraz płynie mózgowo-rdzeniowym (mała ilość materiału-  0,5-5 ml) – dołączyć materiały informacyjne producenta
	

	9
	Możliwość hodowli drożdżaków i grzybów na wybiórczych podłożach z antybiotykami hamującymi wzrost bakterii (zminimalizowanie czasu hodowli tych drobnoustrojów-nawet do 44h- możliwość wykrycie równolegle przebiegającej bakteriemii i fungemii)
	

	10
	Podłoża dostosowane do próżniowego pobierania krwi bezpośrednio do butelek za pomocą specjalnych zestawów – (uchwyt + wężyk + igła motylkowa) – kompatybilność butelek z systemami próżniowymi pobierania krwi dostępnymi na ryku ( brak konieczności stosowania przekładek, adapterów)
	

	11
	Możliwość opóźnionego wkładania butelek do aparatu (do 48h) bez uszczerbku na wykrywalności drobnoustrojów-dołączyć deklarację producenta 
	

	12
	Możliwość wdrożenia procedury inokulacji testów do identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości bezpośrednio z pozytywnych podłoży hodowlanych- dołączyć procedurę producenta 
	

	13
	Podłoża do systemu z możliwością przechowywania w temperaturze pokojowej 
	

	14
	Aparat wyposażony w UPS stabilizujący napięcie w przypadku awarii sieci energetycznej
	

	15
	Bezpłatne przeprowadzenie szkoleń personelu z obsługi aparatu po instalacji 
	

	16
	Instrukcja obsługi urządzenia oraz opisy podłoża w j. polskim wraz z dostawą aparatu
	


*zaznaczyć odpowiednio

	Niespełnienie choćby jednego wymaganego parametru spowoduje odrzucenie oferty.


	


Oferujemy dzierżawę aparatu określonego w Pakiecie nr 4 :

Miesięczna rata dzierżawy za 1 aparat wynosi: ....................... zł. brutto

Łączna wartość oferty w zakresie Pakietu nr 4  (podłoża + dzierżawa i serwis aparatu) wynosi: ............................ zł. brutto
............................................................

podpis osoby upoważnionej do  reprezentowania firmy

formularz asortymentowo – cenowy 












Załącznik nr 6 do SIWZ

Pakiet 5 -  Materiały do wykonywania badań z zakresu mikrobiologii dla laboratorium w Sycowie.

	Lp.
	Nazwa
	Ilość sztuk na 24 miesiące
	Ilość sztuk w opakowaniu
	Nazwa/nr katalogowy
	Cena jednostkowa brutto za sztukę 
	Vat %
	Wartość brutto

	1
	Test do wykrywania rotawirusów i adenowirusów. Kasetkowy, jakościowy test immunochromatograficzny. Jednoczesne wykrycie rotawirusów i adenowirusów. Kasetki pakowane pojedynczo. Czas otrzymania wyniku do 15 minut. Wewnętrzna kontrola zawarta w teście.
	800
	
	
	
	
	

	2
	Wymazówka plastikowa w probówce z podłożem Stuart, sterylna, pojedynczo pakowana.
	7 200
	
	
	
	
	

	3
	Pożywki do posiewu moczu, dwupodłożowe: agar C.L.E.D. , oraz agar Mac Conkeya
	300
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	


............................................................

podpis osoby upoważnionej do  reprezentowania firmy

formularz asortymentowo – cenowy 












Załącznik nr 7 do SIWZ

Pakiet nr 6 – Dostawa pasków do badań fizykochemicznych i sprzętu do analizy osadu moczu wraz z dzierżawą dwóch czytników do moczu dla laboratorium w Oleśnicy i w Sycowie

	L.p.
	Nazwa
	Ilość na 24 miesiące


	Ilość opakowań
	Wielkość opakowania
	Nr katalogowy
	Cena jednostkowa brutto za opakowanie
	VAT (%)
	Wartość brutto

	1.
	Paski 10-cio parametrowe
	35 000 ozn.
	
	
	
	
	
	

	2.
	Paski do mikroalbuminurii
	250 ozn.
	
	
	
	
	
	

	3.
	Mocz kontrolny na 2 poziomach
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Kamery z 10 komorami z siatką pomiarową do osadu moczu
	3 500 szt.
	
	
	
	
	
	

	5.
	Probówki do wirowania moczu z PS 17x150 mm, poj. 12 ml z wgłębieniem na 0,5 ml osadu
	35 000 szt.
	
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	


Ilości pasków Wykonawca powinien powiększyć o ilość potrzebną do wykonania codziennej kontroli na dwóch poziomach.

Wykonawca zobowiązany jest wyliczyć wartość oferty uwzględniając wielkość i zaokrąglając w górę do pełnego opakowania.

..............................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy/

Karta spełniania warunków przedmiotu zamówienia
Wymagane parametry czytnika pasków do moczu
	 L.p.
	 Warunki graniczne
	Spełnia*
	Nie spełnia*

	1.
	Dwa czytniki fabrycznie nowe, rok prod. 2012/2013
	 
	 

	2.
	Obsługa czytników za pomocą wyświetlacza dotykowego o rozdzielczości nie mniejszej niż 320x240
	 
	 

	3.
	Wydajność min. : tryb zwykły-60 pasków/godz.,; tryb szybki 240 pasków/godz.
	 
	 

	4.
	Wbudowane czasomierze inkubacji pasków, z czasem odczytu po 60 sek.
	
	

	5.
	Praca w trybie zwykłym-inkubacja pasków w aparacie z kontrolowanym czasem odczytu po 60 sek.
	
	

	6.
	Praca w trybie szybkim-inkubacja pasków poza aparatem, czas inkubacji poszczególnych pasków kontrolowany za pomocą niezależnych czasomierzy w czytniku z odczytem po 60 sek.
	 
	 

	7.
	Wbudowany czujnik rozpoznający obecność paska na podajniku i jego prawidłowe ułożenie
	
	

	8.
	Automatyczne uruchamianie inkubacji/pomiaru po wykryciu paska na podajniku
	
	

	9.
	Automatyczna kalibracja bez konieczności używania pasków kalibracyjnych
	
	

	10.
	Czytniki dostarczone z paskami kontrolnymi ze zmianowanym zakresem reflektancji do sprawdzianu optyki
	
	

	11.
	Pamięć wyników: min. 240 wraz z wszystkimi wprowadzonymi danymi pacjenta, barwą i klarownością moczu oraz komentarzami
	
	

	12.
	Wbudowana drukarka termiczna
	
	

	13.
	Wymagane 3 porty: RS-232, USB i PS2
	
	

	14.
	Możliwość jednoczesnego podłączenia do czytników skanera kodów kreskowych oraz kabla sieciowego (LIMS)
	
	

	15.
	Możliwość pracy czytników na zasilaniu bateryjnym (bateria AA lub AAA)
	
	

	16.
	Polskie oprogramowanie czytnika
	
	

	17.
	Możliwość jednoczesnego wprowadzenia do czytnika ID pacjenta (cyfry i litery) jak i numeru kolejnego badania
	
	

	18.
	Możliwość wprowadzenia ID pacjenta zarówno z poziomu aparatu, klawiatury oraz za pomocą skanera kodów kreskowych
	
	

	19.
	Możliwość wpisania przez użytkownika pierwszego numeru kolejnego
	
	

	20.
	Możliwość wprowadzenia barwy moczu, definiowanej przez użytkownika
	
	

	21.
	Możliwość wprowadzenia klarowności moczu, definiowanej przez użytkownika
	
	

	22.
	Wprowadzenie komentarzy dla pacjenta/próbki
	
	

	23.
	Wprowadzenie komentarzy przed pomiarem , bezpośrednio po uzyskaniu wyniku i po wyszukaniu wyniku w pamięci
	
	

	24.
	Możliwość wybrania przez użytkownika jednostek tradycyjnych, SI i arbitralnych, niezależnie dla każdego parametru (nie dotyczy pH, azotynów i ciężaru właściwego)
	
	

	
	Flagowanie wyników patologicznych
	
	

	25.
	Wydruk wszystkich wpisanych danych pacjenta/próbki : ID, nr seryjny, barwa i klarowność moczu, komentarze
	
	

	26.
	Mozliwość ustawienia przez użytkownika kolejności parametrów na wydruku
	
	

	27.
	Możliwość zaprogramowania nagłówka wydruku wyników
	
	

	28.
	Możliwość przefiltrowania wyników w pamięci aparatu wg: ID pacjenta,numeru kolejnego, wyników dodatnich, wyników nie wydrukowanych oraz daty
	
	

	29.
	Możliwość wysłania wyników do LIMS automatycznie lub ręcznie
	
	

	30.
	Możliwość wyników do LIMS wybranego/pojedynczego wyniku bezpośrednio po jego uzyskaniu lub przefiltrowaniu z pamięci czytnika
	
	

	31.
	Kompatybilne z czytnikami paski 10-cio parametrowe, wyposażone w pole kompensujące barwę moczu, bez interferencji ze strony kwasu askorbinowego
	
	

	32.
	Kompatybilne z czytnikami paski do półilościowego badania albuminy i kreatyniny w moczu
	
	

	33.
	Ciekły syntetyczny mocz kontrolny na 2 poziomach w fiolkach min. 15 ml , tego samego producenta co paski i czytniki
	
	

	34.
	Wykonawca na swój koszt podłączy czytniki do laboratoryjnej sieci informatycznej e-LAB Eclipse
	
	

	35.
	Instrukcja obsługi czytnika dołączona do oferty
	
	

	36.
	Instrukcja używania pasków i moczu kontrolnego dołączona do oferty
	
	

	37.
	Dołączone do oferty deklaracje zgodności EC na czytnik, paski i mocz kontrolny
	
	


* wpisać odpowiednio

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. 

Oferujemy dzierżawę dwóch czytników określonych w Pakiecie nr 6 :

Miesięczna rata dzierżawy za 1 czytnik wynosi: ....................... zł. brutto

Serwis 1 czytnika wynosi: …………………….zł. brutto
Łączna wartość oferty w zakresie Pakietu nr 6  (paski do badań fizykochemicznych i sprzęt do analizy osadu moczu + dzierżawa i serwis aparatu) wynosi: ............................ zł. brutto
............................................................

podpis osoby upoważnionej do  reprezentowania firmy

Załącznik nr 8 do SIWZ

.......................................................                                       
     

      .........................................

         (pieczątka firmowa)                                                                                       

     (data)

Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 r.) składam niniejsze oświadczenie:

Oświadczam, że firma którą reprezentuję / której jestem właścicielem, nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że wyklucza się:

1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
1a  wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia 
        publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które  
        wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie, albo wypowiedzenie umowy odstąpienie od niej 
        nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia 
        wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciw prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku ,przestępstwo  przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa ,lub przestępstwa skarbowego;

7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
12. wykonawców, którzy nie spełniają  warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4.
13. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)
Załącznik nr 9 do SIWZ

.............................................................                                        ..........................................

        (pieczątka firmowa)                                                                                               (data)

Zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 r. ) składam niniejsze oświadczenie:

Oświadczam, że firma którą reprezentuję / której jestem właścicielem:

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiada wiedzę i doświadczenie
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
.....................................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Załącznik nr 10 do SIWZ
wzór umowy na dostawę odczynników
UMOWA Nr PN/.........../2013
Zawarta w dniu ....... . ....... . 2013 r.

Zamawiający:
POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI



ul. Armii Krajowej 1



56-400 Oleśnica

reprezentowany przez: 

· Dyrektora -  mgr Liliannę Głowacką

· Zastępcę Dyrektora – mgr Teresę Annę Rogalską
Wykonawca: 

reprezentowany przez:

· .....................................................................

· .....................................................................

Podstawą prawną zawarcia niniejszej umowy, jest wynik postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, znak sprawy: PN/8/2013, przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych.
§1. 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa: ............................... 

2. Szczegółowy wykaz asortymentu oraz cen określa załącznik nr 1 do umowy.

§2.

1. Maksymalna wartość umowy wynosi: 

Brutto: ........... zł.

(słownie) ................................

2. Ceny określone w załączniku nr 1 do umowy są stałe przez cały okres trwania umowy.

3. Zamawiający dopuszcza zmianę cen brutto tylko w przypadku zmiany stawek podatku VAT.

§3.

Umowę zawiera się na okres: 24 (dot. Pakietu nr 2, 3, 4, 5, 6) / 12 (dot. Pakietu nr 1) miesięcy.

 §4.

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu zamówienia na koszt własny do Laboratoriów  Zamawiającego tj. pod adres: 56-400 Oleśnica, ul. Armii Krajowej 1 oraz  56-500 Syców, ul. Oleśnicka 25

2. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego, wg bieżących potrzeb – każdorazowo w terminie do 7 dni od pisemnego złożenia zapotrzebowania.

3. Wykonawca zapewnia ciągłość dostaw całości asortymentu przez czas trwania umowy.

§5.

1. W przypadku niewyczerpania przez Zamawiającego w okresie trwania umowy pełnego asortymentu i ilości przedmiotu umowy, Wykonawca nie będzie rościć wobec Zamawiającego żadnych żądań.

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany zamawianych ilości w ramach asortymentu objętego umową, przy nieprzekroczeniu wartości umowy.

3. Zmniejszenie ilości asortymentu objętego umową nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy.
§6.

Każdorazowo za częściowe wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wg cen jednostkowych podanych w załączniku w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.

§7.

1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu dostawy, Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 1,0% od wartości brutto nie dostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% pozostałej do wykorzystania wartości umowy brutto.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy przysługują odsetki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12.06.2003 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323).

§8.

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot niniejszej umowy posiada wymagane odpowiednimi przepisami atesty i certyfikaty.

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić oryginały wymaganych atestów lub certyfikatów w każdej chwili, na żądanie Zamawiającego.

§9.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych

2. Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy Zamawiającemu.

 §10.

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i strony postanawiają, że jedyna dopuszczalna zmiana warunków umowy może dotyczyć ceny w części dotyczącej zmiany stawki podatku VAT oraz w przypadku niewyczerpania przez Zamawiającego wartości umowy w okresie jej trwania, Strony mają prawo do przedłużenia terminu obowiązywania umowy, bez zwiększania jej wartości. Strony dopuszczają również zmianę warunków umowy w zakresie numeru katalogowego produktu i nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach przewidzianych w art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn przez niego zawinionych bądź też naruszenia przez niego powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją umowy Zamawiający może od umowy odstąpić. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie powinno zostać złożone w formie pisemnej. 

§11.

Wierzyciel nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.

 §12.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                                                     Wykonawca:

Załącznik nr 11 do SIWZ

wzór umowy na dzierżawę analizatorów

           UMOWA ......./2013
        z dnia ......... 2013
Zamawiający:
POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI



ul. Armii Krajowej 1



56-400 Oleśnica

reprezentowany przez: 

· Dyrektora -  mgr Liliannę Głowacką

· Zastępcę Dyrektora – mgr Teresę Annę Rogalską
Wykonawca :...................

reprezentowany przez:

-    ........................................

Podstawą prawną zawarcia niniejszej umowy jest wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, znak sprawy: PN/8/2012 przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

§1

1. Przedmiotem umowy jest dzierżawa……………………….., których opis techniczny zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Dane identyfikacyjne aparatów: ....................................................
§2

Wykonawca jako właściciel aparatu oddaje Zamawiającemu powyższe urządzenia, do używania i pobierania pożytków.

§3

1. Umowę zawiera się na okres 24 (w przypadku Pakietu nr 2, 3, 4, 5, 6) / 12 (w przypadku Pakietu nr 1) miesięcy.
2. Dostawa aparatu nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

§4

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia analizatora na koszt własny do Laboratorium Zamawiającego pod adres: 56-400 Oleśnica, ul. Armii Krajowej 1 /: 56-500 Syców, ul. Oleśnicka 25. do Laboratorium Zamawiającego 
2. Wraz z aparatem Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędne dokumenty:

a) instrukcje obsługi aparatami w języku polskim

b) karty serwisowe

c) komplet dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzenia

d) informacje o kontrolach jakości.

3. Urządzenia wraz ze stosownymi instrukcjami zostaną wydane Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, po stwierdzeniu przez Zamawiającego faktu przekazania urządzeń w stanie kompletnym i nadającym się do umówionego użytku.

§5

1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu w ramach czynszu dzierżawnego serwis aparatów przez okres trwania umowy.

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie warunki serwisu i obsługi gwarancyjnej.

3. Wykonawca zapewnia w ramach czynszu dzierżawnego montaż aparatów i przeszkolenie w zakresie ich obsługi 11 osób w Oleśnicy (w zakresie Pakietów dot. Oleśnicy) i 6 osób w Sycowie (w zakresie Pakietów dot. Sycowa).

§6

Zamawiający będzie używać wydzierżawione urządzenia w sposób odpowiadający ich właściwościom i przeznaczeniu, zgodnie z zasadami prawidłowej obsługi.

§7

Zamawiający przejmuje urządzenia w stanie zdatnym do użytku i zobowiązuje się utrzymywać urządzenia w stanie zdatnym do użytku przez czas trwania dzierżawy.

§8

1. Czynsz dzierżawy za jeden aparat wynosi miesięcznie:

Brutto: 

Słownie:

2. Termin płatności czynszu wynosi 30 dni od wystawienia faktury za dany miesiąc rozliczeniowy z dołu.

3. Wysokość czynszu jest stała przez cały okres trwania umowy.
4. Maksymalna wartość umowy wynosi:

Brutto: 

Słownie: 
5. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości czynszu tylko w przypadku zmiany stawek podatku VAT.
§9

1.  Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu dostawy aparatów, Zamawiający będzie miał prawo żądać 
       kary umownej w wysokości 1,0% od wartości brutto za każdy dzień zwłoki.

2.  W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w 
       wysokości 10% pozostałej do zapłacenia wartości umowy brutto. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy przysługują odsetki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12.06.2003 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323).

§10

Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym jeżeli stwierdzi używanie urządzeń niezgodnie z warunkami umowy lub warunkami technicznymi eksploatacji urządzenia.

§11

Zamawiający nie może oddać urządzenia w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub w poddzierżawę bez uzyskania pisemnej zgody Wykonawcy.

§12

1. Wykonawca oświadcza, że aparaty będące przedmiotem niniejszej umowy, posiada wymagane odpowiednimi przepisami atesty i certyfikaty.

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wymagane atesty lub certyfikaty w każdej chwili, na żądanie Zamawiającego.

§13

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy Zamawiającemu.

§14

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i strony postanawiają, że jedyna dopuszczalna zmiana warunków umowy może dotyczyć ceny w części dotyczącej zmiany stawki podatku VAT.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn przez niego zawinionych bądź też naruszenia przez niego powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją umowy Zamawiający może od umowy odstąpić. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie powinno zostać złożone w formie pisemnej. 

§15

Wierzyciel nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§16

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

Zamawiający: 









Wykonawca:
