Oleśnica, dnia 23 lipiec 2015 r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. ZAMAWIAJĄCY:  
Powiatowy Zespół Szpitali




ul. Armii Krajowej 1




56-400 Oleśnica

2. zaprasza do udziału w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 

Przedmiot zamówienia: dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.

CPV:

33140000-3 Materiały medyczne

33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

33157110-9 Maski tlenowe

33711500-2 Produkty do pielęgnacji skóry

33194100-7 Urządzenia i przyrządy do infuzji
33194200-8 Urządzenia i przyrządy do transfuzji

33141110-4 Opatrunki
33100000-1 Urządzenia medyczne

33124130-5 Wyroby diagnostyczne
33124131-2 Paski odczynnikowe
33141310-6 Strzykawki

39512300-7 Pokrowce na materace
33141000-0 Jednorazowe niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33157200-7 Zestawy tlenowe

33157800-3 Urządzenia do podawania tlenu

33194120-3 Artykuły do infuzji
33692200-9 Produkty do żywienia pozajelitowego

33141200-2 Cewniki

33141620-2 Zestawy medyczne
33141240-4 Akcesoria cewnikowe
 Podstawa prawna postępowania:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm),zwanej dalej „ustawą”, oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.
Znak sprawy:  PN/12/2015
Zatwierdzam:

Dyrektor PZS z siedzibą w Oleśnicy
Oleśnica, lipiec  2015 

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza przeliczanie wielkości opakowań stosując zaokrąglenia wynikające z zasad matematycznych (do jednego opakowania w górę).

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety:

Pakiet nr 1 – Maski, wąsy, filtry, nebulizatory
Pakiet nr 2 – Terapia dożylna

Pakiet nr 3 – Opatrunki, osłonka na głowicę , pokrowiec na materac i paski do oznaczania pH pochwy
Pakiet nr 4 – Wkłucia dotętnicze.
Pakiet nr 5 – Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, rurki tracheostomijne, strzykawki do gazometrii
Pakiet nr 6 – Zestaw do worków do  pompy Flocare Infinity, zgłębniki
Pakiet nr 7 – Myjka do ciała
Pakiet nr 8 – Testy ureazowe
Pakiet nr 9 – Mikrokuwety do oznaczania poziomu glukozy
Pakiet nr 10 – Lancety

Pakiet nr 11  - Przyrząd do przetaczania płynów z możliwością pomiaru OCŻ
Pakiet nr 12 – Infuzor ciśnienia 
Pakiet 13 - Zestaw do krwawego pomiaru ciśnienia
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w składanej ofercie części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom.

7. Wymagany termin realizacji zamówienia:

Okres realizacji przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji umowy. 

Realizacja zamówienia będzie się odbywać wg bieżących potrzeb Zamawiającego.

8. Warunki udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

9. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz musi spełniać wszystkie warunki określone a art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca musi złożyć oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 i 4 do SIWZ oraz dokumenty wymienione w punkcie 10 pkt 2  a), b) i 10 pkt. 3.
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie wg kryterium spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca w/w warunki spełnił. Niespełnienie któregoś z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem postanowień art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. Dokumenty i oświadczenia stanowiące podstawę do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
a)  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda od Wykonawców:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3. listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2  pkt  5 lub oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej (w przypadku braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stosowne oświadczenie jest zawarte w punkcie XII załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy).
4. W zakresie potwierdzenia, że oferowane, dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

a) Oświadczenie, że Wykonawca posiada w zakresie oferowanych wyrobów dokumenty zezwalające na ich wprowadzenie do obrotu i stosowania. 
b) Foldery/ulotki informacyjne wydane przez producenta oferowanych produktów, potwierdzające właściwości i przeznaczenie zaoferowanego produktu zgodnie z żądaniami Zamawiającego, określonymi w formularzu  asortymentowo - cenowym wraz z umieszczoną na tych dokumentach przez wykonawcę adnotacją określającą pakiet  i pozycję w pakiecie, której dotyczy przedstawiony dokument.

W przypadku sporządzenia ww. dokumentów w języku obcym do oferty należy dołączyć dokument 

wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia 

wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach w tym 
również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę. 

5.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu z 10 pkt 2 b) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i potwierdzających, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
Niezłożenie jakiegokolwiek z ww. dokumentów lub złożenie dokumentu zawierającego błąd, spowoduje odpowiednio wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty.

11. Oferta musi również zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

a)  wypełniony formularz asortymentowo-cenowy (odpowiedni Pakiet z  załącznika nr 2 do SIWZ)

b) w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika, do oferty musi być załączony oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia poświadczona notarialnie
12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne, są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

· Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 
z późn. zm) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
· Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

· Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty i odpowiednio oznaczone napisem: tajemnica przedsiębiorstwa.
Uwaga:

· Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w ustawy, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

· Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 96 ust. 4 ustawy).

13. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz  Wykonawca przekazują pisemnie. 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz  Wykonawca przekazują pisemnie pod adres: Powiatowy Zespół Szpitali, 56-400 Oleśnica, ul. Armii Krajowej 1. Zamawiający dopuszcza również przekaz dokumentów oraz informacji faksem pod numer (071) 77 67 307 i drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@pzsolesnica.pl 
W przypadku uzupełnienia dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający wymaga złożenia oryginałów dokumentów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.

Zgłaszający zapytanie zobowiązany jest podać na piśmie adres e-mail, na który Zamawiający będzie przesyłał odpowiedzi. Zamawiający na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, żąda niezwłocznego potwierdzenia faksem lub na podany adres e-mail faktu otrzymania przez Wykonawcę oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji. 

Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania, związane z prowadzonym postępowaniem,  zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, które wpłyną do końca dnia 27.07.2015 r. nie pozostaną bez odpowiedzi. 

Informacje będą udzielane w godz. 8.oo-15.oo z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Dorota Bednarska.

Nie udziela się żadnych informacji ustnych i telefonicznych oraz wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
14. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. O udzielenie zamówienia mogą  ubiegać się  wyłącznie Wykonawcy, których oferta  odpowiada zasadom określonym  w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia  wymagania określone w niniejszej specyfikacji  istotnych warunków zamówienia.

2. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami  określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

5. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmiot występujący wspólnie więcej niż jednej oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje  jej odrzucenie.

6. Wszystkie zapisane strony oferty wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, tj. wymienionych w odpisie z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, które musi być dołączone do oferty.

7. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączony oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia poświadczona notarialnie.

8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty.

9. Wszelkie ewentualne poprawki/korekty w ofercie i załącznikach do oferty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub osobę upoważnioną. 

10. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

11. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych.

15. Oferta wspólna: 
W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

a) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

b) Oferta musi być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika
c) Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy załączyć je do oferty.
d) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 
e) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

16. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia oferty wadium.

17. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. 

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

18. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

56-400 Oleśnica ul. Armii Krajowej 1, pokój 9 do dnia 31.07.2015 r., do godz. 9:00. 

Na kopercie należy umieścić zapis: „Przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzętu medycznego dla PZS w Oleśnicy.” Nie otwierać przed dniem: 31.07.2015 r. godz. 9:30” oraz nazwę i adres Wykonawcy.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian, musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”. Oferta złożona po terminie, zostanie zwrócona Wykonawcy. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób, będą otwierane w pierwszej kolejności. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA”, zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. Każda zapisana strona zmiany lub wycofania oferty musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

19. Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.07.2015 r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego w Powiatowym Zespole Szpitali z siedzibą w Oleśnicy ul. Armii Krajowej 1, pok. 7 piętro IV.

Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
20. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Ceną oferty jest oferowana wartość brutto pakietu. Wartość brutto powinna zawierać wszelkie elementy, składające się na całkowity koszt, a w szczególności: cenę netto, podatek VAT, cło, koszty dostawy, ubezpieczenia w transporcie, ewentualne upusty i rabaty. Ceny muszą być wyrażone w polskich złotych, do dwóch miejsc po przecinku.
21. Wymagany termin płatności: płatność w okresach miesięcznych - 60 dni od dnia otrzymania faktury. 

22. Kryteria oceny ofert:

cena – 95%
termin dostawy – 5%
23. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów, zostanie dokonana wg następujących zasad:

Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

1.Wg kryterium cena (waga kryterium = 95%)

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów za cenę  - 95
                            Cena min.

Wc  = 95% x ----------------------------- x 100%



         Cena oferty ocenianej

Wc – ilość punktów oferty w kryterium cena

Cena min. – cena najniższa spośród ważnych ofert

2. Wg kryterium termin dostawy  waga termin dostawy = 5%)

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 5
7 dni     – 1 pkt
5-6 dni  – 3 pkt

do 4 dni – 5 pkt
W toku oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień, dotyczących treści złożonej oferty. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

 24. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

25. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

26. Wszystkie istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranych umów, są zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części zatytułowanej projekt umowy.

27. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, Zamawiający powtórzy czynność, albo dokona czynności zaniechanej informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

W załączeniu:

a) załącznik nr 1 – formularz ofertowy 
b) załącznik nr 2 –  formularz asortymentowo-cenowy
c) załącznik nr 3 – oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

d) załącznik nr 4-  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

e) załącznik nr 5 -  wzór umowy

Formularz ofertowy
Załącznik nr 1 do SIWZ
..........................................                               

            .........................., dnia .........................

   / pieczątka firmowa/

FORMULARZ OFERTOWY 

I. DANE  WYKONAWCY:

1. Pełna nazwa.

....................................................................................................................................................

2. Adres Wykonawcy

....................................................................................................................................................

3. Adres e-mail

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

II. PRZEDMIOT OFERTY:

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy na dostawę drobnego sprzętu medycznego dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. Znak sprawy: PN/12/2015.

Oferujemy: 

1. Oferujemy dostawę asortymentu określonego w Pakiecie nr 1 o wartości brutto ........................ zł. wg cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 2 do oferty.

2. Oferujemy dostawę asortymentu określonego w Pakiecie nr 2 o wartości brutto ........................ zł. wg cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 2 do oferty.
3. Oferujemy dostawę asortymentu określonego w Pakiecie nr 3 o wartości brutto ........................ zł. wg cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 2 do oferty.
4. Oferujemy dostawę asortymentu określonego w Pakiecie nr 4 o wartości brutto ........................ zł. wg cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 2 do oferty.
5. Oferujemy dostawę asortymentu określonego w Pakiecie nr 5 o wartości brutto ........................ zł. wg cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 2 do oferty.
6. Oferujemy dostawę asortymentu określonego w Pakiecie nr 6 o wartości brutto ........................ zł. wg cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 2 do oferty.
7. Oferujemy dostawę asortymentu określonego w Pakiecie nr 7 o wartości brutto ........................ zł. wg cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 2 do oferty.
8. Oferujemy dostawę asortymentu określonego w Pakiecie nr 8 o wartości brutto ........................ zł. wg cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 2 do oferty.
9. Oferujemy dostawę asortymentu określonego w Pakiecie nr 9 o wartości brutto ........................ zł. wg cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 2 do oferty.
10. Oferujemy dostawę asortymentu określonego w Pakiecie nr 10 o wartości brutto........................ zł. wg cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 2 do oferty.
11. Oferujemy dostawę asortymentu określonego w Pakiecie nr 11 o wartości brutto........................ zł. wg cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 2 do oferty.
12. Oferujemy dostawę asortymentu określonego w Pakiecie nr 12 o wartości brutto........................ zł. wg cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 2 do oferty.
13. Oferujemy dostawę asortymentu określonego w Pakiecie nr 13 o wartości brutto........................ zł. wg cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 2 do oferty.
III. Zobowiązujemy się do dostawy asortymentu własnym transportem i na własny koszt wg bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie………………… dni (max 7 dni) od złożenia zamówienia.

IV. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z obowiązkami Wykonawcy i akceptujemy je bez zastrzeżeń.

V. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

VI. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

VII. Przedmiot niniejszego zamówienia realizować będziemy przez okres 12 miesięcy, licząc od daty realizacji umowy. 
VIII. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

IX. Deklarujemy minimalny okres ważności przedmiotu zamówienia na 12 miesięcy od dnia dostawy. 
X. Oświadczamy, że oferowany przedmiot umowy posiada stosowne atesty i certyfikaty.
XI. Oświadczamy, że:

powierzymy podwykonawcom wykonanie następującego zakresu zamówienia: *

     ..................................................................................................................................

*(dotyczy tylko Wykonawców, którzy powierzą część zadania podwykonawcom)

XII.     Oświadczamy, że nie przynależymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
            ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych**
**(dotyczy tylko Wykonawców, którzy nie przynależą do tej samej grupy kapitałowej)
XIII.          Potwierdzamy związanie niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
XIV.    Oferujemy okres płatności wynoszący 60 dni licząc  od daty otrzymania  faktury, po zrealizowaniu  przedmiotu zamówienia .

..............................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

formularz asortymentowo – cenowy 












Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1 – Maski, wąsy, filtry, nebulizatory
	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia
	Rozmiar 
	Jednostka miary
	Ilość na 12 miesięcy
	Cena jednostkowa brutto
	VAT%
	Wartość brutto

	1
	Maseczka anestetyczna (Twarzowa z zaworem i nadmuchiwanym kołnierzem). Przeźroczysta; zawór automatyczny; delikatny mankiet; wyprofilowanie w okolicy nosowej; zapewniające doskonałe uszczelnienie; pakowane pojedynczo, opakowanie foliowe, rozmiar oznaczony kolorem
	Dla dorosłych
	Szt.


	150
	
	
	

	
	
	Dla niemowląt
	
	
	
	
	

	2
	Maska tlenowa o średnim stężeniu tlenu z drenem długości 200-210cm. Jednorazowa, pakowana pojedynczo; boczne otwory; łatwa w obsłudze; dobrze dopasowana do twarzy; przejrzysta, miękka, bezlateksowa, paski podtrzymujące, klipsy do lepszego dopasowania; stężenie dostarczanego tlenu wacha się od 40-60% w zależności od ilości oddechów pacjenta
	Dla dorosłych
	Szt.


	460


	
	
	

	
	
	Dla niemowląt
	
	
	
	
	

	
	
	Dla dzieci
	
	
	
	
	

	3
	Wąsy tlenowe. Donosowe cewniki tlenowe, przejrzyste, czyste mikrobiologicznie; bezlateksowe; do łagodnej niskostężonej tlenoterapii; szybki przepływ tlenu; łatwa szybka aplikacja; miękki anatomiczny kształt zakończone w kształcie stożka; dobre dopasowanie zapewnia komfort pacjenta (pacjent może swobodnie jeść, mówić i pić); zapobiega powtórnym wdechom;  właściwe stężenie tlenu osiągane jest poprzez:

- szybkość przepływu tlenu,

- pojemność wdechową tlenu,

- wdechową szybkość przepływu,

-objętość nosogardła.

Stężenie dostarczonego tlenu waha się w granicach 24-44% w zależności od oddechu pacjenta.
	dł. 200 cm
	Szt.


	2800
	
	
	

	4
	Nebulizator jednorazowy typ MB2. Łatwa i szybka aplikacja, dobrze dopasowane i uszczelnione części, przejrzysty pojemnik, zabezpieczenie przed przeciekiem, bezlateksowe,ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni (elementy niewypadające w trakcie napełniania leku), skalowany co 1 ml. nebulizator ma rozbijać  cząsteczki leku do wielkości od 1 do 3 mikronów ( średnio 2,7 µm)
	Dla dorosłych
	Szt.
	1400
	
	
	

	
	
	Dla dzieci


	Szt.
	440
	
	
	

	RAZEM:
	


..............................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy/
Pakiet nr 2 – Terapia dożylna

	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia
	Rozmiar 
	Jednostka miary
	Ilość na 12 miesięcy
	Cena jednostkowa brutto
	VAT%
	Wartość brutto

	1
	Koreczki do kaniul małe (białe). Kompatybilne z zaworem Luer-Lock. Jałowe. Pakowane pojedynczo w opakowanie typu blister. Niepirogenne. Oznaczenie CE.
	
	szt.
	13000
	
	
	

	2
	Kranik trójdrożny z przedłużaczem 10cm. Kurek obrotowy 360 stopni. Wykonany z poliwęglanu o wytrzymałości 4-5 BAR z wyczuwalnym identyfikatorem w każdej pozycji i zabezpieczeniem tej pozycji (zamknięty-otwarty) - wyczuwalny optycznie. Koreczki fabrycznie montowane. Kraniki mają posiadać niezależnie obracającą się nakrętkę Luer Lock, trójramienne białe pokrętło obracające się, co 45 stopni w zakresie 360 stopni, przezroczystą obudowę umożliwiającą wizualizację przepływu oraz ułatwiającą użytkowanie ww. produktu Przedłużacz w kranikach ma być wykonany z PVC nie zawierającego ftalanów di(2-etyloheksylowych) DEHP. Sterylizowany promieniami Beta. Nietoksyczny. Niepirogenny. Pakowany pojedynczo. Bez lateksu. Oznaczenie CE
	Przedłużacz 10cm
	szt.
	610
	
	
	

	3
	Kranik trójdrożny z poliwęglanu z wyczuwalnym identyfikatorem w każdej pozycji. Wykonany z odpornego na pękanie poliwęglanu o wytrzymałości 4-5 Bar. Kurek obrotowy 360 stopni. Koreczki fabrycznie montowane. Nie zawierający lateksu. Jałowy. Sterylizowany promieniami Beta. Oznaczenie CE
	
	szt.
	450
	
	
	

	4
	Aparat do infuzji

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z odpowietrznikiem, filtrem p/bakteryjnym, wielkość oczek filtra 15µm, komora kroplowa o długości min. 6cm, dren o długości min. 150cm, ostry kolec umożliwiający całkowite opróźnianie butelki, płynny regulator prędkości przepływu, możliwość podawania płynów z butelek i pojemników miękkich - opakowanie oznaczone kolorystycznie /niebieski lub czarny/. Bez ftalanów.
	
	Szt.
	33000
	
	
	

	5
	Aparat do transfuzji

Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych z odpowietrznikiem, filtrem p/bakteryjnym, wielkość oczek filtra 200µm, komora kroplowa o długości min. 9cm, dren o długości min. 150cm, ostry kolec umożliwiający całkowite opróźnianie butelki, płynny regulator prędkości przepływu, możliwość podawania preparatów z butelek i pojemników miękkich - opakowanie oznaczone kolorystycznie /czerwony/
	
	Szt.
	2000
	
	
	

	RAZEM:
	


..............................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy/
Pakiet nr 3 – Opatrunki, osłonka na głowicę , pokrowiec na materac i paski do oznaczania pH pochwy
	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jednostka miary
	Ilość na 12 miesięcy
	Cena jednostkowa brutto
	VAT%
	Wartość brutto

	1
	Zestaw opatrunkowy do wkłuć centralnych
-serweta operacyjna 50 x 75 cm z centralnym otworem o średnicy 7 cm, wykonana z minimum dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min 56g/m2 – 1 szt.
-kompres gazowy 17 nitek, 8 warstw, rozmiar 7,5 x 7,5 cm – 10szt.
-jednorazowe, metalowe kleszczyki Rochester  Pean proste 18 cm -1 szt

- jednorazowy, metalowy igłotrzymacz Mayo Hegar 15 cm – 1szt.

-jednorazowe, metalowe nożyczki ostre14, 25 cm – 1 szt. 

Całość owinięta w serwetę 75x90, wykonaną z minimum dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 54g/m2. Całość w opakowaniu foliowo-papierowym z minimum 2 etykietami samoprzylepnymi typu TAG 
	Szt.
	300
	
	
	

	2
	Opatrunek do zabezpieczania drenów donosowych/sond żołądkowych, włókninowy, w kolorze cielistym, 4 stopniowy system aplikacji, dla dorosłych
Opakowanie: kartonik 50 szt.

Na opakowaniu obrazkowa instrukcja użycia opatrunku

Opatrunek niejałowy
	Opakowanie po 50szt.
	10
	
	
	

	3
	osłonka na głowicę dopochwową do USG. Pakowane pojedynczo. Lekko pudrowane. Nie alergizujące. Jednorazowa


	Szt.
	4300
	
	
	

	4
	Pokrowiec na materac wykonany z folii polietylenowe, brzegi ściągnięte gumką, kolor: niebieski, rozmiar: 90 x 210 cm
	Szt.
	1500
	
	
	

	5
	Paski do oznaczania pH pochwy, nie farbujące, pH  4-7,0,  pakowane po 100 szt. 
	Opakowanie
	20
	
	
	

	RAZEM:
	


..............................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy/
Pakiet nr 4 – Wkłucia dotętnicze
	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jednostka miary
	Ilość na 12 miesięcy
	Cena jednostkowa brutto
	VAT%
	Wartość brutto

	1
	Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym Floswitch (zapobiega wypływowi zwrotnemu) przeznaczona do wprowadzania do tętnic obwodowych w celu pobrania krwi na gazometrię lub inwazyjnego monitorowania ciśnienia. Charakterystyka wprowadzania zbliżona do kaniuli typu Venflon. Wyposażona w skrzydełka ułatwiajace zamocowanie cewnika. Kaniula w rozmiarze 20G z FloSwitchx45mm.
	Szt.
	500
	
	
	

	2
	Zestaw do kaniulacji tętnicy udowej metodą Seldingera - zestaw z cewnikiem na igle i osobnym prowadnikiem w rozmiarze 22G x 200mm

	zestaw
	10
	
	
	

	
Razem:
	


..............................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy/
Pakiet nr 5 – Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, rurki tracheostomijne, strzykawki do gazometrii

	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jednostka miary
	Ilość na 12 miesięcy
	Cena jednostkowa brutto
	VAT%
	Wartość brutto

	1
	Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa – uzupełniający, bez peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu .Rozmiar nr 7,0 – 9,0
	Szt.
	20
	
	
	

	2
	Rurki tracheotomijne z mankietem niskociśnieniowym z regulowanym położeniem kołnierza, wykonana z mieszaniny silikonu i PCW - półprzezroczysta, z oznaczeniem rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu na baloniku kontrolnym i zakresem zmiennej długości podanym na kołnierzu. , rozmiar nr 7,0 – 9,0

	Szt.
	20
	
	
	

	3
	Strzykawki do gazometrii heparynizowana o pojemności 1 ml i filtrem Filter-Pro

	Szt.
	1000
	
	
	

	Razem:   
	


..............................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy/
Pakiet nr 6 - Zestaw do worków do  pompy Flocare Infinity, zgłębniki
	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jednostka miary
	Ilość na 12 miesięcy
	Cena jednostkowa brutto
	VAT%
	Wartość brutto

	1
	Zestaw do worków do pompy Flocare Infinity z końcówką typu Enlock (zestaw do zastosowań stacjonarnych)

	Szt.
	300
	
	
	

	2.
	Zgłębnik  Flocare do karmienia przez nos , z łącznikiem typu Enlock przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego, rozmiar Ch 10/110 cm i Ch 12/110 cm)

	Szt.
	30
	
	
	

	RAZEM:
	


Zamawiający wymaga złożenia oferty pod warunkiem przekazania nowych  pomp do bezpłatnego użytkowania na czas trwania umowy, w ilości zabezpieczającej potrzeby Zamawiającego.
..............................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy/
Pakiet nr 7 – Myjka do ciała

	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jednostka miary
	Ilość na 12 miesięcy
	Cena jednostkowa brutto
	VAT%
	Wartość brutto

	1
	myjka do ciała. Nasączona środkiem myjąco- dezynfekcyjnym, jednorazowa, rozmiar 28 cm


	Szt.
	7600
	
	
	

	RAZEM:
	


..............................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy/
Pakiet nr 8– Testy ureazowe

	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jednostka miary
	Ilość na 12 miesięcy
	Cena jednostkowa brutto
	VAT%
	Wartość brutto

	1
	Mokry, szybki gastroskopowy test urazowy do wykrywania Helicobacter Pylori w wycinkach z żołądka i dwunastnicy, krótki czas odczytu – do 30 min.

	Szt.
	220
	
	
	

	RAZEM:
	


..............................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy/
Pakiet nr 9 – Mikrokuwety do oznaczania poziomu glukozy
	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jednostka miary
	Ilość na 12 miesięcy
	Cena jednostkowa brutto
	VAT%
	Wartość brutto

	1
	Mikrokuwety do oznaczania poziomu glukozy we krwi (pakowane po 4x25 mikrokuwetek / 100 szt.). Do glukometru Glucose 201+
	opakowanie
	4
	
	
	

	RAZEM:
	


..............................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy/
Pakiet nr 10 – Lancety
	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jednostka miary
	Ilość na 12 miesięcy
	Cena jednostkowa brutto
	VAT%
	Wartość brutto

	1
	Lancety do nakłuwacza One Touch Soft pakowane po 100 szt. 


	opakowanie
	160
	
	
	

	RAZEM:
	


..............................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy/
Pakiet nr  11 – Przyrząd do przetaczania płynów z możliwością pomiaru OCŻ
	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jednostka miary
	Ilość na 12 miesięcy
	Cena jednostkowa brutto
	VAT%
	Wartość brutto

	1.
	Przyrząd do przetaczania płynów z możliwością pomiaru OCZ

	Szt.
	1000
	
	
	

	                                                                                                                                                                                                                                     Razem:
	


..............................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy/
Pakiet nr 12 – Infuzor ciśnienia 
	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jednostka miary
	Ilość na 12 miesięcy
	Cena jednostkowa brutto
	VAT%
	Wartość brutto

	1
	Infuzor ciśnieniowy jednorazowego użytku z możliwością podłączenia mankietów o pojemności 500 ml, mankiety zmywalne z opisana pojemnością mankietu, znakiem CE oraz logo producenta, zawieszka do powieszenia mankietu, pompka do pompowania ciśnienia z regulowanym zaworem, zacisk bezpieczeństwa, manometr w formie zegara, na tarczy manometru oznaczenia kolorystyczne wskazujące optymalny poziom ciśnienia, wolne od lateksu  
	Szt.
	20
	
	
	

	Razem:   
	


..............................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy/
Pakiet nr 13 – Zestaw do krwawego pomiaru ciśnienia 
	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jednostka miary
	Ilość na 12 miesięcy
	Cena jednostkowa brutto
	VAT%
	Wartość brutto

	1
	Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia, pojedynczy, wyposażony w następujące elementy: długość linii pomiarowych 1 x 150 cm, 1 x przetwornik wyposażony w 2 x systemy zintegrowane płuczące o przepływie 3 ml/godz.; igła zakrzywiona w zbiorniku wyrównawczym, kalibracja zestawu bez rozszczelniania systemu. Połączenie z monitorami wodoszczelne.
	Szt.
	100
	
	
	

	Razem:   
	


..............................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy/
Załącznik nr 3 do SIWZ

.......................................................                                       
     

      .........................................

         (pieczątka firmowa)                                                                                       

     (data)

Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych  (t.jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm)   składam niniejsze oświadczenie:

Oświadczam, że firma którą reprezentuję / której jestem właścicielem, nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że wyklucza się:

1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
1a  wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia 
        publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które  
        wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie, albo wypowiedzenie umowy odstąpienie od niej 
        nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia 
        wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciw prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku ,przestępstwo  przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa ,lub przestępstwa skarbowego;

7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
12. wykonawców, którzy nie spełniają  warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4.
13. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz.U. z 2015 r., poz.184 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)
Załącznik nr 4 do SIWZ

.............................................................                                        ..........................................

        (pieczątka firmowa)                                                                                               (data)

Zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm) składam niniejsze oświadczenie:

Oświadczam, że firma którą reprezentuję / której jestem właścicielem:

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiada wiedzę i doświadczenie
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
.....................................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Załącznik nr 5 do SIWZ

wzór umowy

UMOWA Nr PN/.........../2015
zawarta w dniu ....... . ....... . 2015 r.

Zamawiający:
POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI



ul. Armii Krajowej 1



56-400 Oleśnica

reprezentowany przez: 

· Dyrektora -  mgr Liliannę Głowacką
· Głównego Księgowego – mgr Teresę Annę Rogalską

Wykonawca: 

reprezentowany przez:

· .....................................................................

· .....................................................................

Podstawą prawną zawarcia niniejszej umowy, jest wynik postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, znak sprawy: PN/12/2015, przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa asortymentu, którego szczegółową specyfikację stanowi 
 załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta przetargowa wraz z załącznikami. 
3. Ilości asortymentu określone w umowie są wielkościami szacunkowymi. Rzeczywiste ilości przedmiotu umowy wynikać
 będą z zamówień składanych przez Zamawiającego przez okres trwania umowy.
4. Zmniejszenie ilości asortymentu objętego umową nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy.
5. Asortyment zamawiany będzie partiami zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.

§2.
1. Ceną umowy są ceny jednostkowe brutto określone w załączniku nr 1 do umowy – Formularz asortymentowo-cenowy.
2. Maksymalną wartość umowy stanowi  kwota:

Brutto:

Słownie:

3. Ceny jednostkowe netto dostarczanego asortymentu nie mogą ulec zmianie przez cały okres trwania umowy. Zamawiający dopuszcza zmianę cen brutto jedynie w przypadku zmiany stawek podatku VAT. Zmiana cen towarów następuje na wniosek Wykonawcy w Formie aneksu do umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment wyszczególniony w Załączniku nr 1 do Umowy w okresie od …………. do …………….. (12 m-cy od daty rozpoczęcia realizacji umowy).
6. W przypadku niewyczerpania przez Zamawiającego wartości umowy w okresie jej trwania, Strony mają prawo do przedłużenia terminu obowiązywania umowy, bez zwiększania jej wartości. 

7. Zmiana o której mowa w pkt. 5 wymaga formy aneksu.

§3.
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania asortymentu będącego przedmiotem umowy według bieżących potrzeb Zamawiającego na koszt własny  bezpośrednio  do  magazynu Zamawiającego mieszczącego  się w budynku Szpitala przy ul. Armii Krajowej 1 w Oleśnicy w ciągu ……………. dni od otrzymania zamówienia.

2. Dostarczane produkty zawierać muszą wszystkie wymagane informacje: nazwa producenta, nazwa asortymentu, rodzaj, rozmiar, data produkcji, numer serii, data ważności na każdym pojedynczym elemencie systemu lub na opakowaniu każdego egzemplarza lub na opakowaniu handlowym.
3. Wykonawca  zobowiązuje się  do tzw. dostaw interwencyjnych realizowanych w ciągu 3 dni od   zgłoszenia zapotrzebowania.

4. Dostarczony asortyment posiadać będzie minimum 12. miesięczny okres ważności, licząc od daty dostawy.

5. Reklamacje Zamawiającego dotyczące jakości dostarczanego asortymentu Wykonawca  zobowiązuje się  uwzględnić w ciągu 7 dni od ich zgłoszenia.

6. Koszt  reklamacji obciąża Wykonawcę.

7. Zamawiający przy odbiorze partii towaru dokonuje sprawdzenia zgodności pod względem ilościowym z fakturą. Zgłoszenie przez Zamawiającego reklamacji ilościowej jest równoznaczne z niedostarczeniem danej partii towaru.

§ 4.
1. W przypadku niewyczerpania przez Zamawiającego w okresie trwania umowy pełnego asortymentu i ilości przedmiotu umowy, Wykonawca nie będzie rościł żadnych żądań wobec Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zamawianych ilości w ramach asortymentu objętego umową, przy nieprzekroczeniu wartości umowy.

3. Zmiany o których mowa w pkt. 1, 2, nie wymagają  formy aneksu.

4. W razie niedostarczenia partii towaru przez Wykonawcę w umówionym terminach wskazanych w  §3 niniejszej umowy lub w ilości mniejszej niż zamówiona albo dostarczenia towaru złej jakości Zamawiający może zakupić te towary od innego podmiotu w ramach tzw. zakupów interwencyjnych. Wykonawca pokrywa różnicę między ceną jednostkową towaru zakupionego u innego Wykonawcy, a ceną jednostkową towaru określoną w formularzu asortymentowo – cenowym oraz ponosi koszty zakupu interwencyjnego.

§ 5
1. Należność za realizowane dostawy przekazywana będzie na konto Wykonawcy przelewem, w terminie 60 dni od daty dostarczenia zamówionej partii towaru i otrzymania faktury. 

2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

3. Zamawiający upoważnia wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zmawiającego.

4. Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy przysługują odsetki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz.403)
§ 6.

1. Strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi przez zapłatę kary umownej w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za opóźnienie w dostawie zamówionej ilości partii towaru w terminie uzgodnionym w trybie § 3 ust. 1, 3 w wysokości 1% niezrealizowanej wartości zamówionej ilości towaru za każdy dzień opóźnienia.

b)  w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto  niezrealizowanej części umowy
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 7.

1.  Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca:

a) bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie lub je przerwał i nie kontynuuje ich przez  okres jednego tygodnia, 

b) realizuje usługę dotyczącą przedmiotu zamówienia niezgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) wszczęcia postępowania upadłościowego lub ogłoszenia upadłości Wykonawcy,

d) likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3.   Oświadczenie o odstąpieniu od umowy dla swej ważności wymaga formy pisemnej i może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 8.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory wynikłe z wykonania umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy Zamawiającemu.

§ 9.

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2.  Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z wyjątkiem § 9 ust. 3 niniejszej umowy.

3. Z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i strony postanawiają, że jedyna dopuszczalna zmiana warunków umowy może dotyczyć: 

a)  ceny w części dotyczącej zmiany stawki podatku VAT w przypadku urzędowej zmiany podatku VAT,
b) Zmiana wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zmiana wysokości najniższego wynagrodzenia w przypadku, gdy ma to wpływ na wysokość wynagrodzenia. Ciężar dowodu, iż zmiany te wpływają na wykonanie umowy ciąży na Wykonawcy.
c) wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian w obowiązujących przepisach prawa, w tym cen urzędowych
d) zmiany dostarczanych produktów w przypadku zaprzestania ich wytwarzania lub dystrybucji. Warunkiem takiej zmiany jest dostarczenie produktów nie gorszych niż dostarczane dotychczas.
4.    Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 i 3 jest nieważna
§ 10.
1. Na podstawie art. 54 pkt 5 ustawy o działalności leczniczej, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności, wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody wyrażonej przez podmiot tworzący, czyli Powiat Oleśnicki.

2. Czynności prawne dokonane z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.

§ 11.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.
Zamawiający:                                                                                                     Wykonawca:

