Oleśnica, dnia 31 marca 2014 r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. ZAMAWIAJĄCY:  
Powiatowy Zespół Szpitali




ul. Armii Krajowej 1




56-400 Oleśnica

2. zaprasza do udziału w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów dla laboratoriów Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.

CPV
38434520-7
analizatory krwi
CPV
33696500-0
odczynniki laboratoryjne
CPV
33696200-7
odczynniki do badania krwi
CPV
33124130-5 
wyroby diagnostyczne

CPV 
38434580-5 
analizatory testów immunologicznych
CPV
38425800-8
Densytometry

CPV
38434570-2
 Analizatory hematologiczne

 Podstawa prawna postępowania:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą”, ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 171 poz. 1058) oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.
Znak sprawy:  PN/11/2014
...........................................................

ZATWIERDZIŁ (DATA I PODPIS)

Oleśnica, marzec  2014 

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczania poziomu troponiny wraz z dzierżawą analizatora, odczynników i testów identyfikacyjnych, podłoży mikrobiologicznych suchych i w butelkach, odczynników i szybkich testów identyfikacyjnych, Krążków do identyfikacji i lekowrażliwości oraz szczepów wzorcowych, testów do identyfikacji mikroorganizmów oraz dzierżawa czytnika i densytometru, podłoży mikrobiologicznych na płytkach,
pasków testowych ETEST - określanie wartości MIC, odczynników do badań laboratoryjnych, materiałów kontrolnych do analizatora RKZ OMNI C, szybkich testów do badań laboratoryjnych, dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań chemiluminescencyjnych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów (podstawowego i zapasowego), dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań morfologii krwi wraz dzierżawą dwóch analizatorów – analizatora z automatycznym podajnikiem próbek dla laboratorium w Oleśnicy i analizatora z manualnym podawaniem próbek dla laboratorium w Sycowie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2-14 do SIWZ.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety:

Pakiet nr 1 – dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczania poziomu troponiny wraz z dzierżawą analizatora
Pakiet nr 2 – dostawa odczynników i szybkich testów identyfikacyjnych
Pakiet nr 3 – dostawa podłoży mikrobiologicznych suchych i w butelkach
Pakiet nr 4 – dostawa odczynników i szybkich testów identyfikacyjnych,
Pakiet nr 5 – dostawa Krążków do identyfikacji i lekowrażliwości oraz szczepów wzorcowych,
Pakiet nr 6 – dostawa testów do identyfikacji mikroorganizmów oraz dzierżawa czytnika i densytometru
Pakiet nr 7 – dostawa podłoży mikrobiologicznych na płytkach
Pakiet nr 8 – dostawa pasków testowych ETEST - określanie wartości MIC
Pakiet nr 9 – dostawa odczynników do badań laboratoryjnych

Pakiet nr 10 – dostawa materiałów kontrolnych do analizatora RKZ OMNI C
Pakiet nr 11 –dostawa szybkich testów do badań laboratoryjnych

Pakiet nr 12 – dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań chemiluminescencyjnych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów (podstawowego i zapasowego)

Pakiet nr 13 – dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań morfologii krwi wraz dzierżawą dwóch analizatorów – analizatora z automatycznym podajnikiem próbek dla laboratorium w Oleśnicy i analizatora z manualnym podawaniem próbek dla laboratorium w Sycowie
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w składanej ofercie części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom.

7. Wymagany termin realizacji zamówienia:

Okres realizacji przedmiotu zamówienia: 24 miesiące od daty rozpoczęcia realizacji umowy. 

Realizacja zamówienia będzie się odbywać wg bieżących potrzeb Zamawiającego.

8. Warunki udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

9. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz musi spełniać wszystkie warunki określone a art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca musi złożyć oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 15 do SIWZ oraz dokumenty wymienione w punkcie 10 a), b).
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie wg kryterium spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca w/w warunki spełnił. Niespełnienie któregoś z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem postanowień art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. Dokumenty i oświadczenia stanowiące podstawę do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda od Wykonawców:

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 15 do SIWZ
oraz 

listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 lub oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej (w przypadku braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stosowne oświadczenie jest zawarte w punkcie XII załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy)
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
c) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru stanowiącego załącznik nr 16 do SIWZ
10.1 Od Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający żąda:

1. zamiast dokumentów wymienionych w punkcie 10 b) Zamawiający żąda dokumentów wystawionych w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzających odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

Dokument, o którym mowa w punkcie 10.1.1 a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w punkcie 10.1.1 a) zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i potwierdzających, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
Niezłożenie jakiegokolwiek z ww. dokumentów lub złożenie dokumentu zawierającego błąd, spowoduje odpowiednio wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty.

11. Oferta musi również zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

a)  wypełniony formularz asortymentowo-cenowy (odpowiednio załącznik nr 2-14 do SIWZ)

b) w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika, do oferty musi być załączony oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia poświadczona notarialnie
c) oświadczenie, że Wykonawca posiada w zakresie oferowanych wyrobów dokumenty zezwalające na ich wprowadzenie do obrotu i stosowania. 

d) jeżeli odrębne przepisy nie wymagają wpisu do rejestru, do oferty należy dołączyć dokument, z którego będzie wynikało, że osoba, która podpisała ofertę jest upoważniona do reprezentowania firmy.

e) deklaracja CE do każdego produktu – jeżeli jest wymagana

f) ulotki zawierające opis oferowanych odczynników i materiałów zużywalnych

g) do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków/parametrów wymaganych oraz ocenianych.
h) metodyki oznaczeń i/lub inne materiały opisujące m.in. wymaganą procedurą kalibracji i kontroli analizatora
i) certyfikat kontroli jakości ISO 9001 i kontroli jakości dla wyrobów medycznych ISO 13485 dla wszystkich produktów (dotyczy Pakietu nr 8, 7, 6, 4, 3, 2)
j) opisy w języku polskim dołączone do oferty dla każdego produktu (dotyczy Pakietu nr 4, 3, 2)
12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne, są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

· Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr  47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
· Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

· Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty i odpowiednio oznaczone napisem: tajemnica przedsiębiorstwa.
Uwaga:

· Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w ustawy, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

· Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 96 ust. 4 ustawy).

13. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz  Wykonawca przekazują pisemnie. 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz  Wykonawca przekazują pisemnie pod adres: Powiatowy Zespół Szpitali, 56-400 Oleśnica, ul. Armii Krajowej 1. Zamawiający dopuszcza również przekaz dokumentów oraz informacji faksem pod numer (071) 77 67 307 i drogą elektroniczną na adres e-mail: m.lacna@pzsolesnica.pl 
W przypadku uzupełnienia dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający wymaga złożenia oryginałów dokumentów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.

Zgłaszający zapytanie zobowiązany jest podać na piśmie adres e-mail, na który Zamawiający będzie przesyłał odpowiedzi. Zamawiający na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, żąda niezwłocznego potwierdzenia faksem lub na podany adres e-mail faktu otrzymania przez Wykonawcę oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji. 

Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania, związane z prowadzonym postępowaniem,  zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, które wpłyną do końca dnia 29.03.2014 r. nie pozostaną bez odpowiedzi. 

Informacje będą udzielane w godz. 8.oo-15.oo z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest mgr Małgorzata Łacna.

Nie udziela się żadnych informacji ustnych i telefonicznych oraz wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
14. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. O udzielenie zamówienia mogą  ubiegać się  wyłącznie Wykonawcy, których oferta  odpowiada zasadom określonym  w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia  wymagania określone w niniejszej specyfikacji  istotnych warunków zamówienia.

2. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami  określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

5. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmiot występujący wspólnie więcej niż jednej oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje  jej odrzucenie.

6. Wszystkie zapisane strony oferty wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, tj. wymienionych w odpisie z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, które musi być dołączone do oferty.

7. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączony oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia poświadczona notarialnie.

8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty.

9. Wszelkie ewentualne poprawki/korekty w ofercie i załącznikach do oferty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub osobę upoważnioną. 

10. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

11. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych.

15. Oferta wspólna: 

W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

a) W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

b) Oferta musi być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika
c) Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy załączyć je do oferty.
d) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
e) Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w punkcie 10 a), b) składa osobno każdy z Wykonawców, natomiast oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy składają wspólnie, tj. pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę.

f) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 
g) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 15 ppkt a) – h).
h) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa konsorcjum powinna zawierać co najmniej: zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres realizacji zamówienia.
16. Zamawiający nie żąda zabezpieczenia oferty wadium.

17. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. 

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

18. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

56-400 Oleśnica ul. Armii Krajowej 1, pokój 9 do dnia 02.04.2014 r., do godz. 1100. 

Na kopercie należy umieścić zapis: „Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników dla laboratoriów Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.” Nie otwierać przed dniem: 02.04.2014 r. godz. 11:30” oraz nazwę i adres Wykonawcy.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian, musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”. Oferta złożona po terminie, zostanie zwrócona Wykonawcy. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób, będą otwierane w pierwszej kolejności. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA”, zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. Każda zapisana strona zmiany lub wycofania oferty musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

19. Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.04.2014 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w Powiatowym Zespole Szpitali z siedzibą w Oleśnicy ul. Armii Krajowej 1, pok. 13 piętro IV.

Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
20. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Ceną oferty jest oferowana wartość brutto pakietu. Wartość brutto powinna zawierać wszelkie elementy, składające się na całkowity koszt, a w szczególności: cenę netto, podatek VAT, cło, koszty dostawy, ubezpieczenia w transporcie, ewentualne upusty i rabaty. Ceny muszą być wyrażone w polskich złotych, do dwóch miejsc po przecinku
21. Wymagany termin płatności: płatność w okresach miesięcznych - 60 dni od dnia otrzymania faktury. 

22. Kryteria oceny ofert:

Dla Pakietu nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
cena – 100%
Dla Pakietu nr 12:
cena – 80%
ocena parametrów technicznych analizatorów i odczynników – 20%
Dla Pakietu nr 13:

cena – 70%
ocena parametrów technicznych analizatorów i odczynników – 30%

23. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów, zostanie dokonana wg następujących zasad:

Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Dla Pakietów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11:

Wg kryterium cena (waga kryterium = 100%)

                     Cena min.

Wc  = ----------------------------- x 100%



Cena oferty ocenianej

Wc – ilość punktów oferty w kryterium cena

Cena min. – cena najniższa spośród ważnych ofert
W toku oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień, dotyczących treści złożonej oferty. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

Dla Pakietu nr 12: 

Wg kryterium cena (waga kryterium = 80%) 
                     Cena min.

Wc  = ----------------------------- x 80%



Cena oferty ocenianej

Wc – ilość punktów oferty w kryterium cena

Cena min. – cena najniższa spośród ważnych ofert
Wg kryterium ocena parametrów technicznych analizatorów i odczynników (waga kryterium = 20%)
           Ilość punktów otrzymanych przez ofertę badaną
Wc  = ----------------------------------------------------------------------- x 20%


           Ilość punktów otrzymanych przez ofertę najwyżej ocenioną

W toku oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień, dotyczących treści złożonej oferty. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

Dla Pakietu nr 13:
Wg kryterium cena (waga kryterium = 70%) 
                     Cena min.

Wc  = ----------------------------- x 70%



Cena oferty ocenianej

Wc – ilość punktów oferty w kryterium cena

Cena min. – cena najniższa spośród ważnych ofert
Wg kryterium ocena parametrów technicznych analizatorów i odczynników (waga kryterium = 30%)
           Ilość punktów otrzymanych przez ofertę badaną
Wc  = ----------------------------------------------------------------------- x 30%


           Ilość punktów otrzymanych przez ofertę najwyżej ocenioną

W toku oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień, dotyczących treści złożonej oferty. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

24. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

25. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

26. Wszystkie istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranych umów, są zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części zatytułowanej projekt umowy.

27. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, Zamawiający powtórzy czynność, albo dokona czynności zaniechanej informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

W załączeniu:

a) załącznik nr 1 – formularz ofertowy 
b) załącznik nr 2-14 –  formularz asortymentowo-cenowy
c) załącznik nr 15 – oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

d) załącznik nr 16 -  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

e) załącznik nr 17 i 18 -  wzory umów
Formularz ofertowy






 Załącznik nr 1 do SIWZ

..........................................                               

            .........................., dnia .........................

   / pieczątka firmowa/

FORMULARZ OFERTOWY 

I. DANE  WYKONAWCY:

1. Pełna nazwa.

....................................................................................................................................................

2. Adres Wykonawcy

....................................................................................................................................................

3. Adres e-mail

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

II. PRZEDMIOT OFERTY:

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów dla laboratoriów Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. Znak sprawy: PN/11/2014.

Oferujemy: 

1. Oferujemy dostawę asortymentu określonego w Pakiecie nr 1 o wartości brutto ........................ zł. wg cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ.

2. Oferujemy dostawę asortymentu określonego w Pakiecie nr 2 o wartości brutto ........................ zł. wg cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ.
3. Oferujemy dostawę asortymentu określonego w Pakiecie nr 3 o wartości brutto ........................ zł. wg cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 4 do SIWZ.
4. Oferujemy dostawę asortymentu określonego w Pakiecie nr 4 o wartości brutto ........................ zł. wg cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 5 do SIWZ.
5. Oferujemy dostawę asortymentu określonego w Pakiecie nr 5 o wartości brutto ........................ zł. wg cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 6 do SIWZ.
6. Oferujemy dostawę asortymentu określonego w Pakiecie nr 6 o wartości brutto ........................ zł. wg cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 7 do SIWZ.
7. Oferujemy dostawę asortymentu określonego w Pakiecie nr 7 o wartości brutto ........................ zł. wg cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 8 do SIWZ.
8. Oferujemy dostawę asortymentu określonego w Pakiecie nr 8 o wartości brutto ........................ zł. wg cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 9 do SIWZ.
9. Oferujemy dostawę asortymentu określonego w Pakiecie nr 9 o wartości brutto ........................ zł. wg cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 10 do SIWZ.
10. Oferujemy dostawę asortymentu określonego w Pakiecie nr 10 o wartości brutto ........................ zł. wg cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 11 do SIWZ.
11. Oferujemy dostawę asortymentu określonego w Pakiecie nr 11 o wartości brutto ........................ zł. wg cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 12 do SIWZ.
12. Oferujemy dostawę asortymentu określonego w Pakiecie nr 12 o wartości brutto ........................ zł. wg cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 13 do SIWZ.
13. Oferujemy dostawę asortymentu określonego w Pakiecie nr 13 o wartości brutto ........................ zł. wg cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 14 do SIWZ.
III. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

IV. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z obowiązkami Wykonawcy i akceptujemy je bez zastrzeżeń.

V. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorach umów, stanowiących załączniki nr 17 i 18 do SIWZ.

VI. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

VII. Przedmiot niniejszego zamówienia realizować będziemy przez okres 24 miesięcy licząc od daty realizacji umowy.

VIII. Zobowiązujemy się do dostawy asortymentu własnym transportem i na własny koszt wg bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie 7 dni od złożenia zamówienia.

IX. Deklarujemy minimalny okres ważności przedmiotu zamówienia na 6 miesięcy od dnia dostawy, z wyjątkiem krwi kontrolnej do analizatora hematologicznego zaoferowanej w Pakiecie nr 13, której minimalny okres ważności deklarujemy na 3 miesiące od dnia dostawy w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego.

X. Oświadczamy, że oferowany przedmiot umowy posiada stosowne atesty i certyfikaty.

XI. Oświadczamy, że:

powierzymy podwykonawcom wykonanie następującego zakresu zamówienia: *

     ..................................................................................................................................

*(dotyczy tylko Wykonawców, którzy powierzą część zadania podwykonawcom)

XII.     Oświadczamy, że nie przynależymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
            ust. 5 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych**
**(dotyczy tylko Wykonawców, którzy nie przynależą do tej samej grupy kapitałowej)
XIII          Potwierdzamy związanie niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

..............................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy/
formularz asortymentowo – cenowy 












Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 1 - Odczynniki i materiały zużywalne do oznaczania poziomu troponiny wraz dzierżawą analizatora dla laboratorium w Sycowie

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ANALIZATORA
ANALIZATOR: …………………………………………………………….

                                            podać nazwę, typ, rok produkcji
	L.p.
	Opis parametru
	Spełnia*
	Nie spełnia*

	1
	Analizator wykonujący ilościowe oznaczenia Troponiny
	
	

	2
	W pełni przenośny
	
	

	3
	Wyposażony w dotykowy ekran
	
	

	4
	Zasilanie sieciowe i bateryjne wystarczające na wykonanie minimum 10 pomiarów
	
	

	5
	Aparat ze zintegrowanym czytnikiem kodów kreskowych
	
	

	6
	Mała objętość próbki – do 150 ul
	
	

	7
	Testy paskowe z polem  potwierdzającym poprawność wykonania oznaczenia
	
	

	8
	Możliwość wykonania badań z pełnej krwi żylnej pobranej na heparynę sodową lub litową
	
	

	9
	Oznaczenie parametru w czasie do 15 minut
	
	

	10
	Pamięć 500 wyników pacjentów z datą i czasem pomiaru
	
	

	11
	Pomiar immunochemiczny
	
	

	12
	Zastosowanie jednorazowych testów paskowych, oddzielnie pakowanych
	
	

	13
	Testy paskowe gotowe do użycia zaraz po wyjęciu z lodówki
	
	

	14
	Elektroniczny klucz kodujący kalibrację w każdym opakowaniu testów
	
	

	15
	Podłączenie analizatora do systemu e-Lab na koszt Wykonawcy
	
	


* wpisać odpowiednio
Niespełnienie choćby jednego wymaganego parametru spowoduje odrzucenie oferty.

............................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy 

  formularz asortymentowo – cenowy
	1. Odczynniki

	Lp
	Nazwa oznaczenia
	Ilość oznaczeń na 24 mies.
	Nazwa/nr katalogowy
	Wielkość opakowania
	Ilość opakowań
	Cena brutto 1 op.
	VAT (%)
	Wartość brutto

	1
	Troponina
	3000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	

	2. Materiały kontrolne i kalibratory

	Lp
	Nazwa
	Nr katalogowy
	Wielkość opakowania
	Ilość opakowań
	Cena brutto 1 op.
	VAT (%)
	Wartość brutto

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	


Wykonawca zobowiązany jest wyliczyć wartość oferty uwzględniając wielkość opakowań i zaokrąglając w górę do pełnego opakowania. Przy obliczaniu ilości potrzebnych opakowań odczynników do podanych wyżej ilości oznaczeń należy doliczyć niezbędne oznaczenia kalibracyjne i kontrolne. Przewidujemy wykonywanie kontroli 1x w tygodniu.

Wykonawca oświadcza, że wskazany w formularzu asortyment jest wystarczający do prawidłowego wykonania w/w ilości oznaczeń. W przypadku nie uwzględnienia asortymentu potrzebnego do wykonania w/w ilości oznaczeń Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego zapewnienia tego asortymentu Zamawiającemu. 
Oferujemy dzierżawę analizatora określonego w Pakiecie nr 1 :

Miesięczna rata dzierżawy za 1 analizator wynosi: ....................... zł. brutto, VAT 23%
Koszt serwisu w okresie trwania umowy wynosi: ....................... zł. brutto, VAT 23%
Łączna wartość oferty w zakresie Pakietu nr 1  (odczynniki +materiały kontrolne i kalibratory + dzierżawa i serwis analizatora) wynosi: ............................ zł. brutto 











..............................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

formularz asortymentowo – cenowy 












Załącznik nr 3 do SIWZ

Pakiet nr 2 -   Odczynniki i testy identyfikacyjne
	Lp
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Jednostka miary
	Ilość na 24 miesiące
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	Wielkość opakowania
	Ilość opakowań
	Cena brutto za opakowanie
	Vat%
	Wartość brutto

	1
	Zestaw do identyfikacji do gatunku pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae w ciągu 24 godzin, na podstawie 16 testów biochemicznych dla 1 szczepu na mikropłytkach ,  test odczynnikowy
	60 testów
	10
	 
	 
	 
	 
	323,01
	 
	4845,15

	2
	Zestaw do identyfikacji do gatunku pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae w ciągu 24 godzin, na podstawie 24 testów biochemicznych dla 1 szczepu na mikropłytkach , test bezodczynnikowy
	40 testów
	24
	 
	 
	 
	 
	323,01
	 
	6460,2

	3
	Test paskowy do wykrywania oksydazy cytochromowej
	50 pasków
	10
	 
	 
	 
	 
	25,32
	 
	202,56

	4
	Odczynnik do próby indolowej                                         
	360 badań/opk.
	10
	 
	 
	 
	 
	38,27
	 
	306,16

	5
	Odczynnik do próby fenyloalaninowej
	360 badań/opk.
	5
	 
	 
	 
	 
	34,98
	 
	279,84

	RAZEM:
	


Wykonawca zobowiązany jest wyliczyć wartość oferty uwzględniając wielkość opakowań i zaokrąglając w górę do pełnego opakowania
..............................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Karta spełniania warunków przedmiotu zamówienia
Warunki wymagane dot. Pakietu nr 2:

	Lp.
	Opis wymaganych parametrów oprogramowania
	Spełnia*/Nie spełnia* 

	1
	Test odczytywany wizualnie, za pomocą porównawczej skali barw i instrukcji obsługi    

dostarczanej przez producenta
	

	2
	Możliwość oceny wyniku identyfikacji za pomocą programu identyfikacyjnego – otwartego (tzn. z możliwością zdefiniowania własnego szeregu biochemicznego oraz z możliwością poszerzenia ww. zestawu testów podstawowych o dodatkowe testy)
	

	3
	Testy posiadają  certyfikaty ISO 9001 oraz 1348524 
	

	4
	24 miesięczna licencja programu identyfikacyjnego 
	

	5
	Warunki dotyczące programu identyfikacyjnego 

- program oceniający na podstawie: procent prawdopodobieństwa oraz T-indeks                   

  (zgodność wyniku z wynikiem typowym dla wskazanego taksonu)

- program w języku polskim

- producent programu : certyfikaty ISO 9001, ISO 13485

- program otwarty (możliwość zdefiniowania własnego szeregu biochemicznego i

  ocena takiego szeregu)

- program oferujący obróbkę statystyczną danych identyfikacyjnych

- program posiadający moduł archiwizacji

- program interaktywny.
	


* wpisać odpowiednio

Niespełnienie któregoś z warunków/parametyrów spowoduje odrzucenie oferty
..............................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

formularz asortymentowo – cenowy 












Załącznik nr 4 do SIWZ

Pakiet nr 3  - Podłoża mikrobiologiczne suche i w butelkach

	Lp
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Jednostka miary
	Ilość na 24 miesiące
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	Wielkość opakowania
	Ilość opakowań
	Cena brutto za opakowanie
	Vat%
	Wartość brutto

	 
	Podłoża suche :
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	 

	1
	Salmonella-Shigella Agar  
	 500g
	3
	 
	 
	 
	 
	97,67
	 
	586,02

	2
	Mueller Hinton Agar - podłoże do badania lekowrażliwości
	 500g
	4
	 
	 
	 
	 
	129,92
	
	519,68

	3
	Nutrien Agar 2,8% - Agar odżywczy z NaCl
	 500g
	2
	 
	 
	 
	 
	113,88
	  
	227,76

	 
	Podłoża w butelkach :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Podłoże Christensena  
	200 ml
	8
	 
	 
	 
	 
	17,3
	  
	173

	5
	Podłoże Kliglera      
	200 ml
	8
	 
	 
	 
	 
	21,72
	  
	217,2

	6
	Podłoże z Fenyloalaniną 
	200 ml
	5
	 
	 
	 
	 
	17,42
	  
	69,68

	7
	Selenite F – Broth 
	200ml
	25
	 
	 
	 
	 
	15,65
	  
	469,5

	8
	Tryptone Water    
	200 ml
	12
	 
	 
	 
	 
	22,73
	 
	227,3

	9
	Simmons Citrate Agar
	200 ml
	8
	 
	 
	 
	 
	15,65
	  
	156,5

	RAZEM:
	


..............................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

formularz asortymentowo – cenowy 












Załącznik nr 5 do SIWZ

Pakiet nr 4 - Odczynniki i szybkie testy identyfikacyjne

	Lp
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Jednostka miary
	Ilość na 24 miesiące
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	Wielkość opakowania
	Ilość opakowań
	Cena brutto za opakowanie
	Vat%
	Wartość brutto

	1
	Liofilizowana plazma królicza do wykrywania koagulazy gronkowcowej
	Fiolka 10 ml
	60
	 
	 
	 
	 
	26,74
	 
	2139,2

	2
	Zestaw do identyfikacji paciorkowców grupy A,B,C,D,F,G; lateks bichromatyczny, wytrząsanie w temp. pokojowej
	60 testów
	6
	 
	 
	 
	 
	100,03
	 
	100,03

	3
	Zestaw do identyfikacji S. aureus, wykrywający 3 czynniki: clamping factor, białko A i polisacharyd otoczkowy        
	50 testów
	4
	 
	 
	 
	 
	342,64
	 
	342,64

	RAZEM:
	


..............................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

formularz asortymentowo – cenowy 












Załącznik nr 6 do SIWZ

Pakiet 5 -  Krążki do identyfikacji i lekowrażliwości oraz szczepy wzorcowe

	Lp
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Jednostka miary
	Ilość na 24 miesiące
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	Wielkość opakowania
	Ilość opakowań
	Cena brutto za opakowanie
	Vat%
	Wartość brutto

	1
	Krążki diagnostyczne BVX - wysycone bacytracyną B, czynnikiem V (wyciąg drożdżowy CBM), czynnikiem X (hematyną CBM) do wykrywania i izolacji pałeczek z rodzaju Haemophilus
	50 krążków
	16
	 
	 
	 
	 
	90
	 
	540

	2
	Krążki diagnostyczne EF - do różnicowania szczepów Enterococcus faecalis, E. faecium
	50 krążków
	8
	 
	 
	 
	 
	90
	 
	900

	3
	Krążki diagnostyczne BC - wysycone glukozą i błękitem bromotymolowym do różnicowania bakterii z rodzaju Moraxella od bakterii z rodzaju Neisseria
	50 krążków
	8
	 
	 
	 
	 
	90
	 
	900

	4
	Optochima                                            
	100 krążków
	8
	 
	 
	 
	 
	11,62
	 
	92,96

	5
	Furazolidon - 100 µg                                   
	Fiolka 50 sztuk
	30
	 
	 
	 
	 
	5,31
	 
	159,3

	6
	Amikacyna- 30µg                                             
	Fiolka 50 sztuk
	30
	 
	 
	 
	 
	5,31
	 
	84,96

	7
	Amoksycylina – 10 µg                                     
	Fiolka 50 sztuk
	8
	 
	 
	 
	 
	5,31
	 
	42,48

	8
	Amoksycylina /kw. klawulanowy 20/10 µg                    
	Fiolka 50 sztuk
	50
	 
	 
	 
	 
	5,31
	 
	212,4

	9
	Ampicylina– 2 µg                                         
	Fiolka 50 sztuk
	20
	 
	 
	 
	 
	5,31
	 
	159,3

	10
	Aztreonam - 30 µg                                           
	Fiolka 50 sztuk
	40
	 
	 
	 
	 
	5,31
	 
	212,4

	11
	Ceftazydym - 10 µg                                        
	Fiolka 50 sztuk
	30
	 
	 
	 
	 
	11,87
	 
	142,44

	12
	Cefepim 30 µg
	Fiolka 50 sztuk
	8
	 
	 
	 
	 
	5,31
	 
	42,48

	13
	Cefotaksym  5 µg 
	Fiolka 50 sztuk
	30
	 
	 
	 
	 
	5,31
	 
	63,72

	14
	Cefotaksym – 30 µg                                        
	Fiolka 50 sztuk
	40
	 
	 
	 
	 
	5,31
	 
	212,4

	15
	Ceftazydym – 30 µg                                       
	Fiolka 50 sztuk
	40
	 
	 
	 
	 
	5,31
	 
	212,4

	16
	Ceftriakson– 30 µg                                     
	Fiolka 50 sztuk
	10
	 
	 
	 
	 
	5,31
	 
	106,2

	17
	Cefuroksym– 30 µg                                       
	Fiolka 50 sztuk
	40
	 
	 
	 
	 
	5,31
	 
	212,4

	18
	Cefiksime 5 µg  
	Fiolka 50 sztuk
	8
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Cefoksytyna - 30 µg 
	Fiolka 50 sztuk
	30
	 
	 
	 
	 
	5,31
	 
	106,2

	20
	Ciprofloksacyna – 5 µg                                     
	Fiolka 50 sztuk
	24
	 
	 
	 
	 
	5,31
	 
	127,44

	21
	Moksifloksacyna – 5 µg                                       
	Fiolka 50 sztuk
	4
	 
	 
	 
	 
	5,31
	 
	31,86

	22
	Levofloksacyna 5 µg
	Fiolka 50 sztuk
	4
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Klindamycyna – 2 µg                                       
	Fiolka 50 sztuk
	26
	 
	 
	 
	 
	5,31
	 
	127,44

	25
	Erytromycyna – 15 µg                                     
	Fiolka 50 sztuk
	26
	 
	 
	 
	 
	5,31
	 
	127,44

	26
	Gentamicina– 10 µg                                       
	Fiolka 50 sztuk
	30
	 
	 
	 
	 
	5,31
	 
	79,65

	27
	Gentamicyna – 30 µg                                     
	Fiolka 50 sztuk
	6
	 
	 
	 
	 
	11,62
	 
	92,96

	28
	Imipenem – 10 µg                                             
	Fiolka 50 sztuk
	45
	 
	 
	 
	 
	5,31
	 
	63,72

	29
	Mupirocin – 200 µg                                        
	Fiolka 50 sztuk
	4
	 
	 
	 
	 
	5,31
	 
	26,55

	30
	Linezolid  – 10 µg                                        
	Fiolka 50 sztuk
	4
	 
	 
	 
	 
	5,31
	 
	21,24

	31
	Nitrofurantoina – 100 µg                                     
	Fiolka 50 sztuk
	20
	 
	 
	 
	 
	5,31
	 
	84,96

	32
	Norfloksacyna – 10 µg                                         
	Fiolka 50 sztuk
	20
	 
	 
	 
	 
	5,31
	 
	79,65

	33
	Penicylina G– 1 UI                                             
	Fiolka 50 sztuk
	25
	 
	 
	 
	 
	5,31
	 
	106,2

	34
	Piperacylina/tazobaktam  – 30/6 µg                                         
	Fiolka 50 sztuk
	4
	 
	 
	 
	 
	5,31
	 
	26,55

	35
	Streptomycyna – 300 µg                                     
	Fiolka 50 sztuk
	6
	 
	 
	 
	 
	5,31
	 
	42,48

	36
	Tikarcylina - 75 µg
	Fiolka 50 sztuk
	4
	 
	 
	 
	 
	5,31
	 
	21,24

	37
	Tikarcylina/ kw.klawulanowy - 75/10 µg
	Fiolka 50 sztuk
	4
	 
	 
	 
	 
	5,31
	 
	21,24

	38
	Tetracyklina - 30 µg
	Fiolka 50 sztuk
	6
	 
	 
	 
	 
	5,31
	 
	84,96

	39
	Trimetoprim – Sulfametoksazol                   
	Fiolka 50 sztuk
	4
	 
	 
	 
	 
	5,31
	 
	106,2

	40
	Wankomycyna  – 5 µg                                          
	Fiolka 50 sztuk
	8
	 
	 
	 
	 
	11,87
	 
	237,4

	41
	Oksacylina – 1 µg                                                 
	Fiolka 50 sztuk
	8
	 
	 
	 
	 
	11,87
	 
	94,96

	42
	Cefotaksym/kw. klawulanowy 30/10 µg                           
	Fiolka 50 sztuk
	6
	 
	 
	 
	 
	5,31
	 
	42,48

	43
	Ceftazydym/kw. Klawulanowy 30/10 µg                        
	Fiolka 50 sztuk
	6
	 
	 
	 
	 
	5,31
	 
	42,48

	45
	Ampicylina/sulbaktam  10/10 µg                       
	Fiolka 50 sztuk
	2
	 
	 
	 
	 
	5,31
	 
	21,24

	46
	Meropenem -10 µg                                            
	Fiolka 50 sztuk
	8
	 
	 
	 
	 
	5,31
	 
	31,86

	47
	Teikoplanina - 30 µg
	Fiolka 50 sztuk
	4
	 
	 
	 
	 
	5,31
	 
	21,24

	48
	Rifampicyna - 5 µg
	Fiolka 50 sztuk
	4
	 
	 
	 
	 
	5,31
	 
	21,24

	49
	Tobramycyna -10 µg                                            
	Fiolka 50 sztuk
	4
	 
	 
	 
	 
	5,31
	 
	21,24

	50
	Tikarcylina - 75 µg
	Fiolka 50 sztuk
	4
	 
	 
	 
	 
	5,31
	 
	21,24

	51
	Tigecyklina - 15 µg
	Fiolka 50 sztuk
	4
	 
	 
	 
	 
	5,31
	 
	21,24

	 52
	Trimetoprim/sulfametoksazol 1.25/23.75
	Fiolka 50 sztuk
	8
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Chloramfenikol 30 µg
	Fiolka 50 sztuk
	4
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Chinupristyna/dalfopristyna 15 µg
	Fiolka 50 sztuk
	4
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Kwas fusydowy 10 µg
	Fiolka 50 sztuk
	4
	
	
	
	
	
	
	

	56
	Escherichia coli  ATCC 25922
	25 krążków
	2
	 
	 
	 
	 
	5,31
	 
	10,62

	57
	Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

	25 krążków
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	Staphylococcus aureus ATCC 29213
	25 krążków
	2
	 
	 
	 
	 
	11,87
	 
	23,74

	59
	Streptococcus pneumoniae ATCC 49619
	10 krążków
	2
	 
	 
	 
	 
	11,87
	 
	23,74

	RAZEM:
	


..............................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Karta spełniania warunków przedmiotu zamówienia
Warunki wymagane dot. Pakietu nr 5:

	Lp.
	Opis wymaganych warunków
	Spełnia*/Nie spełnia* 

	1
	Wszystkie krążki antybiotykowe i szczepy wzorcowe muszą pochodzić od jednego producenta w celu zachowania standaryzacji kontroli oceny lekowrażliwości 

	

	2
	Krążki muszą posiadać stałe, dwustronne, nie zmieniające się oznaczenie i stężenie  antybiotyku  zgodne z  zaleceniami CLSI/EUCAST
	

	3
	każda  fiolka  powinna  być pakowana fabrycznie w hermetyczne opakowanie typu blister z  pochłaniaczem wilgoci
	

	4
	Ostatni krążek w fiolce musi być oznaczony symbolem "x" w celu zabezpieczenia pracy dyspenserów z pustymi kasetami (tj. uszkodzeniem).
	

	5
	Krążki antybiotykowe muszą posiadać certyfikat ISO 13485 dla wyrobów medycznych oraz deklaracje zgodności CE dla wszystkich krążków
	

	6
	Wszystkie szczepy wzorcowe muszą pochodzić z  0-1 pasażu oryginalnej kolekcji ATCC

	

	7
	Temperatura przechowywania szczepów -20  + 8 ºC

	

	8
	Do szczepów należy dołączyć instrukcję postępowania ze szczepem w języku polskim

	


* wpisać odpowiednio

Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty.
..............................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
formularz asortymentowo – cenowy 












Załącznik nr 7 do SIWZ

Pakiet nr 6 - testy do identyfikacji mikroorganizmów oraz dzierżawa czytnika i densytometru dla laboratorium w Sycowie
	Lp
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Jednostka miary
	Ilość na 24 miesiące
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	Wielkość opakowania
	Ilość opakowań
	Cena brutto za opakowanie
	Vat%
	Wartość brutto

	Podłoża na płytkach :   

	1
	Testy do identyfikacji bakterii Gram ujemnych (Enterobacteriaceae i Niefermentujacych glukozy) wraz z potrzebnymi odczynnikami, szereg biochemiczny minimum 29 cech biochemicznych
	op. 20 testów
	320 testów
	  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Testy do identyfikacji bakterii Gram dodatnich  wraz z potrzebnymi odczynnikami, szereg biochemiczny minimum 29 cech biochemicznych
	op. 20 testów
	200 testów
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Testy do identyfikacji bakterii trudnorosnących (tj. Neisseria, Haemophilus Moraksella) oraz innych bakterii o wysokich wymaganiach odżywczych wraz z potrzebnymi odczynnikami, szereg biochemiczny minimum 29 cech biochemicznych
	op. 20 testów
	100 testów
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RAZEM:
	


Wykonawca zobowiązany jest wyliczyć wartość oferty uwzględniając wielkość opakowań i zaokrąglając w górę do pełnego opakowania

Miesięczna rata dzierżawy czytnika do testów i densytometru wynosi: ....................... zł. brutto, VAT 23%

Łączna wartość dzierżawy na 24 miesiące za czytnik do testów i densytometr wynosi: ................... zł. brutto, VAT 23%

Łączna wartość oferty (testy do identyfikacji mikroorganizmów + dzierżawa czytnika do testów i densytometru) wynosi: ............................ zł. brutto

..............................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Karta spełniania warunków przedmiotu zamówienia
Parametry graniczne testów i oprogramowania dot. Pakietu nr 6
	Lp.
	Opis wymaganych parametrów oprogramowania
	Spełnia*/Nie spełnia* 

	1
	Elektroniczna książka kodowa powinna zawierać informacje o zidentyfikowanych bakteriach oraz tabelę prawdopodobieństwa wyników pozytywnych z poszczególnych testów biochemicznych.

Podana baza taksonomiczna identyfikowanych drobnoustrojów.
	

	
	Opis wymaganych parametrów testów identyfikacyjnych
	

	1
	Bezpieczna konstrukcja testu- sztywny moduł, zamknięty format, brak wycieków
	

	2
	Konstrukcja testu pozwalająca na inokulację testu bez pipetowania zawiesiny do studzienek reakcyjnych
	

	3
	Minimum 29 cech biochemicznych, do odczytu w świetle białym i/lub UV
	

	4
	Maximum 2 testy off-line potrzebne do podania przez system wyniku identyfikacji
	

	5
	Opakowania testów w postaci zestawów zawierających wszystkie niezbędne do wykonania testu odczynniki, buliony (bez odczynników do testów off-line)
	

	6
	Uproszczony format testów biochemicznych.

Na jednym szeregu biochemicznym test w kierunku pałeczek G(-) i niefermentujących, na jednym szeregu biochemicznym test w kierunku bakterii G(+)
	

	7
	Test w kierunku bakterii o specyficznych wymaganiach wzrostowych typu Neisseria/Haemophilus/Moraxella
	

	
	Opis wymaganych parametrów densytometru-parametry techniczno użytkowe
	

	1
	Urządzenie do pomiaru stopnia zmętnienia zawiesiny bakteryjnej
	

	2
	Pomiary w zakresie odpowiadającym wzorcom McFarlanda od 0,1 - 4,5 jednostek
	

	3
	Dokładność pomiarów 0,5 +/- 0,08 j. McFarlanda
	

	4
	Powtarzalność pomiarów 0,5 +/- 0,04 j. McFarlanda
	

	5
	Możliwość odczytu przy minimalnej objętości napełniania probówki, jednak nie mniejszej niż 2 ml
	

	6
	Urządzenie przeznaczone do pracy ze szklanymi, płaskodennymi probówkami wielokrotnego użycia o wymiarach: średnica 16 mm, wysokość 75 mm
	

	7
	Dostawa wraz z zestawem kalibracyjnym (zestaw 3 wzorców kontrolnych 0,25: 1: 4:  j. 

Dokładność pomiarów 0,5+/- 0,08 j. McFarlanda
	

	8
	Zasilanie sieciowe i bateryjne (baterie alkaliczne) minimum 2300 pomiarów bez wymiany baterii
	

	9
	Klasyfikacja wyrobu Medycznego. Podać  
	


* wpisać odpowiednio

Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty.
..............................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

formularz asortymentowo – cenowy 












Załącznik nr 8 do SIWZ

Pakiet nr 7 -  Podłoża mikrobiologiczne na płytkach

	Lp
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Jednostka miary
	Ilość na 24 miesiące
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	Wielkość opakowania
	Ilość opakowań
	Cena brutto za opakowanie
	Vat%
	Wartość brutto

	Podłoża na płytkach :   

	1
	Chapman Agar (Mannitol Salt Agar)                         
	Płytka 90mm
	300
	 
	 
	 
	 
	1,46
	 

 
	438

	2
	Podłoże czekoladowe z dodatkiem wielowitaminowym i bacytracyną do izolacji Haemophilusa
	Płytka 90mm
	500
	 
	 
	 
	 
	1,83
	 

 
	732

	3
	Columbia + 5% krew barania                                     
	Płytka 90mm
	11000
	 
	 
	 
	 
	1,33
	 

 
	7315

	4
	Podłoże z żółcią, eskuliną i azydkiem, do izolacji i różnicowania paciorkowców z grupy D
	Płytka 90mm
	160
	 
	 
	 
	 
	3,89
	 

 
	622,4

	5
	Mueller Hinton Agar- podłoże do badania lekowrażliwości                            
	Płytka 90mm
	4000
	 
	 
	 
	 
	1,33
	 

 
	5054

	6
	Sabouraud + Chloramphenicol + Gentamicin - podłoże do izolacji drożdżaków i dermatofitów            
	Płytka 90mm
	800
	 
	 
	 
	 
	1,46
	 

 
	1168

	7
	Podłoże chromogenne do izolacji i bezpośredniej identyfikacji Candida albicans oraz wstępnej identyfikacji C.glabrata, C. krusei, C. tropicalis       
	Płytka 90mm
	240
	 
	 
	 
	 
	2,71
	 

 
	542

	8
	Podłoże chromogenne do izolacji i bezpośredniej identyfikacji MRSA, 
	Płytka 90mm
	160
	 
	 
	 
	 
	2,77
	 

 
	554

	9
	Podłoże chromogenne do izolacji i bezpośredniej identyfikacji E. coli, Proteus i Enterococci oraz wstępnej identyfikacji innych patogenów układu moczowego
	Płytka 90mm
	2600
	 
	 
	 
	 
	2,38
	 

 
	4760

	10
	Mac Conkey z fioletem krystalicznym                                  
	Płytka 90mm
	3000
	 
	 
	 
	 
	1,51
	 

 
	3171

	11
	Podłoże Mueller-Hinton agar z 5% krwią końską i 20 mg/l NAD
	Płytka 90mm
	500
	 
	 
	 
	 
	1,67
	 

 
	835

	12
	Podłoże chromogenne do identyfikacji Paciorkowców grupy B
	Płytka 90mm
	700
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 
	 

	13
	Podłoże wybiórcze do izolacji i identyfikacji Clostridium Dificille 
	Płytka 90mm
	80
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Podłoże chromogenie do badań przesiewowych w kierunku Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy (CPE) szczególnie KPC oraz NDM-1
	Płytka 90mm
	60
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Podłoże chromogenie do badań przesiewowych w kierunku Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy typu OXA-48
	Płytka 90mm
	60
	
	
	
	
	
	
	

	16RRRAZEM:
	


Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty.
.............................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Karta spełniania warunków przedmiotu zamówienia
Warunki wymagane dot. Pakietu nr 7:

	Lp.
	Opis wymaganych warunków
	Spełnia*/Nie spełnia* 

	1
	certyfikat jakości podłoża dołączony do każdej serii 

	

	2
	grubość warstwy agaru dla podłoży gotowych na płytkach - 4 mm, opis podłoży na spodniej części płytki (nazwa, producent, data i godzina rozlania, seria, termin ważności)
	

	3
	podłoża na płytkach: płytki standardowe 90 mm, pakowane po 10 sztuk w rękaw foliowy

	

	4
	Wykonawca zobowiązany jest wyliczyć wartość oferty uwzględniając wielkość opakowań i zaokrąglając w górę do pełnego opakowania
	

	5
	Wszystkie podłoża od jednego producenta


	


* wpisać odpowiednio

..............................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

formularz asortymentowo – cenowy 












Załącznik nr 9 do SIWZ

Pakiet nr 8 -  Paski testowe ETEST - określanie wartości MIC

	Lp
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Jednostka miary
	Ilość na 24 miesiące
	Nazwa/ nr katalogowy
	Producent
	Wielkość opakowania
	Ilość opakowań
	Cena brutto za opakowanie
	Vat%
	Wartość brutto

	1
	Cefotaksym  32 - 0,002 μg/ml
	10 pasków
	29  op.
	 
	 
	 
	 
	1,46
	 
	730

	2
	Penicylina G   32 - 0,002 μg/ml
	10 pasków
	29  op.
	 
	 
	 
	 
	1,83
	 
	549

	3
	Wankomycyna  256 - 0,016 μg/ml
	10 pasków
	8  op. 
	 
	 
	 
	 
	1,46
	 
	730

	4
	Imipenem  32 - 0,002 μg/ml
	10 pasków
	13  op.
	 
	 
	 
	 
	1,83
	 
	549

	5
	Ampicylina 256-0,016 μg/ml
	10 pasków
	4  op.
	 
	 
	 
	 
	1,83
	 
	549

	6
	Kolistyna 256-0,016 μg/ml
	10 pasków
	4 op.
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	


..............................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Karta spełniania warunków przedmiotu zamówienia
Warunki wymagane dot. Pakietu nr 8:

	Lp.
	Opis wymaganych warunków

	Spełnia*/Nie spełnia* 

	1
	Paski testowe ETEST do określania wartości MIC pakowane po 10 sztuk

	

	2
	Każdy pasek pakowany oddzielnie wraz z pochłaniaczem wilgoci

	

	3
	Gradient stężenia antybiotyku naniesiony na plastikowy pasek

	

	4
	Temperatura przechowywania pasków od 2 do 8 ⁰C

	


* wpisać odpowiednio

..............................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

formularz asortymentowo – cenowy 











Załącznik nr 10 do SIWZ

Pakiet 9 - Odczynniki do badań laboratoryjnych

	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn. miary
	Ilość na 24 miesiące
	Wielkość opakowania
	Cena jednostkowa brutto za opakowanie
	VAT (%)
	Wartość brutto
	Parametry graniczne

	1.
	Odczynnik May Grunwalda
	ml
	4000
	 
	 
	 
	 
	1. Wielkość opakowania jednostkowego 250-500 ml

	2.
	Odczynnik Giemsy
	ml
	3000
	 
	 
	 
	 
	1. Wielkość opakowania jednostkowego 250-500 ml

	3.
	Odczynnik Pandy'ego
	ml
	1000
	 
	 
	 
	 
	1. Wielkość opakowania jednostkowego 100-250 ml

	4.
	Odczynik Nonne Apelta
	ml
	1000
	 
	 
	 
	 
	1. Wielkość opakowania jednostkowego 100-250 ml

	5.
	Odczynnik Rosina
	ml
	1000
	 
	 
	 
	 
	1. Wielkość opakowania jednostkowego 100-250 ml

	6.
	Odczynnik Ehrlicha
	ml
	1000
	 
	 
	 
	 
	1. Wielkość opakowania jednostkowego 100-250 ml

	7.
	Odczynnik Mac Williama
	ml
	800
	 
	 
	 
	 
	1. Wielkość opakowania jednostkowego 100-250 ml

	8.
	Odczynnik Turka
	ml
	500
	 
	 
	 
	 
	1. Wielkość opakowania jednostkowego 100 ml

	9.
	Zestaw odczynników do barwienia metodą Grama: Fiolet krystaliczny, Lugol, Odbarwiacz, Safranina 
	zestaw
	8
	 
	 
	 
	 
	1. Wielkość zestawu 4x250 ml

	RAZEM:
	
	


..............................................................
/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

formularz asortymentowo – cenowy 











Załącznik nr 11 do SIWZ

Pakiet 10 - Materiały kontrolne do analizatora RKZ OMNI C
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość ampułek na 24 miesiące
	Jednostka miary
	Wielkość opakowania
	Cena jednostkowa brutto za opakowanie
	VAT (%)
	Wartość brutto

	1.
	Materiał kontrolny - pH odpowiadające kwasicy
	480
	amp
	 
	 
	 
	 

	2.
	Materiał kontrolny - pH odpowiadające zakresowi fizjologicznemu
	480
	amp
	 
	 
	 
	 

	3.
	Materiał kontrolny - pH odpowiadające zasadowicy
	480
	amp
	 
	 
	 
	 

	RAZEM:
	


..............................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Karta spełniania warunków przedmiotu zamówienia
Warunki wymagane dot. Pakietu nr 10:

	Lp.
	Opis wymaganych warunków

	Spełnia*/Nie spełnia* 

	1
	Materiał w postaci roztworu wodnego
	

	2
	Wartości metrykalne pH, pCO2 i pO2 oraz stężenia jonów Na, K, Cl, Ca wyznaczone przez producenta materiału dla analizatora OMN
	

	3
	3 poziomy materiału kontrolnego z pH odpowiadającym kwasicy, zasadowicy oraz stanowi fizjologicznemu pH
	


* wpisać odpowiednio

..............................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

formularz asortymentowo – cenowy 











Załącznik nr 12 do SIWZ

Pakiet 11 - Szybkie testy do badań laboratoryjnych

	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Jednostka miary
	Ilość na 24 miesiące
	Wielkość opakowania
	Cena jednostkowa brutto za opakowanie
	VAT (%)
	Wartość brutto
	Parametry graniczne

	1.
	Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg) w surowicy
	oznaczenie
	500
	 
	 
	 
	 
	1. Metoda: kasetkowy test immunochromatograficzny
2. Cut off: ≤ 0,3 IU
3. Możliwość wykonania badań w osoczu

	2.
	Test immunochromatograficzny do wykrywania przeciwciał przeciwko Treponema pallidum w surowicy
	oznaczenie
	1600
	 
	 
	 
	 
	1. Metoda: kasetkowy test immunochromatograficzny
2. Możliwość wykonania badania w krwi pełnej i osoczu
3. Wykrywanie przeciwciał w klasach IgG, IgM, IgA

	3.
	Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania krwi utajonej w kale
	oznaczenie
	800
	 
	 
	 
	 
	1. Metoda: kasetkowy test immunochromatograficzny, przeciwciała swoiste dla ludzkiej hemoglobiny
2. Czułość: 10 ng Hgb/ml
3. Bez diety
4. Brak reakcji krzyżowych z hemoglobinami zwierzęcymi
5. Brak efektu prozone do 100000 ng/ml

	4.
	Test immunochromatograficzny do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C (anty HCV) w surowicy
	oznaczenie
	400
	 
	 
	 
	 
	1. Metoda: kasetkowy test immunochromatograficzny
2. Możliwość wykonania badań w osoczu

	5.
	Test immunochromatograficzny do wykrywania przeciwciał przeciwko ludzkiemu wirusowi upośledzenia odporności (HIV) w surowicy
	oznaczenie
	400
	 
	 
	 
	 
	1. Metoda: kasetkowy test immunochromatograficzny
2. Test wykrywajacy przeciwciała IgG, IgA i IgM wytworzone przeciwko wszystkim podtypom ludzkiego wirusa upośledzenia odporności Typu1 (HIV-1, łącznie z  grupą 0) i Typu2 (HIV-2)
3. Możliwość wykonywania badań także w osoczu

	6
	Test immunochromatograficzny do wykrywania sercowej troponiny I w osoczu, surowicy lub krwi pełnej
	oznaczenie
	50
	
	
	
	
	1. Metoda: kasetkowy test immunochromatograficzny
2. Test wykrywajacy sercową troponinę I, o wartości odcięcia (cut off) 0,5 ng/ml

	RAZEM:
	
	


..............................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
formularz asortymentowo – cenowy 











Załącznik nr 13 do SIWZ

Pakiet nr 12 – dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań chemiluminescencyjnych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów (podstawowego i zapasowego)

1. Odczynniki
	Lp
	Nazwa oznaczenia
	Ilość oznaczeń
	Nazwa/nr katalogowy
	Wielkość opakowania
	Ilość opakowań
	Cena jednostkowa brutto za opakowanie
	VAT (%)
	Wartość brutto

	1
	TSH 3 gen
	3500
	
	
	
	
	
	

	2
	fT3 (wolne fT3)
	1000
	
	
	
	
	
	

	3
	fT4 (wolne fT4)
	1300
	
	
	
	
	
	

	4
	PSA
	1600
	
	
	
	
	
	

	5
	Troponina
	7600
	
	
	
	
	
	

	6
	p/ciała przeciw Toxoplazmie IgG
	600
	
	
	
	
	
	

	7
	p/ciała przeciw Toxoplazmie IgM
	650
	
	
	
	
	
	

	8
	CA 125
	550
	
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	


Wykonawca zobowiązany jest wyliczyć wartość oferty uwzględniając wielkość opakowań i zaokrąglając w górę do pełnego opakowania

Przy obliczaniu ilości potrzebnych opakowań Wykonawca uwzględni trwałość zestawów odczynnikowych na pokładzie analizatora

Przy obliczaniu ilości potrzebnych opakowań odczynników do podanych wyżej ilości oznaczeń należy doliczyć niezbędne oznaczenia kalibracyjne

Wykonawca oświadcza, że wskazany w formularzu asortyment jest wystarczający do prawidłowego wykonania w/w ilości oznaczeń. W przypadku nie uwzględnienia asortymentu potrzebnego do wykonania w/w ilości oznaczeń Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego zapewnienia tego asortymentu Zamawiającemu. Wykonawca pokrywa koszt zakupu i transportu towaru do Zamawiającego.
2. Materiały zużywalne i eksploatacyjne
	Lp
	Nazwa
	Nazwa/nr katalogowy
	Wielkość opakowania
	Ilość opakowań
	Cena jednostkowa brutto za opakowanie
	VAT (%)
	Wartość brutto

	1
	Kontrole
	
	
	
	
	
	

	2
	Materiały eksploatacyjne
	
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	


W przypadku materiałów kontrolnych do TSH (poz. 1 zestawienia) Wykonawca uwzględni wykonywanie kontroli 3 razy w tygodniu na 3 poziomach

W przypadku materiałów kontrolnych do Troponiny (poz 5 zestawienia) Wykonawca uwzględni wykonywanie kontroli codziennie na 2 poziomach

W przypadku materiałów kontrolnych do fT3, fT4 i PSA (poz 2 - 4 zestawienia) Wykonawca uwzględni wykonywanie kontroli 2 razy w tygodniu na 3 poziomach

W przypadku materiałów kontrolnych do CA125 oraz Toxo IgG i Toxo IgM (poz 6 – 8 zestawienia)  Wykonawca uwzględni wykonywanie kontroli 1 raz w tygodniu na 3 poziomach

Wykonawca oświadcza, że wskazany w formularzu asortyment jest wystarczający do prawidłowego wykonania w/w ilości oznaczeń. W przypadku nie uwzględnienia asortymentu potrzebnego do wykonania w/w ilości oznaczeń Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego zapewnienia tego asortymentu Zamawiającemu. Wykonawca pokrywa koszt zakupu i transportu towaru do Zamawiającego
W tabeli 2 (Materiały zużywalne i eksploatacyjne) Wykonawca uwzględni koszt podłączenia i konfiguracji analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego (LIS) E-LAB firmy Eclipse
Oferujemy dzierżawę analizatora określonego w Pakiecie nr 12 :

Miesięczna rata dzierżawy analizatora wynosi: ....................... zł. brutto, VAT 23%

Łączna wartość oferty w zakresie Pakietu nr 12  (odczynniki  +  materiały zużywalne i eksploatacyjne + dzierżawa dwóch analizatorów) wynosi: ............................ zł. brutto 

..............................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Karta spełniania warunków przedmiotu zamówienia
Warunki graniczne dot. Pakietu nr 12
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO

ANALIZATOR: …………………………………………………….

                                                 Podać nazwę, typ, rok produkcji

Parametry graniczne
	L.p.
	Parametr wymagany
	Spełnia*
	Nie spełnia*

	1
	Testy wykonywane metodą chemiluminescencyjną
	 
	 

	2
	Pełna automatyzacja analiz
	 
	 

	3
	Minimum 12 miejsc na odczynniki
	 
	 

	4
	Wydajność aparatu minimum 100 oznaczeń/h
	 
	 

	5
	Możliwość priorytetowego wykonania próbek cito
	 
	 

	6
	Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora
	
	

	7
	Stabilność kalibracji minimum 28 dni
	
	

	8
	Automatyczne monitorowanie zużycia odczynników
	
	

	9
	Możliwość wykonywania badań przy wykorzystaniu próbek pierwotnych
	
	

	10
	Praca analizatora w trybie swobodnego dostępu
	
	

	11
	Identyfikacja próbek i odczynników na podstawie kodów kreskowych przy użyciu wbudowanego czytnika
	
	

	12
	Wbudowany system kontroli jakości
	
	

	13
	Możliwość archiwizacji danych
	
	

	14
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	
	

	15
	Możliwość współpracy z laboratoryjnym systemem informatycznym (LIS) - przesył danych z wykorzystaniem komunikacji dwukierunkowej
	
	

	16
	Gwarancja i bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie umowy, 
(w tym 2 obowiązkowe przeglądy techniczne analizatora na rok)
	
	

	17
	Analizator wyposażony w zewnętrzny UPS umożliwiający podtrzymanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania
	
	

	18
	Możliwość wykonania oznaczenia troponiny w czasie nie dłuższym niż 15 minut, wraz z możliwością jednoczesnego wykonywania pozostałych badań immunochemicznych
	
	

	19
	Trwałość odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych minimum 6 miesięcy
od daty dostawy
	
	

	20
	Odczynniki gotowe do użycia, pakowane w pojemniki nadające się do bezpośredniego
włożenia do analizatora
	
	

	21
	Analizator zapasowy pracujący przy użyciu tych samych odczynników i materiałów zużywalnych co analizator podstawowy
	
	

	22
	Wykonawca zapewni urządzenie utrzymujące stałe warunki (temperatura) w pomieszczeniu w którym zostanie zainstalowany analizator 
	
	

	23
	Wykonawca uwzględni w ofercie zakup kontroli międzynarodowej dla parametrów kardiologicznych w cyklach półrocznych (1 cykl - 13 próbek kontrolnych) przez cały okres trwania umowy
Wymagane parametry kontroli:
2 oznaczane parametry
oznaczenia co 2 tygodnie,
możliwość elektronicznego przesyłania danych oraz zarejestrowania więcej niż jednego aparatu/kontrolę
	 
	 

	
	
	
	

	24
	Podłączenie analizatora do systemu e-Lab na koszt Wykonawcy
	
	


* wpisać odpowiednio

Niespełnienie któregoś z warunków granicznych powoduje odrzucenie oferty.

..............................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Ocena techniczno-użytkowa

Kryteria oceny parametrów technicznych odczynników i analizatora dot. Pakietu nr 12.

	Cechy podlegające ocenie

	L.p.
	Parametry oceniane
	punktacja
	Tak/Nie*

	1.
	Przedział odczynnikowy na pokładzie analizatora utrzymujący temperaturę w zakresie 2-10 stopni C
	tak - 18 pkt
nie - 0 pkt
	

	2.
	System zapobiegający Carry over (przeniesieniu materiału pomiędzy próbkami) nie wymagający materiałów jednorazowego użytku
	tak - 2 pkt
nie - 0 pkt
	 


* wpisać odpowiednio

Oferent ma obowiązek przedstawienia w ofercie dokumentacji, na podstawie której Zamawiający dokona oceny przedstawionych parametrów odczynników


..............................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

formularz asortymentowo – cenowy 











Załącznik nr 14 do SIWZ

Pakiet nr 13 – dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań morfologii krwi wraz dzierżawą dwóch analizatorów – analizatora z automatycznym podajnikiem próbek dla laboratorium w Oleśnicy i analizatora z manualnym podawaniem próbek dla laboratorium w Sycowie

Zakładana ilość badań w okresie umowy (24 miesiące) – 79000 badań – w tym 45000 w trybie 5 diff i 34000 w trybie CBC

1. Odczynniki i materiały zużywalne
	L.p.
	Nazwa
	Nazwa/ nr katalogowy
	Ilość opakowań na 24 miesiące
	Wielkość opakowania
	Cena jednostkowa brutto za opakowanie
	VAT (%)
	Wartość brutto

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	


Wykonawca oświadcza, że wskazany w formularzu asortyment jest wystarczający dla prawidłowego wykonania w/w ilości oznaczeń. W przypadku nieuwzględnienia asortymentu potrzebnego do wykonania w/w ilości oznaczeń Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego zapewnienia tego asortymentu Zamawiającemu. Wykonawca pokrywa koszt zakupu i transportu towaru do zamawiającego.

Oferujemy dzierżawę analizatora określonego w Pakiecie nr 13 :

Miesięczna rata dzierżawy za jeden analizator wynosi: ....................... zł. brutto, VAT 23%

Łączna wartość oferty w zakresie Pakietu nr 13  (odczynniki +  materiały zużywalne + dzierżawa dwóch analizatorów) wynosi: ............................ zł. brutto 

..............................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy/
Karta spełniania warunków przedmiotu zamówienia
Warunki graniczne dot. Pakietu nr 13
	 L.p.
	 Warunki graniczne
	Spełnia*
	Nie spełnia*

	1.
	Analizator z rozdziałem krwinek białych – 5 diff
	 
	 

	2.
	Ilość raportowanych parametrów hematologicznych – minimum 24
	 
	 

	3.
	Parametry mierzone:

- erytrocyty

- hemoglobina

- trombocyty

- leukocyty

Różnicowanie leukocytów:

- neurocyty

- limfocyty

- monocyty

- eozyno file

- bazofile
	 
	 

	4.
	Ocena całkowitej liczby WBC metodą optyczną
	 
	 

	5.
	Dowolność trybu oznaczenia dla każdej próbki (CBC lub CBC + DIFF)
	 
	 

	6.
	Różnicowanie WBC na 5 populacji przy użyciu cystometrii przepływowej z wykorzystaniem światła laserowego
	 
	 

	7.
	Objętość aspirowanej próbki do 150 ul. (w obu trybach – CBC i CBC – DIFF)
	 
	 

	8.
	Wydajność ok. 60 oznaczeń/godzinę
	 
	 

	9.
	Maksymalna liczba reagentów (wraz z odczynnikiem odbiałczającym) – 5
	 
	 

	10
	Analizator z podajnikiem próbek i analizator z manualnym podawaniem próbek pracujące na tych samych odczynnikach
	
	

	11
	W analizatorze z podajnikiem próbek – podajnik próbek na 20 probówek
	
	

	12.
	Odczynniki bezcyjankowe
	 
	 

	13
	W trybie CBC oszczędność odczynników
	
	

	14.
	Liniowość: RBC min do 7 M/ul.; WBC min do 250 K/ul.; PLT min do 5000 K/ul.; HGB min do 25 g/dl
	 
	 

	15.
	Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach
	
	

	16.
	Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie
	
	

	17.
	Graficzna prezentacja wyników – histogram, skategram
	
	

	18.
	Możliwość wprowadzania danych demograficznych pacjenta
	
	

	19.
	Dowolność redagowania wydruku wyniku wraz z podaniem odpowiednich wartości referencyjnych dla płci i wieku
	
	

	20.
	Zarządzanie odczynnikami – szacowanie przez system zużycia odczynników i możliwość kontroli ilości odczynników w dowolnym czasie
	
	

	21.
	Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich parametrów, parametry krwi kontrolnej wczytywane za pomocą dyskietki, dysku CD lub kodu)
	
	

	22.
	Analizator wyposażony w zewnętrzny komputer (jeśli nie jest wbudowany), monitor oraz drukarkę laserową i zasilacz UPS)
	
	

	23.
	Oprogramowanie obejmujące system kontroli jakości, archiwizacje wyników pacjentów i możliwość dowolnej konfiguracji wydruku wyników badań w zależności od potrzeb laboratorium
	
	

	24.
	Możliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym w czasie rzeczywistym i wprowadzania danych demograficznych pacjenta z LIS
	
	

	25.
	Bezpłatny serwis w okresie umowy
	
	

	26.
	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie trwania umowy
	
	

	27.
	Maksymalny czas usunięcia awarii do 48 godzin
	
	

	28.
	Przeszkolenie z obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego
	
	

	29.
	Bezpłatne podłączenie i konfiguracja aparatu do LIS (e-lab firmy Eclipse)
	
	


* wpisać odpowiednio

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. 

..............................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Kryteria oceny odczynników dot. Pakietu nr 13.

	Cechy podlegające ocenie

	L.p.
	Parametry oceniane
	punktacja
	Tak/Nie*

	1.
	Pomiar HGB w osobnym kanale pomiarowym niezależnie od WBC, gwarantujący brak interferencji ze strony krwinek białych i lipidów
	10 pkt

	

	2.
	Objętość aspirowanej próbki maksymalnie 20 ul
	10 pkt
	

	3.
	Możliwość wykonywania oznaczeń w trybie kapilarnym (także z oznaczeniem w trybie 5 Diff)
	10 pkt
	


* wpisać odpowiednio

Oferent ma obowiązek przedstawienia w ofercie dokumentacji, na podstawie której Zamawiający dokona oceny przedstawionych parametrów odczynników.


..............................................................

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy/
Załącznik nr 15 do SIWZ

.......................................................                                       
     

      .........................................

         (pieczątka firmowa)                                                                                       

     (data)

Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 r.) składam niniejsze oświadczenie:

Oświadczam, że firma którą reprezentuję / której jestem właścicielem, nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że wyklucza się:

1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
1a  wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia 
        publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które  
        wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie, albo wypowiedzenie umowy odstąpienie od niej 
        nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia 
        wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciw prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku ,przestępstwo  przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa ,lub przestępstwa skarbowego;

7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
12. wykonawców, którzy nie spełniają  warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4.
13. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)
Załącznik nr 16 do SIWZ

.............................................................                                        ..........................................

        (pieczątka firmowa)                                                                                               (data)

Zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 r. ) składam niniejsze oświadczenie:

Oświadczam, że firma którą reprezentuję / której jestem właścicielem:

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiada wiedzę i doświadczenie
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
.....................................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Załącznik nr 17 do SIWZ

wzór umowy na dostawę odczynników

UMOWA Nr PN/.........../2014
Zawarta w dniu ....... . ....... . 2014 r.

Zamawiający:
POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI



ul. Armii Krajowej 1



56-400 Oleśnica

reprezentowany przez: 

· Dyrektora -  mgr Liliannę Głowacką

· Głównego Księgowego – mgr Teresę Annę Rogalską

Wykonawca: 

reprezentowany przez:

· .....................................................................

· .....................................................................

Podstawą prawną zawarcia niniejszej umowy, jest wynik postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, znak sprawy: PN/11/2014, przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

§1. 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa: ............................... 

2. Szczegółowy wykaz asortymentu oraz cen określa załącznik nr 1 do umowy.

3. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta przetargowa wraz z załącznikami. 

4. Ilości asortymentu określone w umowie są wielkościami szacunkowymi. Rzeczywiste ilości przedmiotu umowy wynikać
 będą z zamówień składanych przez Zamawiającego przez okres trwania umowy.

5. Asortyment zamawiany będzie partiami zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.

§2.

1. Maksymalna wartość umowy wynosi: 

Brutto: ........... zł.

(słownie) ................................

2. Ceny określone w załączniku nr 1 do umowy są stałe przez cały okres trwania umowy.

3. Zamawiający dopuszcza zmianę cen brutto tylko w przypadku zmiany stawek podatku VAT.

4. W przypadku niewyczerpania przez Zamawiającego wartości umowy w okresie jej trwania, Strony mają prawo do przedłużenia terminu obowiązywania umowy, bez zwiększania jej wartości. 

5. Zmiana o której mowa w pkt. 4 wymaga formy aneksu.

§3.

Umowę zawiera się na okres: 24 miesięcy.

 §4.

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu zamówienia na koszt własny do Laboratoriów  Zamawiającego tj. pod adres: 56-400 Oleśnica, ul. Armii Krajowej 1 oraz  56-500 Syców, ul. Oleśnicka 25.
2. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego, wg bieżących potrzeb – każdorazowo w terminie do 7 dni od pisemnego złożenia zapotrzebowania.

3. Wykonawca zapewnia ciągłość dostaw całości asortymentu przez czas trwania umowy.

§5.

1. W przypadku niewyczerpania przez Zamawiającego w okresie trwania umowy pełnego asortymentu i ilości przedmiotu umowy, Wykonawca nie będzie rościć wobec Zamawiającego żadnych żądań.

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany zamawianych ilości w ramach asortymentu objętego umową, przy nieprzekroczeniu wartości umowy.

3. Zmniejszenie ilości asortymentu objętego umową nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy.
§6.

1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych. 

2. Należność za dostarczony asortyment przekazywana będzie przez Zamawiającego sukcesywnie – po każdej dostawie na podstawie faktury, przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury.

3. Zamawiający upoważnia wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zmawiającego.

4. Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy przysługują odsetki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 403)  

§7.

1. Strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi przez zapłatę kary umownej w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za opóźnienie w dostawie zamówionej ilości partii towaru w terminie uzgodnionym w trybie § 4 ust. 2 w wysokości 1% niezrealizowanej wartości zamówionej ilości towaru za każdy dzień opóźnienia.

b)  w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto  niezrealizowanej części umowy

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§8.

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot niniejszej umowy posiada wymagane odpowiednimi przepisami atesty i certyfikaty.

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić oryginały wymaganych atestów lub certyfikatów w każdej chwili, na żądanie Zamawiającego.

§9.

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca:

a) bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie lub je przerwał i nie kontynuuje ich przez  okres jednego tygodnia, 

b) realizuje usługę dotyczącą przedmiotu zamówienia niezgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) wszczęcia postępowania upadłościowego lub ogłoszenia upadłości Wykonawcy,

d) likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3.   Oświadczenie o odstąpieniu od umowy dla swej ważności wymaga formy pisemnej i może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§10.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory wynikłe z wykonania umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy Zamawiającemu.

§11.

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i strony postanawiają, że jedyna dopuszczalna zmiana warunków umowy może dotyczyć ceny w części dotyczącej zmiany stawki podatku VAT oraz w przypadku niewyczerpania przez Zamawiającego wartości umowy w okresie jej trwania, Strony mają prawo do przedłużenia terminu obowiązywania umowy, bez zwiększania jej wartości. Strony dopuszczają również zmianę warunków umowy w zakresie numeru katalogowego produktu i nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów oraz wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian w obowiązujących przepisach prawa.
§11.

1. Na podstawie art. 54 pkt 5 ustawy o działalności leczniczej, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności, wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody wyrażonej przez podmiot tworzący, czyli Powiat Oleśnicki.

2. Czynności prawne dokonane z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.

§12.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                                                     Wykonawca:

Załącznik nr 18 do SIWZ

wzór umowy na dzierżawę analizatorów

           UMOWA ......./2014
        z dnia ......... 2014
Zamawiający:
POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI



ul. Armii Krajowej 1



56-400 Oleśnica

reprezentowany przez: 

· Dyrektora -  mgr Liliannę Głowacką

· Głównego Księgowego – mgr Teresę Annę Rogalską

Wykonawca :...................

reprezentowany przez:

-    ........................................

Podstawą prawną zawarcia niniejszej umowy jest wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, znak sprawy: PN/11/2014 przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

§1

1. Przedmiotem umowy jest dzierżawa……………………….., których opis techniczny zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Dane identyfikacyjne aparatów: ....................................................
§2

Wykonawca jako właściciel aparatu oddaje Zamawiającemu powyższe urządzenia, do używania i pobierania pożytków.

§3

1. Umowę zawiera się na okres 24 miesięcy.

2. Dostawa aparatu nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

§4

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia analizatora na koszt własny do Laboratorium Zamawiającego pod adres: 56-400 Oleśnica, ul. Armii Krajowej 1 / 56-500 Syców, ul. Oleśnicka 25. do Laboratorium Zamawiającego 

2. Wraz z aparatem Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędne dokumenty:

a) instrukcje obsługi aparatami w języku polskim

b) karty serwisowe

c) komplet dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzenia

d) informacje o kontrolach jakości.

3. Urządzenia wraz ze stosownymi instrukcjami zostaną wydane Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, po stwierdzeniu przez Zamawiającego faktu przekazania urządzeń w stanie kompletnym i nadającym się do umówionego użytku.

§5

1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu w ramach czynszu dzierżawnego serwis aparatów przez okres trwania umowy.

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie warunki serwisu i obsługi gwarancyjnej.

3. Wykonawca zapewnia w ramach czynszu dzierżawnego montaż aparatów i przeszkolenie w zakresie ich obsługi 11 osób w Oleśnicy (w zakresie Pakietów dot. Oleśnicy) i 6 osób w Sycowie (w zakresie Pakietów dot. Sycowa).

§6

Zamawiający będzie używać wydzierżawione urządzenia w sposób odpowiadający ich właściwościom i przeznaczeniu, zgodnie z zasadami prawidłowej obsługi.

§7

Zamawiający przejmuje urządzenia w stanie zdatnym do użytku i zobowiązuje się utrzymywać urządzenia w stanie zdatnym do użytku przez czas trwania dzierżawy.

§8

1. Czynsz dzierżawy za jeden aparat wynosi miesięcznie:

Brutto: 

Słownie:

2. Termin płatności czynszu wynosi 60 dni od wystawienia faktury za dany miesiąc rozliczeniowy z dołu.

3. Wysokość czynszu jest stała przez cały okres trwania umowy.

4. Maksymalna wartość umowy wynosi:

Brutto: 

Słownie: 

5. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości czynszu tylko w przypadku zmiany stawek podatku VAT.

§9

1.  Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu dostawy aparatów, Zamawiający będzie miał prawo żądać 
       kary umownej w wysokości 1,0% od wartości brutto za każdy dzień zwłoki.

2.  W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w 
       wysokości 10% pozostałej do zapłacenia wartości umowy brutto. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy przysługują odsetki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 403)  

§10

Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym jeżeli stwierdzi używanie urządzeń niezgodnie z warunkami umowy lub warunkami technicznymi eksploatacji urządzenia.

§11

Zamawiający nie może oddać urządzenia w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub w poddzierżawę bez uzyskania pisemnej zgody Wykonawcy.

§12

1. Wykonawca oświadcza, że aparaty będące przedmiotem niniejszej umowy, posiada wymagane odpowiednimi przepisami atesty i certyfikaty.

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wymagane atesty lub certyfikaty w każdej chwili, na żądanie Zamawiającego.

§13

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy Zamawiającemu.

§14

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i strony postanawiają, że jedyna dopuszczalna zmiana warunków umowy może dotyczyć ceny w części dotyczącej zmiany stawki podatku VAT.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca:

e) bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie lub je przerwał i nie kontynuuje ich przez  okres jednego tygodnia, 

f) realizuje usługę dotyczącą przedmiotu zamówienia niezgodnie z obowiązującymi przepisami,

g) wszczęcia postępowania upadłościowego lub ogłoszenia upadłości Wykonawcy,

h) likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

4.   Oświadczenie o odstąpieniu od umowy dla swej ważności wymaga formy pisemnej i może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§15

1. Na podstawie art. 54 pkt 5 ustawy o działalności leczniczej, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności, wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody wyrażonej przez podmiot tworzący, czyli Powiat Oleśnicki.

2. Czynności prawne dokonane z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.

§16

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

Zamawiający: 









Wykonawca:
