## zadanie 11
Zadanie 11 – Materiały eksploatacyjne do myjni endoskopowej Soluscope S1 i zamgławiacza Nocospray
Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa produktu oferowanego przez Wykonawcę/ Producent | Jedn. miary | Ilość na 12 m-ce | Cena jedn. netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | UWAGI
1 | Zestaw wkładów do filtrów wstępnych do myjni Soluscope Serie 1. Zawiera 3 wkład filtrów wody (0,5µm, 1µm i 5µm). |  | zestaw | 24 |  |  |  |  | myjnia Soluscope serie-1
2 | Filtr końcowy wody 0,2µm do myjni Soluscope Serie 1 (mikrobiologiczny). |  | szt | 24 |  |  |  |  | myjnia Soluscope serie-1
3 | filtr powietrza HEPA do myjni Soluscope Serie-1 |  | szt | 24 |  |  |  |  | myjnia Soluscope serie- 1
4 | Dysza do zamgławiacza do rozpylania płynu pasująca do urządzenia Nocospray |  | szt | 1
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0