Załącznik Nr 1 – do SIWZ 

Formularz ofertowy

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

                         (nazwa i adres Wykonawcy)

EGON: ………………NIP: …………………
Osoba do kontaktu …………………………..
Tel. ……………,fax. ………………………..

Tel. kom. …………………………………….

e-mail ………………………………………..
Powiatowy Zespół Szpitali
w Oleśnicy
ul. Armii Krajowej 1
56-400 Oleśnica

	OFERTA


Nazwa i adres Wykonawcy (Wykonawców):

……………………..……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….
W imieniu w/w Wykonawcy/ów ja/my niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1. Zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia zostały wyjaśnione i nie wnosimy zastrzeżeń do postanowień zawartych w SIWZ oraz, że otrzymałem(liśmy) konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2. Gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ (na treść SIWZ składają się także: wyjaśnienie/a do SIWZ oraz jej modyfikacje). 

3. Cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi: 
2 ambulanse medyczne do Powiatowego Zespołu Szpitali
3.1. Cena   ……….…………………..……   zł brutto                      słownie złotych: ...........................................................................................................   Cena zawiera należny podatek VAT  
CENY JEDNOSTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	L.p. 
	Nazwa
	wartość netto
	VAT %
	wartość brutto

	1. 
	Ambulans 
	
	
	

	2.
	Nosze 
	
	
	

	3
	Urządzenie do kompresji klatki piersiowej
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	


	L.p. 
	Nazwa
	wartość netto
	VAT %
	wartość brutto

	1. 
	Ambulans 
	
	
	

	2.
	Nosze 
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	


3.2. GWARANCJA SPRZĘTU
Na wykonany przedmiot zamówienia, udzielamy  …...…… lat gwarancji  jakości
Wykonawcy zobowiązani są do określenia terminu udzielonej gwarancji w latach. Minimalny okres gwarancji to 2. lata maksymalny 4 lat. Okres gwarancji należy wpisać w pełnych latach (2, 3 lub 4 lata). W przypadku nie wpisania terminu gwarancji lub wpisania wartości innej niż określone powyżej, Zamawiający przyjmie gwarancję 2 letnią.
3.3. GWARANCJA SAMOCHODU
Na wykonany przedmiot zamówienia, udzielamy  …...…… lat gwarancji  jakości
Wykonawcy zobowiązani są do określenia terminu udzielonej gwarancji w latach. Minimalny okres gwarancji to 2. lata maksymalny 4 lat. Okres gwarancji należy wpisać w pełnych latach (2, 3 lub 4 lata). W przypadku nie wpisania terminu gwarancji lub wpisania wartości innej niż określone powyżej, Zamawiający przyjmie gwarancję 2 letnią
4. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w treści SIWZ. 

5. Oświadczam(y), że projekt umowy został przez nas zaakceptowany (w tym 7 dniowy termin płatności faktur ) i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych tam i powyżej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
6. Oświadczamy, że oferowane przez naszą Firmę dostawy są zgodne z wymaganiami Zamawiającego w tym zakresie określonymi w SIWZ.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. Oświadczamy, że otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

8. W przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą Umowę zobowiązuję (emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z treścią SIWZ.

9. Wadium w wysokości ……………………  PLN zostało wniesione w formie: ............................................ Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek w banku..................................................nr rachunku .................................................................... 

10. Oświadczam/y, że przedmiotowe zamówienie wykonam/y (niepotrzebne skreślić): 

a) Samodzielnie

b) Przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części zamówienia: 

……………………………………………………………………………………….

c) Przy udziale podwykonawcy, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, będą wykonywać: 

	L.p.
	Nazwa podwykonawcy
	Część zamówienia powierzana wykonawcy

	
	
	

	
	
	

	
	
	


11. Zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione.

…………………..…………………….                            ……………………………………

            miejscowość, data




Pieczęć wykonawcy i podpisy

          osób uprawnionych

Złożona oferta liczy ……... kolejno ponumerowanych stron   

Załącznik do formularza ofert
..........................................................

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

PARAMETRY TECHNICZNE – DEFIBRYLATOR
	PARAMETRY WYMAGANE
	TAK/NIE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1
	2
	3

	AMBULANS 1

	NADWOZIE
	
	

	Typu  „furgon”  o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t częściowo przeszklony
	
	

	Przystosowany do przewozu 4 osób personelu medycznego wraz z kierowcą  w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach 
	
	

	Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu bez lub z szybą 
	
	

	Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (tj. podświetlony, odizolowany od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) o wymiarach umożliwiających montaż w nim co najmniej dwóch butli tlenowych o poj. 10 l z reduktorami tlenowymi, krzesełka kardiologicznego, deski ortopedycznej dla dorosłych, noszy podbierakowych , materaca próżniowego oraz dwóch kasków, miejsce na plecak/i lub torbę medyczną . Ma być zapewniony tzw. podwójny dostęp tzn. z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu 
	
	

	Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki, kąt otwarcia min. 260 stopni, wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł  
	
	

	Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z dodatkowym wewnętrznym uchwytem, z otwieraną szybą, wyjście ze stopniem wewnętrznym lub automatycznie wysuwanym/wsuwanym elektrycznie przy otwieraniu/zamykaniu drzwi. W przypadku zaoferowania stopnia zewnętrznego Zamawiający wymaga zaoferowania stopnia o tzw. kasecie zamkniętej którego konstrukcja ma gwarantować prawidłową pracę w warunkach zimowych tj. ma być odporny na warunki atmosferyczne , woda , mróz , błoto  
	
	

	Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny
	
	

	Kolor nadwozia biały lub żółty zgodnie aktualną normą  PN EN 1789+A2
	
	

	SILNIK I NAPĘD
	
	

	Turbodiesel o pojemności min. 1900 cm³ 
	
	

	Spełniający wymagania normy  Euro 6 lub Euro VI
	
	

	Moc silnika min. 170 KM
	
	

	Skrzynia biegów automatyczna min. 7 przełożeń + bieg tylny
	
	

	Napęd na jedną oś (tylną lub przednią)
	
	

	UKŁAD HAMULCOWY
	
	

	Systemem ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania 
	
	

	System wspomagania nagłego hamowania  
	
	

	System zapobiegający poślizgowi kół napędowych ASR lub równoważny
	
	

	System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny
	
	

	Asystent ruszania na wzniesieniu
	
	

	UKŁAD KIEROWNICZY
	
	

	Ze wspomaganiem
	
	

	Z regulowaną kolumną kierownicy w dwóch płaszczyznach tj. góra-dół, przód-tył 
	
	

	ZAWIESZENIE
	
	

	Stabilizator osi przedniej i  tylnej  
	
	

	Zawieszenie zapewniające przyczepność kół do podłoża oraz komfort transportu chorego (np. resorty dwupiórowe, pneumatyczne, komfortowe).
	
	

	KOŁA I OGUMIENIE
	
	

	Rozmiar felg min. 16 cali, 
	
	

	Opony letnie na felgach stalowych + opony zimowe ( komplet) + rezerwa ( koło rezerwowe  umieszczone poza przedziałem pacjenta – w miejscu umożliwiającym jego wymianę przez kierowcę ambulansu oraz z komleten narzędzi umożliwiających wymianę)
	
	

	INSTALACJA ELEKTRYCZNA
	
	

	Alternator o wydajności co najmniej 220A
	
	

	Dwa akumulatory 

Pojemność pojedynczego akumulatora min. 80 Ah -jeden do rozruchu silnika ,drugi do zasilania przedziału medycznego -   połączone tak , aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania z  sieci 230 V - widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o nie doładowaniu któregokolwiek
	
	

	Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym. Układ automatycznej ładowarki sterowanej procesorem zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie obu akumulatorów z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatorów- widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory podczas postoju.
	
	

	Minimum 3 gniazda 230 V w przedziale medycznym z bezpiecznikami zabezpieczającymi 
	
	

	Gniazda zasilające 12V (min. 4) w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem , wyposażone we wtyki 
	
	

	Grzałka w bloku (układzie chłodzenia silnika) zasilana z sieci 230V
	
	

	SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE
	
	

	W przedniej części dachu belka świetlna typu LED barwy niebieskiej, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlany napis AMBULANS 
	
	

	Minimum 2  lampy pulsacyjne typu LED barwy niebieskiej , zamontowane w pasie przednim   
	
	

	W tylnej części dachu pojazdu lampa świetlna pojedyncza (kogut) typu LED koloru niebieskiego. 
	
	

	W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy min. 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany -  zmiana  modulacji klaksonem, możliwość podawania komunikatów głosowych.
	
	

	Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik , umieszczony w widocznym , łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy.
	
	

	Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu
	
	

	Dodatkowe lampy obrysowe zamontowane w tylnych, górnych częściach nadwozia
	
	

	Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.:
- 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 18.10.2010 r. wykonanych z folii:
a) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli
b) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu
c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”)
	
	

	Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu
	
	

	Nazwy dysponenta jednostki umieszczonej po obu bokach pojazdu oraz oznaczenie typu pojazdu (do uzgodnienia po podpisaniu umowy )
	
	

	Trzy aplikacje foliowe o wymiarach 210mm x 297mm – po jednej na każdym z boków i jedną z tyłu pojazdu ( logo Ministerstwa Zdrowia) ( wzór udostępniony Wykonawcy po  podpi

saniu umowy)

	
	

	Dodatkowa sygnalizacja pneumatyczna
	
	

	OGRZEWANIE I WENTYLACJA PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO
	
	

	Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik służąca do dogrzewania przedziału medycznego w trakcie pracy silnika
	
	

	Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego- grzejnik elektryczny zasilany z sieci 230V z termostatem o mocy min. 2,0 kW 
	
	

	Niezależny od pracy i układu chodzenia silnika system ogrzewania o mocy min. 5,0 kW  
	
	

	Mechaniczna wentylacja nawiewna-wywiewna zapewniająca min. 40-krotną wymianę powietrza na godzinę 
	
	

	Rozbudowa fabrycznej klimatyzacji kabiny kierowcy na przedział medyczny (po rozbudowie: dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego); 
	
	

	OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE (PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO) I ZEWNĘTRZNE
	
	

	Światło rozproszone (energooszczędne oświetlenie typu LED)  umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego wzdłuż przedziału medycznego po obu jego stronach
	
	

	Oświetlenie punktowe (regulowane punkty świetlne LED nad noszami w suficie)
	
	

	Włączanie /wyłączenie oświetlenia (jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego 
	
	

	Dodatkowe oświetlenie punktowe LED zainstalowane nad blatem roboczym
	
	

	Oświetlenie nocne LED – transportowe z oddzielnym włącznikiem
	
	

	Oświetlenie zewnętrzne z trzech stron pojazdu (tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego. Oświetlenie zewnętrzne z tyłu pojazdu zaświecane automatycznie w czasie cofania pojazdu.
	
	

	PRZEDZIAŁ MEDYCZNY
	
	

	Długość przedziału medycznego min. 320 cm 
	
	

	Szerokość przedziału medycznego min. 170 cm 
	
	

	Wysokość przedziału medycznego min. 190 cm 
	
	

	Izolacja termiczna i akustyczna ścian przedziału medycznego
	
	

	Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi płytami  lub profilami z tworzywa sztucznego w kolorze białym
	
	

	Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian
	
	

	Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne
	
	

	Jedno obrotowe o kąt 90 stopni miejsce siedzące na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym kątem oparcia, fotel klasy M1 , mocowanie na szynie umożliwiające przesuwanie fotela w kierunku przednio- tylnym
	
	

	Fotel usytuowany u wezgłowia noszy, tyłem do kierunku jazdy, obrotowy ze składanym do pionu siedziskiem, z pasem trzypunktowym bezwładnościowym oraz regulowanym kątem oparcia, fotel klasy M1 .  Fotel z systemem przesuwu ułatwiającym przechodzenie z kabiny kierowcy do przedziału medycznego oraz zajęcie odpowiedniej pozycji u wezgłowia noszy. System przesuwu dostępny w każdym momencie użytkowania bez koniczności używania narzędzi.
	
	

	Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów (w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na zamek szyfrowy schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami), zamykane i podświetlone półki górne na prawej i lewej ścianie, zamykane przeźroczystymi drzwiczkami).
	
	

	Na ścianie działowej szafka wyposażona w szuflady na sprzęt medyczny oraz kosz. Szafka wykończona od góry blatem roboczym z  blachy nierdzewnej. Blat roboczy na wysokości 100 cm ± 10 cm  
	
	

	Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przeszkloną przegrodą z możliwością przejścia z przedziału medycznego do kabiny kierowcy a równocześnie zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów (przegroda z drzwiami przesuwnymi) 
	
	

	Ampularium 
	
	

	Ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności min. 3 litry z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem 
	
	

	Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu
	
	

	Minimum 4 chwyty do kroplówek mocowane w suficie 
	
	

	Podstawa noszy głównych z przesuwem bocznym, z wysuwem na zewnątrz i pochyłem umożliwiającym łatwe wprowadzanie noszy oraz z możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga ( o min. 10 stopni) w trakcie jazdy ambulansu  - platforma sterowana elektrycznie
	
	

	Na ścianie lewej – min. 3 panele montażowe do sprzętu medycznego wykonane z blachy (z możliwością przesuwu): miejsce mocowania defibrylatora, respiratora oraz pompy infuzyjnej
	
	

	Panel sterujący:

- informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu

- z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data)

- informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu

- sterujący oświetleniem przedziału medycznego 

- sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego

- zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury 
	
	

	Okna w przedziale medycznym w 2/3 wysokości oklejone folią półprzeźroczystą
	
	

	Kosz na śmieci
	
	

	Szczegóły dotyczące zabudowy przedziału medycznego (rozmieszczenie sprzętu - zostaną ustalone po podpisaniu umowy)
	
	

	CENTRALNA INSTALACJA TLENOWA
	
	

	Min. 2 punkty poboru typu AGA na ścianie lewej + 1 punkt w suficie – gniazda o budowie monoblokowej panelowej
	
	

	Reduktory  tlenowe do butli 10 l (konstrukcja reduktora umożliwiająca montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy; manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi) instalacja tlenowa umożliwiająca zasilanie paneli tlenowych z obu butli jednocześnie lub po wypięciu jednej butli z instalacji 
	
	

	Min. 2 butle tlenowe stalowe o pojemności 10 l
	
	

	ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA / SYSTEM SWD PRM
	
	

	Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu wraz z anteną. 
	
	

	Instalacja logiczno-elektryczna wraz z antenami umożliwiającymi włączenie ambulansu do systemu SWD PRM. Wykonawca ma dostarczyć ambulans z zamontowanym modułem GPS-Teltonika oraz stacja dokującą do tabletu. (tablet, uchwyt do drukarki z zasilaczem, drukarka – po stronie Zamawiającego).
	
	

	WYPOSAŻENIE POJAZDU
	
	

	Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki
	
	

	Urządzenie do wybijania szyb
	
	

	Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym
	
	

	Kosz na śmieci + lodówka na leki
	
	

	Koło zapasowe lub zestaw naprawczy
	
	

	Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa
	
	

	Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący:

- informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych

- informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu  podłączeniu ambulansu do sieci 230 V

- informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy 

- informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego

- ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego

- sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych pneumatycznych

- wyświetlacz w technologii LCD

- sterowanie za pomocą mikroprzełączników
	
	

	Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem
	
	

	Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy dla kierowcy i pasażera
	
	

	Autoalarm
	
	

	Immobilizer
	
	

	Zbiornik paliwa o pojemności minimum 75 litrów 
	
	

	Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja niedomkniętych  drzwi w kabinie kierowcy oraz przedziale medycznym widoczna dla kierowcy 
	
	

	Fotel kierowcy i pasażera regulowany w min. 3 kierunkach (przód-tył, gór-dół, pochylenie oparcia), z podłokietnikiem
	
	

	Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy
	
	

	Elektrycznie sterowane, składane i podgrzewane lusterka boczne z wbudowanym kierunkowskazem bocznym
	
	

	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (czołowe i boczne)
	
	

	Światła przeciwmgielne przednie.
	
	

	 Funkcja doświetlania zakrętów.
	
	

	Czujniki parkowania przednie i tylne 
	
	

	Radio z USB i Bluetooth sterowne z koła kierownicy
	
	

	Fabryczny asystent bocznego wiatru (fabryczny tj. oryginalny element pojazdu bazowego).
	
	

	NOSZE GŁÓWNE  reanimacyjne do użytku w ambulansie - 1 szt.
folder na wezwanie
Nosze charakterystyka:

- przystosowane do prowadzenia reanimacji/ twarde podłoże,

- pozycja Trendelenburga i Fowlera,

- płynnej regulacji nachylenia oparcia pod plecami,

Kompletem pasów zabezpieczających – pasy szelkowe i pasy poprzeczne,

- możliwość wprowadzenia noszy na transporter przodem i tyłem do kierunku jazdy,

- teleskopowy statyw do kroplówki,

- Materac  Premium,

- chowane oparcia boczne,

- wysuwane rączki do przenoszenia,

- rama noszy wykonana z profilu o przekroju prostokątnym ( podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia),

- wszystkie powierzchnie metalowe dodatkowo kryte antybakteryjnie, antykorozyjnie lakierem proszkowym o tzw. „ porach zamkniętych”,

- waga 20,2 kg,

- Nosze wraz z mocowaniem mają posiadać atest zgodności z normą PN-EN1865 i wytrzymałości na przeciążenia w zakresie 10g zgodny z normą PN-EN 1789

TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH – 1 szt ,   folder na wezwanie

- system szybkiego, bezpiecznego łączenia z noszami umożliwiający zapięcie noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy,

- możliwość prowadzenia noszy bokiem przez jedną osobę z dowolnej strony noszy,

- system bezpiecznej obsługi tj. niezależnego składania się goleni przednich i tylnych i podtrzymywaniu ciężaru całego zestawu jedną parą goleni przy wprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy nawet przez jedną osobę,

- wszystkie powierzchnie metalowe dodatkowo kryte antybakteryjnie, antykorozyjnie lakierem proszkowym o tzw. „ porach zamkniętych”,

- regulacja wysokości transportera na 7 poziomach, możliwość ustawienia transportera w pozycji p/wstrząsowej,

- 4 kółka: wszystkie obrotowe w zakresie 360 st. Z możliwością blokowania 2 kółek do pozycji stałej,

- hamulce na 2 kółkach,

- rama transportera wykonana z profili o przekroju prostokątnym ( podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia),

- udźwig 227 kg,

- waga 35,2 kg,

Mocowanie do podłogi lub lawety ambulansu mod. 6372- charakterystyka:

- mocowanie wykonane z najwyższej jakości stali odpornej na korozję i łatwej w czyszczeniu i dezynfekcji,

- zamek główny zatrzaskowy,

- dodatkowa grawitacja blokada bezpieczeństwa uniemożliwiająca przypadkowe wypięcie się zestawu w przypadku przewrócenia się ambulansu,

- zgodność z normą PN-EN 1789

URZĄDZENIE DO MECHANICZNEGO MASAŻU KLATKI PIERSIOWEJ
System kompresji klatki piersiowej, które w przypadku nagłego zatrzymania krążenia służy do kompresji klatki piersiowej. Wykonywanie automatycznego masażu serca zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Wykonywanie zabiegu ciągłego uciskania klatki piersiowej ze stałą częstotliwością i siłą w celu przywrócenia naturalnego krążenia. Praca automatyczna od chwili uruchomienia na miejscu zdarzenia po dowóz pacjenta do szpitala. Wymuszanie przez system stałego przepływu krwi od chwili włączenia

DANE TECHNICZNE:

- Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja

- Częstość kompresji zawarta w zakresie 80 – 110 uciśnięć na minutę osiągalna w przedziale temperatur (+ 15°C do + 35°)

- Głębokość kompresji: w zakresie5 -   6 cm

- Siła kompresji między 530 a 600 N

- Działanie urządzenia w pełni elektrycznie.     

- Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu pacjenta przy zasilaniu z akumulatora 45 min. oraz dodatkowo w warunkach stacjonarnych bez ograniczeń

- Aktywna relaksacja klatki piersiowej. 

- Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta

- Wyposażenie aparatu:

a. twardy plecak transportowy

b. deska pod plecy

c. podkładka stabilizująca pod głowę

d. pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia

e. akumulator – 2 szt.

f. elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu– 24szt.

g. ładowarka do akumulatora (dodatkowa lub w urządzeniu) 

h. zasilacz 230V ( 2 szt.)

- Waga urządzenia wraz z torbą i akcesoriami : poniżej 11 kg

- Bezprzewodowa transmisja danych za pomocą modułu Bluetooth

- Klasa IP urządzenia: min IP43

- Źródło zasilania:

- akumulator ładowany ze źródła napięcia przemiennego 230 V ~/50 Hz     

- zasilanie 12 V DC (ze ściany karetki)   

- zasilanie 230 VAC      

- Możliwość ładowania urządzenia w zamkniętym plecaku transportowym


	
	

	
	
	


	PARAMETRY WYMAGANE
	TAK/NIE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1
	2
	3

	AMBULANS 2

	NADWOZIE
	
	

	Typu  „furgon”  o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t częściowo przeszklony
	
	

	Przystosowany do przewozu 4 osób personelu medycznego wraz z kierowcą  w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach 
	
	

	Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu bez lub z szybą 
	
	

	Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (tj. podświetlony, odizolowany od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) o wymiarach umożliwiających montaż w nim co najmniej dwóch butli tlenowych o poj. 10 l z reduktorami tlenowymi, krzesełka kardiologicznego, deski ortopedycznej dla dorosłych, noszy podbierakowych , materaca próżniowego oraz dwóch kasków, miejsce na plecak/i lub torbę medyczną . Ma być zapewniony tzw. podwójny dostęp tzn. z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu 
	
	

	Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki, kąt otwarcia min. 260 stopni, wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł  
	
	

	Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z dodatkowym wewnętrznym uchwytem, z otwieraną szybą, wyjście ze stopniem wewnętrznym lub automatycznie wysuwanym/wsuwanym elektrycznie przy otwieraniu/zamykaniu drzwi. W przypadku zaoferowania stopnia zewnętrznego Zamawiający wymaga zaoferowania stopnia o tzw. kasecie zamkniętej którego konstrukcja ma gwarantować prawidłową pracę w warunkach zimowych tj. ma być odporny na warunki atmosferyczne , woda , mróz , błoto  
	
	

	Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny
	
	

	Kolor nadwozia biały lub żółty zgodnie aktualną normą  PN EN 1789+A2
	
	

	SILNIK I NAPĘD
	
	

	Turbodiesel o pojemności min. 1900 cm³ 
	
	

	Spełniający wymagania normy  Euro 6 lub Euro VI
	
	

	Moc silnika min. 170 KM
	
	

	Skrzynia biegów automatyczna min. 7 przełożeń + bieg tylny
	
	

	Napęd na jedną oś (tylną lub przednią)
	
	

	UKŁAD HAMULCOWY
	
	

	Systemem ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania 
	
	

	System wspomagania nagłego hamowania  
	
	

	System zapobiegający poślizgowi kół napędowych ASR lub równoważny
	
	

	System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny
	
	

	Asystent ruszania na wzniesieniu
	
	

	UKŁAD KIEROWNICZY
	
	

	Ze wspomaganiem
	
	

	Z regulowaną kolumną kierownicy w dwóch płaszczyznach tj. góra-dół, przód-tył 
	
	

	ZAWIESZENIE
	
	

	Stabilizator osi przedniej i  tylnej  
	
	

	Zawieszenie zapewniające przyczepność kół do podłoża oraz komfort transportu chorego (np. resorty dwupiórowe, pneumatyczne, komfortowe).
	
	

	KOŁA I OGUMIENIE
	
	

	Rozmiar felg min. 16 cali, 
	
	

	Opony letnie na felgach stalowych + opony zimowe ( komplet) + rezerwa ( koło rezerwowe  umieszczone poza przedziałem pacjenta – w miejscu umożliwiającym jego wymianę przez kierowcę ambulansu oraz z komleten narzędzi umożliwiających wymianę)
	
	

	 = INSTALACJA ELEKTRYCZNA
	
	

	Alternator o wydajności co najmniej 220A
	
	

	Dwa akumulatory 

Pojemność pojedynczego akumulatora min. 80 Ah -jeden do rozruchu silnika ,drugi do zasilania przedziału medycznego -   połączone tak , aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania z  sieci 230 V - widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o nie doładowaniu któregokolwiek
	
	

	Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym. Układ automatycznej ładowarki sterowanej procesorem zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie obu akumulatorów z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatorów- widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory podczas postoju.
	
	

	Minimum 3 gniazda 230 V w przedziale medycznym z bezpiecznikami zabezpieczającymi 
	
	

	Gniazda zasilające 12V (min. 4) w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem , wyposażone we wtyki 
	
	

	Grzałka w bloku (układzie chłodzenia silnika) zasilana z sieci 230V
	
	

	SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE
	
	

	W przedniej części dachu belka świetlna typu LED barwy niebieskiej, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlany napis AMBULANS 
	
	

	Minimum 2  lampy pulsacyjne typu LED barwy niebieskiej , zamontowane w pasie przednim   
	
	

	W tylnej części dachu pojazdu lampa świetlna pojedyncza (kogut) typu LED koloru niebieskiego. 
	
	

	W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy min. 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany -  zmiana  modulacji klaksonem, możliwość podawania komunikatów głosowych.
	
	

	Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik , umieszczony w widocznym , łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy.
	
	

	Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu
	
	

	Dodatkowe lampy obrysowe zamontowane w tylnych, górnych częściach nadwozia
	
	

	Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.:
- 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 18.10.2010 r. wykonanych z folii:
a) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli
b) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu
c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”)
	
	

	Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu
	
	

	Nazwy dysponenta jednostki umieszczonej po obu bokach pojazdu oraz oznaczenie typu pojazdu (do uzgodnienia po podpisaniu umowy )
	
	

	Dodatkowa sygnalizacja pneumatyczna
	
	

	OGRZEWANIE I WENTYLACJA PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO
	
	

	Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik służąca do dogrzewania przedziału medycznego w trakcie pracy silnika
	
	

	Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego- grzejnik elektryczny zasilany z sieci 230V z termostatem o mocy min. 2,0 kW 
	
	

	Niezależny od pracy i układu chodzenia silnika system ogrzewania o mocy min. 5,0 kW  
	
	

	Mechaniczna wentylacja nawiewna-wywiewna zapewniająca min. 40-krotną wymianę powietrza na godzinę 
	
	

	Rozbudowa fabrycznej klimatyzacji kabiny kierowcy na przedział medyczny (po rozbudowie: dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego); 
	
	

	OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE (PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO) I ZEWNĘTRZNE
	
	

	Światło rozproszone (energooszczędne oświetlenie typu LED)  umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego wzdłuż przedziału medycznego po obu jego stronach
	
	

	Oświetlenie punktowe (regulowane punkty świetlne LED nad noszami w suficie)
	
	

	Włączanie /wyłączenie oświetlenia (jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego 
	
	

	Dodatkowe oświetlenie punktowe LED zainstalowane nad blatem roboczym
	
	

	Oświetlenie nocne LED – transportowe z oddzielnym włącznikiem
	
	

	Oświetlenie zewnętrzne z trzech stron pojazdu (tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego. Oświetlenie zewnętrzne z tyłu pojazdu zaświecane automatycznie w czasie cofania pojazdu.
	
	

	PRZEDZIAŁ MEDYCZNY
	
	

	Długość przedziału medycznego min. 320 cm 
	
	

	Szerokość przedziału medycznego min. 170 cm 
	
	

	Wysokość przedziału medycznego min. 190 cm 
	
	

	Izolacja termiczna i akustyczna ścian przedziału medycznego
	
	

	Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi płytami  lub profilami z tworzywa sztucznego w kolorze białym
	
	

	Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian
	
	

	Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne
	
	

	Jedno obrotowe o kąt 90 stopni miejsce siedzące na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym kątem oparcia, fotel klasy M1 . , mocowanie na szynie umożliwiające przesuwanie fotela w kierunku przednio-tylnym
	
	

	Fotel usytuowany u wezgłowia noszy, tyłem do kierunku jazdy, obrotowy ze składanym do pionu siedziskiem, z pasem trzypunktowym bezwładnościowym oraz regulowanym kątem oparcia, fotel klasy M1 .  Fotel z systemem przesuwu ułatwiającym przechodzenie z kabiny kierowcy do przedziału medycznego oraz zajęcie odpowiedniej pozycji u wezgłowia noszy. System przesuwu dostępny w każdym momencie użytkowania bez koniczności używania narzędzi.
	
	

	Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów (w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na zamek szyfrowy schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami), zamykane i podświetlone półki górne na prawej i lewej ścianie, zamykane przeźroczystymi drzwiczkami).
	
	

	Na ścianie działowej szafka wyposażona w szuflady na sprzęt medyczny oraz kosz. Szafka wykończona od góry blatem roboczym z  blachy nierdzewnej. Blat roboczy na wysokości 100 cm ± 10 cm  
	
	

	Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przeszkloną przegrodą z możliwością przejścia z przedziału medycznego do kabiny kierowcy a równocześnie zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów (przegroda z drzwiami przesuwnymi) 
	
	

	Ampularium 
	
	

	Ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności min. 3 litry z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem 
	
	

	Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu
	
	

	Minimum 4 chwyty do kroplówek mocowane w suficie 
	
	

	Podstawa noszy głównych z przesuwem bocznym, z wysuwem na zewnątrz i pochyłem umożliwiającym łatwe wprowadzanie noszy oraz z możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga ( o min. 10 stopni) w trakcie jazdy ambulansu  - platforma sterowana elektrycznie
	
	

	Na ścianie lewej – min. 3 panele montażowe do sprzętu medycznego wykonane z blachy (z możliwością przesuwu): miejsce mocowania defibrylatora, respiratora oraz pompy infuzyjnej
	
	

	Panel sterujący:

- informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu

- z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data)

- informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu

- sterujący oświetleniem przedziału medycznego 

- sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego

- zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury 
	
	

	Okna w przedziale medycznym w 2/3 wysokości oklejone folią półprzeźroczystą
	
	

	Kosz na śmieci
	
	

	Szczegóły dotyczące zabudowy przedziału medycznego (rozmieszczenie sprzętu - zostaną ustalone po podpisaniu umowy)
	
	

	CENTRALNA INSTALACJA TLENOWA
	
	

	Min. 2 punkty poboru typu AGA na ścianie lewej + 1 punkt w suficie – gniazda o budowie monoblokowej panelowej
	
	

	Reduktory  tlenowe do butli 10 l (konstrukcja reduktora umożliwiająca montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy; manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi) instalacja tlenowa umożliwiająca zasilanie paneli tlenowych z obu butli jednocześnie lub po wypięciu jednej butli z instalacji 
	
	

	Min. 2 butle tlenowe stalowe o pojemności 10 l
	
	

	ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA / SYSTEM SWD PRM
	
	

	Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu wraz z anteną. 
	
	

	Instalacja logiczno-elektryczna wraz z antenami umożliwiającymi włączenie ambulansu do systemu SWD PRM. Wykonawca ma dostarczyć ambulans z zamontowanym modułem GPS-Teltonika oraz stacja dokującą do tabletu. (tablet, uchwyt do drukarki z zasilaczem, drukarka – po stronie Zamawiającego).
	
	

	WYPOSAŻENIE POJAZDU
	
	

	Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki
	
	

	Urządzenie do wybijania szyb
	
	

	Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym
	
	

	Kosz na śmieci + lodówka na leki
	
	

	Koło zapasowe lub zestaw naprawczy
	
	

	Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa
	
	

	Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący:

- informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych

- informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu  podłączeniu ambulansu do sieci 230 V

- informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy 

- informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego

- ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego

- sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych pneumatycznych

- wyświetlacz w technologii LCD

- sterowanie za pomocą mikroprzełączników
	
	

	Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem
	
	

	Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy dla kierowcy i pasażera
	
	

	Autoalarm
	
	

	Immobilizer
	
	

	Zbiornik paliwa o pojemności minimum 75 litrów 
	
	

	Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja niedomkniętych  drzwi w kabinie kierowcy oraz przedziale medycznym widoczna dla kierowcy 
	
	

	Fotel kierowcy i pasażera regulowany w min. 3 kierunkach (przód-tył, gór-dół, pochylenie oparcia), z podłokietnikiem
	
	

	Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy
	
	

	Elektrycznie sterowane, składane i podgrzewane lusterka boczne z wbudowanym kierunkowskazem bocznym
	
	

	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (czołowe i boczne)
	
	

	Światła przeciwmgielne przednie.
	
	

	 Funkcja doświetlania zakrętów.
	
	

	Czujniki parkowania przednie i tylne 
	
	

	Radio z USB i Bluetooth sterowne z koła kierownicy
	
	

	Fabryczny asystent bocznego wiatru (fabryczny tj. oryginalny element pojazdu bazowego).
	
	

	NOSZE GŁÓWNE  reanimacyjne do użytku w ambulansie - 1 szt.
folder na wezwanie
Nosze charakterystyka:

- przystosowane do prowadzenia reanimacji/ twarde podłoże,

- pozycja Trendelenburga i Fowlera,

- płynnej regulacji nachylenia oparcia pod plecami,

Kompletem pasów zabezpieczających – pasy szelkowe i pasy poprzeczne,

- możliwość wprowadzenia noszy na transporter przodem i tyłem do kierunku jazdy,

- teleskopowy statyw do kroplówki,

- Materac  Premium,

- chowane oparcia boczne,

- wysuwane rączki do przenoszenia,

- rama noszy wykonana z profilu o przekroju prostokątnym ( podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia),

- wszystkie powierzchnie metalowe dodatkowo kryte antybakteryjnie, antykorozyjnie lakierem proszkowym o tzw. „ porach zamkniętych”,

- waga 20,2 kg,

- Nosze wraz z mocowaniem mają posiadać atest zgodności z normą PN-EN1865 i wytrzymałości na przeciążenia w zakresie 10g zgodny z normą PN-EN 1789

TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH – 1 szt ,   folder na wezwanie

- system szybkiego, bezpiecznego łączenia z noszami umożliwiający zapięcie noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy,

- możliwość prowadzenia noszy bokiem przez jedną osobę z dowolnej strony noszy,

- system bezpiecznej obsługi tj. niezależnego składania się goleni przednich i tylnych i podtrzymywaniu ciężaru całego zestawu jedną parą goleni przy wprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy nawet przez jedną osobę,

- wszystkie powierzchnie metalowe dodatkowo kryte antybakteryjnie, antykorozyjnie lakierem proszkowym o tzw. „ porach zamkniętych”,

- regulacja wysokości transportera na 7 poziomach, możliwość ustawienia transportera w pozycji p/wstrząsowej,

- 4 kółka: wszystkie obrotowe w zakresie 360 st. Z możliwością blokowania 2 kółek do pozycji stałej,

- hamulce na 2 kółkach,

- rama transportera wykonana z profili o przekroju prostokątnym ( podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia),

- udźwig 227 kg,

- waga 35,2 kg,

Mocowanie do podłogi lub lawety ambulansu mod. 6372- charakterystyka:

- mocowanie wykonane z najwyższej jakości stali odpornej na korozję i łatwej w czyszczeniu i dezynfekcji,

- zamek główny zatrzaskowy,

- dodatkowa grawitacja blokada bezpieczeństwa uniemożliwiająca przypadkowe wypięcie się zestawu w przypadku przewrócenia się ambulansu,

- zgodność z normą PN-EN 1789


	
	

	
	
	


Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.








  ………….………………….……...............

   (pieczątka i podpis osoby uprawnionej)
............................, dnia ....................... 2019 r. 

     (miejscowość)
2

