Załącznik nr 5 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA POJAZDU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYP C - 2 szt 
AMBULANS 1
	Lp.
	Wymagane warunki (parametry) dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej 

	I.
	NADWOZIE

	1. 
	Typu  „furgon”  o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t częściowo przeszklony

	2. 
	Przystosowany do przewozu 4 osób personelu medycznego wraz z kierowcą  w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach 

	3. 
	Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu bez lub z szybą 

	4. 
	Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (tj. podświetlony, odizolowany od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) o wymiarach umożliwiających montaż w nim co najmniej dwóch butli tlenowych o poj. 10 l z reduktorami tlenowymi, krzesełka kardiologicznego, deski ortopedycznej dla dorosłych, noszy podbierakowych , materaca próżniowego oraz dwóch kasków, miejsce na plecak/i lub torbę medyczną . Ma być zapewniony tzw. podwójny dostęp tzn. z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu 

	5. 
	Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki, kąt otwarcia min. 260 stopni, wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł  

	6. 
	Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z dodatkowym wewnętrznym uchwytem, z otwieraną szybą, wyjście ze stopniem wewnętrznym lub automatycznie wysuwanym/wsuwanym elektrycznie przy otwieraniu/zamykaniu drzwi. W przypadku zaoferowania stopnia zewnętrznego Zamawiający wymaga zaoferowania stopnia o tzw. kasecie zamkniętej którego konstrukcja ma gwarantować prawidłową pracę w warunkach zimowych tj. ma być odporny na warunki atmosferyczne , woda , mróz , błoto  

	7. 
	Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny

	8. 
	Kolor nadwozia biały lub żółty zgodnie aktualną normą  PN EN 1789+A2

	II.
	SILNIK I NAPĘD

	1. 
	Turbodiesel o pojemności min. 1900 cm³ 

	2. 
	Spełniający wymagania normy  Euro 6 lub Euro VI

	3. 
	Moc silnika min. 170 KM

	4. 
	Skrzynia biegów automatyczna min. 7 przełożeń + bieg tylny

	5. 
	Napęd na jedną oś (tylną lub przednią)

	III.
	UKŁAD HAMULCOWY

	1. 
	Systemem ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania 

	2. 
	System wspomagania nagłego hamowania  

	3. 
	System zapobiegający poślizgowi kół napędowych ASR lub równoważny

	4. 
	System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny

	5. 
	Asystent ruszania na wzniesieniu

	IV.
	UKŁAD KIEROWNICZY

	1. 
	Ze wspomaganiem

	2. 
	Z regulowaną kolumną kierownicy w dwóch płaszczyznach tj. góra-dół, przód-tył 

	V.
	ZAWIESZENIE

	1. 
	Stabilizator osi przedniej i  tylnej  

	2. 
	Zawieszenie zapewniające przyczepność kół do podłoża oraz komfort transportu chorego (np. resorty dwupiórowe, pneumatyczne, komfortowe).

	VI.
	KOŁA I OGUMIENIE

	1. 
	Rozmiar felg min. 16 cali, 

	2. 
	Opony letnie na felgach stalowych + opony zimowe ( komplet) + rezerwa ( koło rezerwowe  umieszczone poza przedziałem pacjenta – w miejscu umożliwiającym jego wymianę przez kierowcę ambulansu oraz z komleten narzędzi umożliwiających wymianę)

	VII.
	INSTALACJA ELEKTRYCZNA

	1. 
	Alternator o wydajności co najmniej 220A

	2. 
	Dwa akumulatory 

Pojemność pojedynczego akumulatora min. 80 Ah -jeden do rozruchu silnika ,drugi do zasilania przedziału medycznego -   połączone tak , aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania z  sieci 230 V - widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o nie doładowaniu któregokolwiek

	3. 
	Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym. Układ automatycznej ładowarki sterowanej procesorem zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie obu akumulatorów z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatorów- widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory podczas postoju.

	4. 
	Minimum 3 gniazda 230 V w przedziale medycznym z bezpiecznikami zabezpieczającymi 

	5. 
	Gniazda zasilające 12V (min. 4) w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem , wyposażone we wtyki 

	6. 
	Grzałka w bloku (układzie chłodzenia silnika) zasilana z sieci 230V

	VIII.
	SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE

	1. 
	W przedniej części dachu belka świetlna typu LED barwy niebieskiej, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlany napis AMBULANS 

	2. 
	Minimum 2  lampy pulsacyjne typu LED barwy niebieskiej , zamontowane w pasie przednim   

	3. 
	W tylnej części dachu pojazdu lampa świetlna pojedyncza (kogut) typu LED koloru niebieskiego. 

	4. 
	W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy min. 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany -  zmiana  modulacji klaksonem, możliwość podawania komunikatów głosowych.

	5. 
	Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik , umieszczony w widocznym , łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy.

	6. 
	Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu

	7. 
	Dodatkowe lampy obrysowe zamontowane w tylnych, górnych częściach nadwozia

	8. 
	Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.:
- 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 18.10.2010 r. wykonanych z folii:
a) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli
b) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu
c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”)

	9. 
	Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu

	10. 
	Nazwy dysponenta jednostki umieszczonej po obu bokach pojazdu oraz oznaczenie typu pojazdu (do uzgodnienia po podpisaniu umowy )

	11. 
	Trzy aplikacje foliowe o wymiarach 210mm x 297mm – po jednej na każdym z boków i jedną z tyłu pojazdu ( logo Ministerstwa Zdrowia) ( wzór udostępniony Wykonawcy po  podpisaniu umowy)

	12. 
	Dodatkowa sygnalizacja pneumatyczna

	IX.
	OGRZEWANIE I WENTYLACJA PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO

	1. 
	Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik służąca do dogrzewania przedziału medycznego w trakcie pracy silnika

	2. 
	Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego- grzejnik elektryczny zasilany z sieci 230V z termostatem o mocy min. 2,0 kW 

	3. 
	Niezależny od pracy i układu chodzenia silnika system ogrzewania o mocy min. 5,0 kW  

	4. 
	Mechaniczna wentylacja nawiewna-wywiewna zapewniająca min. 40-krotną wymianę powietrza na godzinę 

	5. 
	Rozbudowa fabrycznej klimatyzacji kabiny kierowcy na przedział medyczny (po rozbudowie: dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego); 

	X.       
	OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE (PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO) I ZEWNĘTRZNE

	1. 
	Światło rozproszone (energooszczędne oświetlenie typu LED)  umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego wzdłuż przedziału medycznego po obu jego stronach

	2. 
	Oświetlenie punktowe (regulowane punkty świetlne LED nad noszami w suficie)

	3. 
	Włączanie /wyłączenie oświetlenia (jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego 

	4. 
	Dodatkowe oświetlenie punktowe LED zainstalowane nad blatem roboczym

	5. 
	Oświetlenie nocne LED – transportowe z oddzielnym włącznikiem

	6. 
	Oświetlenie zewnętrzne z trzech stron pojazdu (tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego. Oświetlenie zewnętrzne z tyłu pojazdu zaświecane automatycznie w czasie cofania pojazdu.

	XI.
	PRZEDZIAŁ MEDYCZNY

	1. 
	Długość przedziału medycznego min. 320 cm 

	2. 
	Szerokość przedziału medycznego min. 170 cm 

	3. 
	Wysokość przedziału medycznego min. 190 cm 

	4. 
	Izolacja termiczna i akustyczna ścian przedziału medycznego

	5. 
	Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi płytami  lub profilami z tworzywa sztucznego w kolorze białym

	6. 
	Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian

	7. 
	Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne

	8. 
	Jedno obrotowe o kąt 90 stopni miejsce siedzące na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym kątem oparcia, fotel klasy M1 , mocowanie na szynie umożliwiające przesuwanie fotela w kierunku przednio-tylnym

	9. 
	Fotel usytuowany u wezgłowia noszy, tyłem do kierunku jazdy, obrotowy ze składanym do pionu siedziskiem, z pasem trzypunktowym bezwładnościowym oraz regulowanym kątem oparcia, fotel klasy M1 .  Fotel z systemem przesuwu ułatwiającym przechodzenie z kabiny kierowcy do przedziału medycznego oraz zajęcie odpowiedniej pozycji u wezgłowia noszy. System przesuwu dostępny w każdym momencie użytkowania bez koniczności używania narzędzi.

	10. 
	Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów (w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na zamek szyfrowy schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami), zamykane i podświetlone półki górne na prawej i lewej ścianie, zamykane przeźroczystymi drzwiczkami).

	11. 
	Na ścianie działowej szafka wyposażona w szuflady na sprzęt medyczny oraz kosz. Szafka wykończona od góry blatem roboczym z  blachy nierdzewnej. Blat roboczy na wysokości 100 cm ± 10 cm  

	12. 
	Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przeszkloną przegrodą z możliwością przejścia z przedziału medycznego do kabiny kierowcy a równocześnie zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów (przegroda z drzwiami przesuwnymi) 

	13. 
	Ampularium 

	14. 
	Ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności min. 3 litry z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem 

	15. 
	Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu

	16. 
	Minimum 4 chwyty do kroplówek mocowane w suficie 

	17. 
	Podstawa noszy głównych z przesuwem bocznym, z wysuwem na zewnątrz i pochyłem umożliwiającym łatwe wprowadzanie noszy oraz z możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga ( o min. 10 stopni) w trakcie jazdy ambulansu  - platforma sterowana elektrycznie

	18. 
	Na ścianie lewej – min. 3 panele montażowe do sprzętu medycznego wykonane z blachy (z możliwością przesuwu): miejsce mocowania defibrylatora, respiratora oraz pompy infuzyjnej

	19. 
	Panel sterujący:

- informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu

- z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data)

- informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu

- sterujący oświetleniem przedziału medycznego 

- sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego

- zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury 

	20. 
	Okna w przedziale medycznym w 2/3 wysokości oklejone folią półprzeźroczystą

	21. 
	Kosz na śmieci

	22. 
	Szczegóły dotyczące zabudowy przedziału medycznego (rozmieszczenie sprzętu - zostaną ustalone po podpisaniu umowy)

	XII.
	CENTRALNA INSTALACJA TLENOWA

	1. 
	Min. 2 punkty poboru typu AGA na ścianie lewej + 1 punkt w suficie – gniazda o budowie monoblokowej panelowej

	2. 
	Reduktory  tlenowe do butli 10 l (konstrukcja reduktora umożliwiająca montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy; manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi) instalacja tlenowa umożliwiająca zasilanie paneli tlenowych z obu butli jednocześnie lub po wypięciu jednej butli z instalacji 

	3. 
	Min. 2 butle tlenowe stalowe o pojemności 10 l

	XIII.
	ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA / SYSTEM SWD PRM

	1. 
	Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu wraz z anteną. 

	2. 
	Instalacja logiczno-elektryczna wraz z antenami umożliwiającymi włączenie ambulansu do systemu SWD PRM. Wykonawca ma dostarczyć ambulans z zamontowanym modułem GPS-Teltonika oraz stacja dokującą do tabletu. (tablet, uchwyt do drukarki z zasilaczem, drukarka – po stronie Zamawiającego).

	XIV.
	WYPOSAŻENIE POJAZDU

	1. 
	Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki

	2. 
	Urządzenie do wybijania szyb

	3. 
	Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym

	4. 
	Kosz na śmieci + lodówka na leki

	5. 
	Koło zapasowe lub zestaw naprawczy

	6. 
	Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa

	7. 
	Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący:

- informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych

- informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu  podłączeniu ambulansu do sieci 230 V

- informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy 

- informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego

- ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego

- sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych pneumatycznych

- wyświetlacz w technologii LCD

- sterowanie za pomocą mikroprzełączników

	8. 
	Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem

	9. 
	Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy dla kierowcy i pasażera

	10. 
	Autoalarm

	11. 
	Immobilizer

	12. 
	Zbiornik paliwa o pojemności minimum 75 litrów 

	13. 
	Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja niedomkniętych  drzwi w kabinie kierowcy oraz przedziale medycznym widoczna dla kierowcy 

	14. 
	Fotel kierowcy i pasażera regulowany w min. 3 kierunkach (przód-tył, gór-dół, pochylenie oparcia), z podłokietnikiem

	15. 
	Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy

	16. 
	Elektrycznie sterowane, składane i podgrzewane lusterka boczne z wbudowanym kierunkowskazem bocznym

	17. 
	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (czołowe i boczne)

	18. 
	Światła przeciwmgielne przednie.

	19. 
	 Funkcja doświetlania zakrętów.

	20. 
	Czujniki parkowania przednie i tylne 

	21. 
	Radio z USB i Bluetooth sterowne z koła kierownicy

	22. 
	Fabryczny asystent bocznego wiatru (fabryczny tj. oryginalny element pojazdu bazowego).


	Lp.
	Wymagane warunki (parametry) dla wyposażenia medycznego

	1.
	NOSZE GŁÓWNE  reanimacyjne do użytku w ambulansie - 1 szt.
folder na wezwanie

	1.1
	Nosze charakterystyka:

- przystosowane do prowadzenia reanimacji/ twarde podłoże,

- pozycja Trendelenburga i Fowlera,

- płynnej regulacji nachylenia oparcia pod plecami,

Kompletem pasów zabezpieczających – pasy szelkowe i pasy poprzeczne,

- możliwość wprowadzenia noszy na transporter przodem i tyłem do kierunku jazdy,

- teleskopowy statyw do kroplówki,

- Materac  Premium,

- chowane oparcia boczne,

- wysuwane rączki do przenoszenia,

- rama noszy wykonana z profilu o przekroju prostokątnym ( podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia),

- wszystkie powierzchnie metalowe dodatkowo kryte antybakteryjnie, antykorozyjnie lakierem proszkowym o tzw. „ porach zamkniętych”,

- waga 20,2 kg,

- Nosze wraz z mocowaniem mają posiadać atest zgodności z normą PN-EN1865 i wytrzymałości na przeciążenia w zakresie 10g zgodny z normą PN-EN 1789

	2
	TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH – 1 szt ,   folder na wezwanie

	2.1
	- system szybkiego, bezpiecznego łączenia z noszami umożliwiający zapięcie noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy,

- możliwość prowadzenia noszy bokiem przez jedną osobę z dowolnej strony noszy,

- system bezpiecznej obsługi tj. niezależnego składania się goleni przednich i tylnych i podtrzymywaniu ciężaru całego zestawu jedną parą goleni przy wprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy nawet przez jedną osobę,

- wszystkie powierzchnie metalowe dodatkowo kryte antybakteryjnie, antykorozyjnie lakierem proszkowym o tzw. „ porach zamkniętych”,

- regulacja wysokości transportera na 7 poziomach, możliwość ustawienia transportera w pozycji p/wstrząsowej,

- 4 kółka: wszystkie obrotowe w zakresie 360 st. Z możliwością blokowania 2 kółek do pozycji stałej,

- hamulce na 2 kółkach,

- rama transportera wykonana z profili o przekroju prostokątnym ( podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia),

- udźwig 227 kg,

- waga 35,2 kg,

Mocowanie do podłogi lub lawety ambulansu mod. 6372- charakterystyka:

- mocowanie wykonane z najwyższej jakości stali odpornej na korozję i łatwej w czyszczeniu i dezynfekcji,

- zamek główny zatrzaskowy,

- dodatkowa grawitacja blokada bezpieczeństwa uniemożliwiająca przypadkowe wypięcie się zestawu w przypadku przewrócenia się ambulansu,

- zgodność z normą PN-EN 1789



	 3.
	URZĄDZENIE DO MECHANICZNEGO MASAŻU KLATKI PIERSIOWEJ

	
	System kompresji klatki piersiowej, które w przypadku nagłego zatrzymania krążenia służy do kompresji klatki piersiowej. Wykonywanie automatycznego masażu serca zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Wykonywanie zabiegu ciągłego uciskania klatki piersiowej ze stałą częstotliwością i siłą w celu przywrócenia naturalnego krążenia. Praca automatyczna od chwili uruchomienia na miejscu zdarzenia po dowóz pacjenta do szpitala. Wymuszanie przez system stałego przepływu krwi od chwili włączenia

DANE TECHNICZNE:

- Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja

- Częstość kompresji zawarta w zakresie 80 – 110 uciśnięć na minutę osiągalna w przedziale temperatur (+ 15°C do + 35°)

- Głębokość kompresji: w zakresie5 -   6 cm

- Siła kompresji między 530 a 600 N

- Działanie urządzenia w pełni elektrycznie.     

- Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu pacjenta przy zasilaniu z akumulatora 45 min. oraz dodatkowo w warunkach stacjonarnych bez ograniczeń

- Aktywna relaksacja klatki piersiowej. 

- Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta

- Wyposażenie aparatu:

a. twardy plecak transportowy

b. deska pod plecy

c. podkładka stabilizująca pod głowę

d. pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia

e. akumulator – 2 szt.

f. elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu– 24szt.

g. ładowarka do akumulatora (dodatkowa lub w urządzeniu) 

h. zasilacz 230V ( 2 szt.)

- Waga urządzenia wraz z torbą i akcesoriami : poniżej 11 kg

- Bezprzewodowa transmisja danych za pomocą modułu Bluetooth

- Klasa IP urządzenia: min IP43

- Źródło zasilania:

- akumulator ładowany ze źródła napięcia przemiennego 230 V ~/50 Hz     

- zasilanie 12 V DC (ze ściany karetki)   

- zasilanie 230 VAC      

- Możliwość ładowania urządzenia w zamkniętym plecaku transportowym




    UWAGA:
Zaoferowanie urządzeń o parametrach gorszych, niż opisane powyżej parametry wymagane,  spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z wymaganiami SIWZ.
	Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy 

	Imię i Nazwisko
	Data
	Czytelny podpis


1

